SPECIFIKACIJA PONUĐENE OPREME

- Ponuđač je u obavezi da dokaže da može da isporuči sledeću opremu iz Оbrasca strukture cene:

- Merač protoka influenta (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.15)

- PH elektroda (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene:Sveska 5, stavka 1.2.2.11)

- Ultra zvučni merač nivoa (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.4)

- Senzor za merenje sadržaja rastvorenog kiseonika (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.8)

- Kombinovani uredjaj za mehanički tretman (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavka 3.1)

- Glavni pumpni agregati u egalizacionom bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.2 i 4.3)

- Glavni pumpni agregati u SBR bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavke 7.1 i 7.7)

- Zapreminske zavojne pumpe za mulj (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavka 11.1.1)

- Mikseri – mešalice (egalizacioni, SBR I rezervoar za mulj) (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.1, 7.18 i 10.15)

- Duvaljke (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 6.1)

- Dekanter u SBR Bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 7.19)

- Centrifugalni dekanter (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1 , stavka 11.3.1)

- Energetski Transformator (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1, stavka 3.1)

- Glavni prekidaci NN (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1 stavka 5.1.1 A)

- Frekventni regulatori (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/2, stavka 2.1.4)

- CPU Modul - PLC (Sveska 5, stavka 1.1.1.22.)

- Sistemski Softver - SCADA (Sveska 5, stavke 1.3.1.1 i 1.3.1.2)

- Stub spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.2)

- Svetiljka spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.1)

NAČIN DOKAZIVANjAISPUNjENOSTI TEHNIČKOG ZAHTEVA: Izjava proizvođača opreme o spremnosti pravovremene isporuke opreme (Obrazac 2.1). Ukoliko je izjava na stranom jeziku, istu je potrebno prevesti na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca i dostaviti je uz ponudu.

- Ponuđač je u obavezi da dokaže da može da održava u garantnom periodu sledeću opremu iz Оbrasca strukture cene:

- Merač protoka influenta (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.15)

- PH elektroda (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene:Sveska 5, stavka 1.2.2.11)

- Ultra zvučni merač nivoa (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.4)

- Senzor za merenje sadržaja rastvorenog kiseonika (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.8)

- Kombinovani uredjaj za mehanički tretman (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavka 3.1)

- Glavni pumpni agregati u egalizacionom bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.2 i 4.3)

- Glavni pumpni agregati u SBR bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavke 7.1 i 7.7)

- Zapreminske zavojne pumpe za mulj (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavka 11.1.1)

- Mikseri – mešalice (egalizacioni, SBR I rezervoar za mulj) (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.1, 7.18 i 10.15)

- Duvaljke (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 6.1)

- Dekanter u SBR Bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 7.19)

- Centrifugalni dekanter (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1 , stavka 11.3.1)

- Energetski Transformator (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1, stavka 3.1)

- Glavni prekidaci NN (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1 stavka 5.1.1 A)

- Frekventni regulatori (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/2, stavka 2.1.4)

- CPU Modul - PLC (Sveska 5, stavka 1.1.1.22.)

- Stub spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.2)

- Svetiljka spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.1)

NAČIN DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI TEHNIČKOG ZAHTEVA: Izjava proizvođača opreme o ovlašćenom serviseru na teritoriji Republike Srbije (Obrazac 2.2).

- Ponuđač je u obavezi da dostavi tehničke listove ili izvode iz kataloga, kao i sertifikate, iz kojih se jasno i nedvosmisleno može zaključiti da ispunjavaju sve uslove konkursne dokumentacije za sledeću opremu:

- Merač protoka influenta (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.15)

- PH elektroda (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene:Sveska 5, stavka 1.2.2.11)

- Ultra zvučni merač nivoa (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.4)

- Senzor za merenje sadržaja rastvorenog kiseonika (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 5, stavka 1.2.2.8)

- Kombinovani uredjaj za mehanički tretman (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavka 3.1)

- Glavni pumpni agregati u egalizacionom bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.2 i 4.3)

- Glavni pumpni agregati u SBR bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavke 7.1 i 7.7)

- Zapreminske zavojne pumpe za mulj (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1 stavka 11.1.1)

- Mikseri – mešalice (egalizacioni, SBR I rezervoar za mulj) (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 6/1, stavke 4.1, 7.18 i 10.15)

- Duvaljke (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 6.1)

- Dekanter u SBR Bazenu (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1, stavka 7.19)

- Centrifugalni dekanter (redni broj pozicija iz obrasca strukture ceneSveska 6/1 , stavka 11.3.1)

- Energetski Transformator (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1, stavka 3.1)

- Glavni prekidaci NN (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/1 stavka 5.1.1 A)

- Frekventni regulatori (redni broj pozicija iz obrasca strukture cene: Sveska 4/2, stavka 2.1.4)

- CPU Modul - PLC (Sveska 5, stavka 1.1.1.22.)

- Sistemski Softver - SCADA (Sveska 5, stavke 1.3.1.1 i 1.3.1.2)

- Stub spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.2)

- Svetiljka spoljne rasvete (Sveska 4/2, stavka 1.5.1)

NAČIN DOKAZIVANjAISPUNjENOSTI KRITERIJUMA:

- Za opremu pod tačkom 1-17. i 19. dostaviti tehničke listove ili  izvode iz kataloga, koji sadrže detaljan tehnički opis kojim se dokazuje da predložena oprema zadovoljava karakteristike propisane opisima iz Obrasca strukture cene. Sva dokumentacija mora biti overena od strane proizvođača ili ovlašćenog predstavnika na teritoriji Republike Srbije.

- Za opremu pod tačkom 18. neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje da predložena oprema zadovoljava karakteristike propisane opisima iz Obrasca strukture cene:

- Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove

- Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove

- Statičke proračune stuba za brzinu vetra ≥ 23m/s

- Atest za postupak cinkovanja u skladu sa SRPS EN ISO 1461.

- Pismena izjava proizvođača da raspolaže opremom za zavarivanje sa nevidljivim (PLAZMA) varom.

Sva dokumentacija mora biti overena od strane proizvođača ili ovlašćenog predstavnika na teritoriji Republike Srbije.