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		Гаранција на испоручене соларне панеле  је ___________ година. 
                    (уписати)
		
		Гаранција на испоручене соларне панеле  је  минимум 25 година где се током целог периода гарантује минимум 85% капацитета производње струје. Произвођач мора гарантовати да првих 15 година производња фотонапонских модула не сме да падне испод 90% номиналних вредности.
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