РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

ГАРАНЦИЈА НА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ

Гаранција на испоручене соларне панеле  је ___________ година.

(уписати)

Гаранција на испоручене соларне панеле  је  минимум 25 година где се током целог периода гарантује минимум 85% капацитета производње струје. Произвођач мора гарантовати да првих 15 година производња фотонапонских модула не сме да падне испод 90% номиналних вредности.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |