ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА,
УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

	1. Спецификација предмета јавне набавке
Спецификација предмета јавне набавке садржана је у оквиру обрасца „Спецификација са структуром понуђене цене“.

2. Узорци
	Привредни субјект је дужан да у прилогу понуде достави следеће узорке:
 		-2 или 3 паноа величине 70x100cm са узорцима свих позиција тендером специфициране керамике и камена у димензији сваког узорка појединачно 20x20cm. Привредни субјект треба да обележи сваки узорак редним бројем позиције из предмера;
  - узорак карактеристичног сегмента (хоризонтални носач – греда, ламеле, стуб) биоклиматске перголе. Димензија узорка 60x60cm;
   - узорак зидне облоге из позиција 10.3 и 10.4 специјални типски дрвени панели и дрвени елементи. Димензије узорка минимално димензија 20x20cm;
- узорак декинга из позиције 14.16 предмера, димензија 20x20cm.
	Уколико понуђач не достави све захтеване узорке или сви достављени узорци не одговарају техничким карактеристикама из обрасца спецификације понуде, понуда понуђача биће одбијена.
	Узорци привредног субјекта којем буде додељен уговор, биће задржани до истека важности уговора, а узорци осталих привредних субјеката биће враћени, на захтев привредног субјекта, по окончању поступка јавне набавке.
		Понуђач доставља узорке истовремено са понудом на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. 
	Узорци морају бити посебно запаковани са назнаком „УЗОРЦИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 156/2022, КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ“ као прилог понуди, а на полеђини мора бити назначен назив понуђача, адреса и број телефона.
	Сви достављени узорци морају у свему задовољавати прописане техничке карактеристике дате у спецификацији конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена.

		3. Mесто начин и рок извођења радова
		Радови који предмет јавне набавке се изводе на објекту у улици Толстојева број 2 у Београду.
Радови ће се изводити у складу са одобреном пројектном документацијом и прибављеним потребним дозволама и сагласностима за ову врсту радова, од стране надлежног органа.
Сви радови морају бити изведени према важећим техничким прописима и стандардима. Сваку позицију извести стручно, квалитетно и по правилима струке за наведену врсту радова.
Радови се на захтев Наручиоца могу изводити и ван радног времена, викендом и празником без права на увећање уговорене цене. Због специфичности објекта на којем се изводе радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и Привредни субјекат нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова. 
Привредни субјект је дужан да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код наручиоца радова и да писаним путем извести наручиоца о именованом одговорном извођачу радова.
		Наручилац је дужан да привредном субјекту обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоца стручног надзора и о томе писаним путем извести привредног субјекта.

		Рок за извођење радова је 250 дана од дана увођење у посао, по појединачном уговору.

		
		

 
		5. Гаранција
		Гаранција на изведене радове износи 2 године, од дана сачињавања Записника о примопредаји. 
Гаранција на уграђену опрему износи минимално 2 године, од дана сачињавања Записника о примопредаји.
Гаранција на спољну јединицу VRF система износи најмање 5 година, од дана сачињавања Записника о примопредаји.
		
[bookmark: _Hlk82084266]                         6. Обавезе привредног субјекта
Пре почетка извођења радова Привредни субјект је обавезан да демонтира сву угоститељску опрему, безбедносне системе и исте постави на локацију коју му одреди Наручилац  (сва опрема биће постављена у СИВ-у 3 и Палати Србија).
Привредни субјект је дужан да: 
- врши бесплатно сервисирање и одржавање уграђене опреме и система за време трајања гарантног рока.
- изврши обуку корисника за руковање свим уграђеним системима и опремом и да о томе сачини Записнике са наведеним именима обучених лица.
- обезбеди упутства (са преводом) за уграђену опрему, да достави неопходне  програмске дискове или сл., односно све потребно за несметану експлоатацију објекта и уграђене опреме од стране корисника.
- да изради ПИО (пројекта изведеог објекта) уколико изведено стање одступа од ПЗИ (пројекта за извођење).
  - Привредни субјект је дужан да одреди одговорног извођача радова  који руководи извођењем радова, као и да о именовању истог писмено извести Наручиоца.

		7. Вишак радова
	Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 18/77“),  понуђач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова. Стручни надзор сачињава Извештај о потребним вишковима радова а Наручилац даје писану сагласност на потребне вишкове радова.
	По добијању писане сагласности, понуђач ће извести вишак радова. 
 	Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
	Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
	Извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

		8. Мере заштите
		Привредни субјект  је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2107-др.закон).

	9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
	Наручилац и привредни субјект ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме.
	У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року дефинисаним у Записнику о рекламацији у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.
		Лице задужено за реализацију уговорних обавеза код наручиоца одређује Наручилац. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. 
Привредни субјекти су дужни да назначе лице одговорно за праћењ реализације уговора код привредног субјекта.  Изјава о одговорном лицу биће саставни део уговора.
Изјава о одговорном лицу чини саставни део конкурсне документације. 
Ова изјава се доставља у понуди.
	
10. Посебни захтеви у погледу заштите поверљивости  података које наручилац ставља на располагање привредним субјектима, укључујући и њихове подизвођаче 	
        	        	 Привредни субјект је дужан да чува као поверљиве све информације које му буду учињене доступним, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, у складу са чланом 4. Закона о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/2021). Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део уговора.
                            Изјава о чувању поверљивих података чини саставни део конкурсне документације. 
                            Привредни субјект је дужан да попуни и потпише прописану изјаву и да је достави у понуди. 

	11. Безбедносна провера
	Привредни субјект је дужан да у року од 3 дана,  од закључења Уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила која ће бити ангажована на реализацији предметног уговора у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

                       12. Изјаве о АВАНСУ

[bookmark: _GoBack]	Наручилац дозвољава аванс у износу максимално до  45% од укупно уговорене цене.
	Привредни субјекти су дужни да се изјасне да ли захтевају и у којој висини аванс или не захтевају горе назначени износ аванса.
	Предметне изјаве (Изјава – са авансом и Изјава  - без аванса), чине саставни део конкусне документације.
Ове изјаве (у зависности од избора привредног субјекта) се достављају у понуди.

12. Употреба печата
		Чланом 10. став 1 тачка 17) Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки ("Службени гласник Републике Србије", бр. 21/2021) прописано је да приликом сачињавања понуде односно пријаве употреба печата није обавезна.

