ЈН: Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу комплекса КМЦ „Београд“

6.6. Систем „SMART HOUSE“

Поред наведеног опремања електричних инсталација, у оквиру објеката и комплекса је потребно предвидети управљање и контролу одговарајућих система и целина по принципу „smart house“.

По систему „smart house“ потребно је предвидети надзор, управљање и контролу следећих целина:

- расвете у објектима и комплексу,

- сценско управљање расветом у појединим целинама (сале, фасада објекта,  остали објекти, околни простор итд.),

- ролетни на прозорима,

- вратима - отворена/затворена (свим, укључујући и гаражна и врата пратећих просторија у комплексу),

- капијом за улаз у комплекс - отворена/затворена,

- прозорима – отворен/затворен,

- систем за климатизацију,

- Комплетан систем електро-енергетског напајања објекта (ТС, ДЕА, УПС, СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА, РТ)

- Осталих система по захтеву корисника.

Захтеви везани за „smart house“ ће се прецизирати након коначно усвојеног изгледа објекта, распореда и димензија просторија, унутрашњег и спољашњег уређења.

У складу са изабраним решењем потребно је предвидети и обрадити:

- Решење инсталација са пратећим склоповима и опремом (енергетске, комуникационе),

- опрему аутоматике (контролне јединице, конверторе, итд),

- „touch screen“ дисплеје (оквирне позиције, намену, итд.),

- Приступ системима преко надзорних рачунара,

- Разводне табле и електро ормане за опрему и инсталације које се не могу поставити у разводним таблама наведеним у конкурсној документацији,

- Осталог да би се систем комплетирао као функционална целина.

Приликом пројектовања „smart house“ система, напајање све опреме и свих инсталација мора да се предвиди са УПС система и сабирница које су предвиђене за напајање потрошача који захтевају беспрекидно напајање.

Техничку документацију која се односи на „smart house“ систем урадити на нивоу идејног решења са свим наведеним детаљима и доставити као посебан елаборат уз пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). У склопу документације која ће се израђивати за потребе прибављања грађевинске дозволе предвидети простор и трасе вођења каблова, као и остало неопходно како би се „smart house“ систем прецизно могао пројектовати, дефинсати и обрадити у пројекту за извођење.

Напомена: трошак израде елабората за „smart house“ систем урачунати у израду пројекта за грађевинску дозволу.