ЈН: Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу комплекса КМЦ „Београд“

6.6. Систем „SMART HOUSE“ 

Поред наведеног опремања електричних инсталација, у оквиру објеката и комплекса је потребно предвидети управљање и контролу одговарајућих система и целина по принципу „smart house“. 
По систему „smart house“ потребно је предвидети надзор, управљање и контролу следећих целина:
· расвете у објектима и комплексу,
· сценско управљање расветом у појединим целинама (сале, фасада објекта,  остали објекти, околни простор итд.),
· ролетни на прозорима,
· вратима - отворена/затворена (свим, укључујући и гаражна и врата пратећих просторија у комплексу),
· капијом за улаз у комплекс - отворена/затворена,
· прозорима – отворен/затворен,
· систем за климатизацију,
· Комплетан систем електро-енергетског напајања објекта (ТС, ДЕА, УПС, СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА, РТ)
· Осталих система по захтеву корисника.

Захтеви везани за „smart house“ ће се прецизирати након коначно усвојеног изгледа објекта, распореда и димензија просторија, унутрашњег и спољашњег уређења.
У складу са изабраним решењем потребно је предвидети и обрадити:
· Решење инсталација са пратећим склоповима и опремом (енергетске, комуникационе),
· опрему аутоматике (контролне јединице, конверторе, итд),
· „touch screen“ дисплеје (оквирне позиције, намену, итд.),
· Приступ системима преко надзорних рачунара,
· Разводне табле и електро ормане за опрему и инсталације које се не могу поставити у разводним таблама наведеним у конкурсној документацији,
· Осталог да би се систем комплетирао као функционална целина.
Приликом пројектовања „smart house“ система, напајање све опреме и свих инсталација мора да се предвиди са УПС система и сабирница које су предвиђене за напајање потрошача који захтевају беспрекидно напајање.
Техничку документацију која се односи на „smart house“ систем урадити на нивоу идејног решења са свим наведеним детаљима и доставити као посебан елаборат уз пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). У склопу документације која ће се израђивати за потребе прибављања грађевинске дозволе предвидети простор и трасе вођења каблова, као и остало неопходно како би се „smart house“ систем прецизно могао пројектовати, дефинсати и обрадити у пројекту за извођење.
Напомена: трошак израде елабората за „smart house“ систем урачунати у израду пројекта за грађевинску дозволу.
