## Стајалиште Алтина
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за извођење радова на стајалишту Алтина
А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА СТАЈАЛИШТУ АЛТИНА
Ред. број | ВРСТА РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена (динара) | Цена (динара)
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 cm. Обрачун по комаду табле. | ком | 1
2 | Пажљива заштита подних површина у потходнику и на перонима грађевинском фолијом од минимум 150 микрона . | m² | 180
3 | Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2 m. Ограда је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 м. | m' | 30
4 | Монтажа и демонтажа металне цевасте покретне скеле, за радове у свему по важећим прописима . Скела мора бити статички стабилна и висине најмање 7 метара. На сваких 2м висине поставити радне платформе од металних елемената. Са спољне стране платформи поставити металне елементе на "кант". Користи се за све време трајања радова. | dan | 30
I | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
II | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Демонтажа постојећих бехатон плоча са улеглог дела перона уз пажљиво складиштење истих на лицу места ради поновне употребе, ручно или машинско равнање и припрема подлоге, поновна уградња и нивелисање демонтираних бехатон плоча. Обрачун по m². | m² | 10
2 | Демонтажа лимених украсних лајсни на дилатацијама у потходнику. Лајсне прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m'. | m' | 20
3 | Демонтажа лимене покривке надстрешнице на улазу у потходник. По завршетку демонтирани лим утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 16
4 | Демонтажа и скидање постојећих бетонских плоча подеста степеништа ка перону. Радови обухватају ручно или механичко скидање плочица, уклањање лепка/малтера до носећег бетона. Напомена: пажљиво извођење како не би дошло до оштећења армиранобетонске конструкције. Одношење и депоновање отпада сакупљање отпада (плочице, малтер), утовар, транспорт и одвоз на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 20
5 | Демонтажа валидатора и пропратних елемената од алуминијума на позицијама на којимa се налазе. По завршетку демонтиране валидаторе и пропратне елементе прикупити, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | ком | 6
6 | Обијање бетонске подлоге где су се налазили валидатори у дебљини потребној за поставку бехатон плоча. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 26
II | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:
.
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Уградња претходно демонтираних бехатон плоча и санација улегнућа на перону са свим потребним материјалом за уградњу и са свим потребним предрадњама. Обрачун по m². | m² | 10
2 | Набавка материјала и уградња бехатон плоча на перону и на местима где су се налазили валидатори, са свим потребним материјалом за уградњу и са свим потребним предрадњама. Бехатон плоче поставити према узору на постојеће. Обрачун пo m². | m² | 26 |  |  | 2
3 | Набавка материјала, постављање равнајућег слоја, санација бетонског дела плоче на крају другог перона. Радови обухватају чишћење терена, припрему подлоге за наношење новог бетона. Ручно или машинско уређење површине, зависно од услова. Бетонирање површине са завршном обрадом површине. Обрачун по m². | m² | 15
4 | Набавка материјала, обијање бетона и бетонирање бочног дела степеништа са свим потребним предрадњама. У пукотине које су видљиве стављају се инјектори за цементну емулзију, након чега је потребно извршити инјектирање. Обрачун по m². | m² | 25
III | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и наношење лака на подне површине од тераца противклизним УВ стабилним транспарентним двокомпонентним полиуретанским лаком, типа "ISOMAT VARNISH-PU ANTI-SLIP" или слично, уз обавезно интегрисање адхезионог прајмера, типа "PRIMER-S165 ISOMAT" или слично, пре наношења двокомпонентог полиуретанског лака. Пре наношења лака обавити машинско полирање и отпрашивања подне површине. Обрачун по m². | m² | 405
2 | Припрема подлоге, израда равнајућег слоја са контрападом на подесту степеништа. Радови обухватају: наношење цементне кошуљице у паду од минимум 2% ка ивици, дебљина: по потреби. Обрачун по m³. | m³ | 3
3 | Набавка материјала и постављање противклизних плоча на подесту степеништа (излаз ка перону) по узору на постојеће. Радови обухватају лепљење плоча, нивелисање, резање по потреби. Обавезна употреба лепка отпорног на мраз. Фугирање плочица водоотпорном масом, попуњавање фуга масом отпорном на влагу и временске услове.Обрада ивица и прелаза (силикон), уградња еластичног заптивача на прелазима степениште–подест и зид–под. Обрачун по m². | m² | 20
IV | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:
V | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и глетовање зидова глет масом у два слоја, до потпуно равне површине у потходнику. Изглетоване површине ишмирглати премазати прајмером и припремити за бојење. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m². | m² | 405
2 | Набавка материјала и глетовање плафона глет масом у два слоја, до потпуно равне површине у потходнику. Изглетоване површине ишмирглати премазати прајмером и припремити за бојење. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m². | m² | 280
3 | Набавка материјала и бојење зидова дисперзивном акрилном унутрашњом бојом по избору Инвеститора. Претходно изглетовану и ишмирглану подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m². | m² | 405
4 | Набавка материјала и бојење плафона дисперзивном акрилном унутрашњом бојом по избору Инвеститора. Претходно изглетовану и ишмирглану подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m². | m² | 280
5 | Набавка материјала и фарбање свих челичних профила над улазима у лифтове, надстрешнице на перонима и улазима у потходник. Челичне елементе заштитити од корозије и обојити основном бојом два пута у тону у ком је. Антикорозивну заштиту урадити у свему према "Правилнику о заштити од корозије". Обрачун по m'. | m' | 180
6 | Набавка материјала и фарбање перонске ограде, стубова степеништа ка изласку на перон и фарбање ограде и степеништа на крајевима перона антикорозивном бојом, бојом за метал у два слоја према постојећој. Пречник ограде је ∅50,а висина 0,75м. Обрачун по m'. | m' | 350
7 | Набавка материјала и фарбање рукохвата у потходник антикорозивном заштитом и бојити бојом за метал, два пута у Ferromikacio боји. Рукохвати су двоструки цевасти профил ∅50 мм на висини 90цм и 70цм од готовог пода. Обрачун по m'. | m' | 105
8 | Набавка материјала и фарбање информационих табли и стубова пиктограма (Алтина, огласна табла), чишћење и припрема металне површине, наношење антикорозивне заштите и завршне боје у два слоја. | m' | 40
9 | Набавка материјала и бојење металних сталака за паркирање бицикала. Радови обухватају припрему површине (машинско или ручно чишћење, уклањање старе боје, рђе, прашине и нечистоћа по потреби), наношење једног слоја антикорозивног премаза (прајмер), наношење два слоја завршне боје по избору инвеститора (отпорне на спољашње услове, УВ зрачење и механичка оштећења), коришћење висококвалитетних боја за метал, заштита околине током извођења радова. Фарбање се врши на лицу места, уз обавезну заштиту коловоза, тротоара и околних површина. Димензије сталка: 90cm висина, 90cm дужина. Обрачун по комаду. | ком | 10
10 | Набавка материјала и фарбање канти за отпатке. Припрема површине канти за бојење: чишћење (машинско или ручно), уклањање старе боје, прашине и нечистоћа, шмирглање или наношење подлоге (прајмера). Набавка боје за метал отпорне на временске услове. Наношење боје у два слоја. Обрачун по комаду. | ком | 20
11 | Набавка материјала и фарбање решетке на каналима за одвод атмосферске воде. Пре фарбања, скинути стару боју, решетке очистити, уклонити корозију, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по m². | m² | 13
V | УКУПНО МОЛЕРСКО - фАРБАРСКИ РАДОВИ:
VI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Припрема бетонских спољашњих зидова: уклањање прашине и прљавштине, поправка ситних оштећења малтером по потреби, наношење импрегнације и завршно фарбање фасадном бојом у два слоја. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m². | m² | 150
2 | Набавка материјала и израда декоративног кулир пласта на спољним вертикалним зидовима око степеништа од фабрички припремљене кулир масе зрнасте структуре у боји по избору инвеститора. Радови обухватају: припрему подлоге(механичко чишћење, прање, санацију малих оштећења), наношење везивног премаза, ручно наношење кулир масеу дебљини до 2 цм, заглађивање и декоративна обрада, завршна импрегнација заштитним средством од УВ зрачења. Обрачун по m². | m² | 40
VI | УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и уградња лимених украсних лајсни на дилатациjама у потходнику, по узору на постојеће. Обрачун по m'. | m' | 45
2 | Набавка материјала, израда и монтажа лимене опшивке изнад лифтова. Обрачун по m². | m² | 25
3 | Набавка материјала и покривање дела надстрешнице челичним пластифицираним лимом дебљине д=0,7 мм, у свему према детаљу. Плоче лима, димензија 650/180 цм односно 685/130 цм, завртњима су причвршћене за челичну потконструкцију надстрешнице, односно кутијасте профиле ХОП 60х60х3 мм, благо су залучене и прате геометрију носеће челичне конструкције. Обрачун по m². | m² | 16
VII | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
VIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Покривање дела надстрешнице поликарбонатним плочама дебљине д=15мм, у свему према детаљу. Плоче лексана су димензија 140/100 цм, благо залучене, прате геометрију носеће челичне конструкције. Радови обухватају допремање и припрему материјала, сечење плоча на меру према техничкој документацији и прилагођавање елементима конструкције. Постављање лексана на носећу конструкцију од метала, причвршћивање плоча, заптивање спојева силиконским или другим еластичним водоотпорним масама. Завршна контрола, чишћење површине и отклањање отпада након уградње Обрачун по m². | m² | 5
VIII | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
IX | БРАВАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом Табла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима Геровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима | ком | 100
2 | Набавка материјала, израда и монтажа решетке на каналима за одвод атмосферске воде на местима где недостаје. Решетку премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Ширина решетке је 13cm. Обрачун по m². | m² | 2
3 | Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине 8 m. Јарбол са механизмом за подизање заставе по детаљима и упутству пројектанта. На дну јарбола израдити анкере од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола са израдом бетонског темеља димензије 40*40*70 cm. Обрачун по ком. | ком | 3
4 | Постављање ливеног квадратног поклопца са оквиром за шахту, са могућношћу отварања (помоћу ручке или шарке), димензија које се мере на терену. Поклопац се поставља на припремљену шахту, укључујући поравнање у нивоу са тереном, фиксирање у бетон или други одговарајући носећи слој, подмазивање контакт површина и све помоћне радове потребне за комплетну уградњу. | ком | 1
5 | Припрема, причвршћивање и фарбање сигнализације за забрану прелаза преко пруге на челичној стопи са анкеровањем у бетон. Обрачун по ком. | ком | 2
IX | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
X | РАЗНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Чишћење лексана, са обе стране, на надстрешници укључујући употребу одговарајућих неаброзивних средстава која не оштећују површину, као и прибора и опреме за рад. Радови обухватају и уклањање тврдокорних нечистоћа. Обрачун по m². | m² | 143
2 | Чишћење стаклених површина на самој станици и у потходнику, пиктограма, информационих табли, лифтова, подова, прилазних путева, ограде, перона, прање комплетне алуминарије као и скидање налепница са свих површина. Ручно или машинско прање, укључујући употребу одговарајућих средстава за чишћење, алата и опреме. Обрачун по m². | m² | 1000
3 | Механичко чишћење површине сливника и сливне решетке под великим притиском. Ширина решетке је 13cm. Обрачун по m². | m² | 300
4 | Партерно уређење уклањањем корова између бехатон коцки хемијским средствима за ту намену. | m² | 160
5 | Постављање стакла (флот 5.5.2, сечено, обрађено, каљено, ламинирано, према узору на постојеће, на улазу у потходник на месту на ком недостаје. Обрачун по ком. | ком | 1
6 | Постављање канти за отпатке према узору на постојеће. Обрачун по ком. | ком | 2
7 | Набавка материјала и постављање заптивне гуме на стаклима потходника на местима где су оштећена или недостају. Обрачун по m'. | m' | 14
8 | Постављање нових чепова за клупе. Обрачун по ком. | ком | 150
9 | Уређивање зелених површина (кошење, окопавање и обнављање постојећих) око објекта. Обрачун по m². | m² | 100
X | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
XI | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда пројекта електроинсталације за радове који су обухваћени предмером електроинсталатерских радова, (у оквиру станичног подручја). Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола. | ком | 1
2 | Набавка и уградња СОЛЕД лед рефлектора од 50W, 6400К, IP67 (заштита од прашине, воде) у подходнику, на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду. | кoм | 18
3 | Набавка и уградња СОЛЕД лед рефлектора од 100W, 6400К, IP67 (заштита од прашине, воде) код лифта, на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду. | кoм | 2
4 | Набавка и уградња СОЛЕД лед рефлектора од 100W, 6400К, IP67 (заштита од прашине, воде) код степеништа, на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду. | кoм | 3
5 | Набавка и уградња разводних кутија 100x100x50 mm, размак IP 65 (метална или халоген free). У обрачун спада сав пратећи материјал за рад и руке. Обрачун по комаду. | ком | 50
6 | Повезивање електоинсталације спољне расвете са електроинсталацијом из подходника . | ком | 1
7 | Набавка и уградња СОЛЕД лед рефлектора од 50W, 6400 К, IP67 (заштита од прашине, воде) код главног степеништа, при улазу у подходник. Обрачун по комаду. | кoм | 6
8 | Набавка и уградња проводника N2 XH 3x2.5 mm². | м1 | 1500
9 | Набавка и полагање проводника PP-ОО 5x6мм2 за напајање канделабера | м1 | 500
XI | УКУПНО СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
V | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
IX | БРАВАРСКИ РАДОВИ
X | РАЗНИ РАДОВИ
XI | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
УКУПНО: