## Sheet1
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
|  |  | А | Б | В | АxБ | АxВ
ЧИКОШ
ФАЗА 1
1 | АРХИТЕКТОНСКO-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1.1. | Заштитна ограда
| Монтажа и демонтажа заштитне градилишне ограде за радове на уређењу просторне целине "Чикош". Обрачун по дужном метру. | m1 | 190
1.1.2. | Градилишна табла
| Израда и постављање табле обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Обрачун по комаду. | ком | 1
1.1.3. | Геодетско обележавање
| Геодетско обележавање нивелације и регулације простора. Обрачун по m². | m2 | 1980
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
1.2. | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
1.2.1. | Рашчишћавање терена
| Рашчишћавање терена. Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем терена пре почетка радова. Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10 cm. Одвоз на депонију удаљености до 15km. Обрачун по m2 очишћеног терена. | m2 | 450
1.2.2. | Ручна сеча стабла, вађење пања и корена, пречника 10cm, односно 50cm, односно 76cm.
Ручна сеча стабла, вађење пања и корена, пречника 10, односно 50, односно 76cm. Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Земљом насути и набити земљу. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на депонију, коју одреди инвеститор удаљену до 15km. Обрачун по комаду.
| До 50cm. | ком | 2
1.2.3. | Уклањање живе ограде са подлогом
| Машинско сечење постојеће живе ограде. Уклонити пањеве, гране исећи, откопати земљу и извадити пањ и корен. Обрачун по m². | m² | 35
1.2.4. | Уклањање бетонске саксије
| Уклањање бетонске саксије са подлогом. Уклањање ручно уз употребу компресора, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15km. Обрачун по комаду. | ком | 10
1.2.5. | Демонтажа расветних стубова
| Демонтажа расветних стубова, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун по комаду. | ком | 2
1.2.6. | Рушење темеља расветних стубова
| Рушење бетонских темеља постојећих стубова комплет са подлогом, рушење машински и ручно уз употребу компресора, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Рачунато да су димензије постојећих темеља 0.65x0.55x0.55cm. Обрачун по комаду | ком | 2
1.2.7. | Демонтажа металних стубића ограде у северном делу парецеле
| Демонтажа металних стубића ограде у северном делу парцеле, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун по комаду. | ком | 3
1.2.8. | Рушење темеља металних стубића ограде у сeверном делу парцеле
| Рушење бетонских темеља металних стубића комплет са подлогом, рушење машински и ручно уз употребу компресора, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Рачунато да су димензије постојећих темеља 0.5x0.5x0.5m. Обрачун по комаду | ком | 3
1.2.9. | Демонтажа металних држача летњих башта у северном делу парцеле, са подлогом
| Демонтажа металних држача, са подлогом, летњих башта у северном делу парцеле, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун по комаду. | ком | 6
1.2.10. | Демонтажа посуде за отпатке у северном делу парцеле, са подлогом
| Демонтажа посуде за отпатке, заједно са темељом, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун по комаду. | ком | 1
1.2.11. | Рушење бетонског стуба са комплет подлогом, у јужном делу парцеле
| Рушење бетонског стуба за рекламе, полупречника 60cm, приближне висине 250 cm. Рушење ручно уз употребу компресора, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15km. Обрачун по ком. | ком | 1
1.2.12. | Демонтажа летњих башта са простора парцеле, комплет са подлогом
| Демонтажа летњих башта са простора целе парцеле, комплет са подлогом. Укупна површина свих башти приближно је 175m². Уклањање машински и ручно, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун m². | m² | 175
1.2.13. | Демонтажа угоститељског објекта на северном делу парцеле, комплет са подлогом
| Демонтажа угоститељског објекта на северном делу парцеле, комплет са подлогом. Површина објекта је 40m² са летњом баштом од 10m². Објекат уклонити заједно са бетонским застором и дрвеном оградом, са све подлогом. Уклањање машински и ручно, утовар и одвоз на депонију удаљености до 15 km. Обрачун m². | m² | 50
1.2.14. | Измештање бисте физичара Павла Савића
| Пажљива демонтажа бисте физичара Павла Савића. Одвоз до радионице ради репарације. Обрачун паушално. Напомена : Третирање бисте Павла Савића предмет је ставки: - Израда допуне темеља до коте новопројектоване подлоге - Арматура (за све бетонске радове) - Рестаурација бисте Павла Савића | пауш. | 1
1.2.15. | Рушење темеља бисте Павла Савића | пауш. | 1
1.2.16. | Рушење асфалтне површине, на месту садашњег простора целине Чикош
| Рушење стаза од асфалта са свим слојевима, дебљине од 20cm. Скинути све слојеве. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 15km. Обрачун по m2. | m2 | 990
1.2.17. | Измештање камења калдрме на делу парцеле к.п. бр.1002
| Пажљива демонтажа камења калдрме, уз означавање истих, а ради лакше касније рестаурације. Одвоз до радионице ради репарације и прања. Обрачун по m². Напомена : Третирање калдрме на делу парцеле к.п. Бр. 1002 предмет је ставки 1.3.14. - Машински ископ 1.3.16. - Слој дробљеног камена 1.3.17. - Слој ризле 1.3.18. - Слој песка 1.7.2. - Рестаурација калдрме | m2 | 80
1.2.19. | Сечење површинског коренског система
| Сечење површинског кореновог система, а ради спречавања издизања планираног бетонског застора са простора око стабала, која се задржавају на предметној целини. Уклањање вршити до дубине од 30cm од завршне коте планираног бетонског застора, у пречнику од 200cm. Обрачун паушално. | пауш. | 1
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:
1.3. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.3.1. | Планирање терена
| Планирање терена за израду подлоге са тачношћу од +/- 3cm. Обрачун по m2 планиране површине. | m2 | 1980
1.3.2. | Ручни ископ - темељи канделабара
| Ручни ископ земље III категорије за темеље посуда за отпатке. Бетонски темељ је димензија 55х55х55cm. На локацији се налази 26 канделабара. Обрачун по m3 земље, мерено урасло, са планирањем дна ископа и одвозом непотребног материјала. | m3 | 7.2
1.3.3. | Ручни ископ - конзолни препусти преко калдрме
| Ручни ископ земље III категорије за темељ конзолног препуста преко калдрме. Бетонски темељ димензија 80x50x50cm. На локацији постоји 5 препуста. Обрачун по m3 земље, мерено урасло, са планирањем дна ископа и одвозом непотребног материјала. | m3 | 1.7
1.3.4. | Машински ископ за подлогу за постављање гранитних плоча
| Машински ископ земље III категорије за армирано бетонску плочу на остатку локације. Дебљина плоче је 15cm.Обрачун по m3 земље, мерено урасло, са планирањем дна ископа и одвозом непотребног материјала. | m3 | 300
1.3.5. | Машински ископ - калдрма
| Машински ископ земље III категорије за калдрму. Предвиђени слојеви су дробљени камен 10cm, ризла 5cm + 20cm за постављање камена.Обрачун по m3 земље, мерено урасло, са планирањем дна ископа и одвозом непотребног материјала. | m3 | 29
1.3.6. | Природан шљунак
| Набавка, транспорт, разастирање и набијање природног шљунка, ради формирања подлоге за израду темеља, рама и плоче из горе наведених позиција, у слоју дебљине 20cm. Обрачун по m3 набијеног материјала. | m3 | 270
1.3.7. | Дробљени камен - припрема за поплочавање - цео простор сем калдрме
| Набавка, транспорт, разастирање и набијање дробљеног камена 0-63mm, ради формирања подлоге за израду темеља, рама и плоче из горе наведених позиција, у слоју дебљине 10cm. Обрачун по m3 набијеног материјала. | m3 | 135
1.3.8. | Дробљени камен - калдрма
| Набавка, транспорт, разастирање и набијање дробљеног камена 0-63mm, ради формирања подлоге за калдрму, у слоју дебљине 10cm. Обрачун по m3 набијеног материјала. | m3 | 8.2
1.3.9. | Ризла - калдрма
| Набавка, транспорт, разастирање и набијање ризле испод калдрме. Тампонски слој ризле, дебљине од 5cm, насути, набити и финоиспланирати. Обрачун по m3 набијеног материјала. | m3 | 4.2
1.3.10. | Песак - калдрма
| Набавка и разастирање слоја песка испод калдрме. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толернацијом по висини ±1cm. Обрачун по m3 набијеног материјала. | m3 | 0.8
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
1.4. | АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
1.4.2. | Темељ - биста Павла Савића
| Израда армирано бетонског темеља за бисту Павла Савића бетоном MB 30, димензије 150х60х30cm видни део споља у глаткој оплати за натур бетон. Обрачун по m³. Арматура се обрачунава посебно. | m3 | 0.35
1.4.3. | Темељ - ивичњак око калдрме
| Израда армирано бетонског темеља за ивичњаке око калдрме бетоном MB 30, дубине фундирања од 15cm видни део споља у глаткој оплати за натур бетон. Обрачун по m³. Арматура се обрачунава посебно. | m3 | 2
1.4.4. | Темељ - конзолни препусти преко калдрме
| Израда армирано бетонског темеља за конзолне препусте преко калдрме бетоном MB 30, видни део споља у глаткој оплати за натур бетон. Димензије темеља 80x50x50cm. Обрачун по m³. Арматура се обрачунава посебно. | m³ | 1.5
1.4.5. | Зидићи - клупе
| Израда армирано бетонских зидића клупа бетоном MB 25, видни део споља у глаткој оплати за натур бетон. На свакој клупи постоји 5 зидића, димензија 50x37x10cm. На локацији постоји 10 клупа. Обрачун по m³. Арматура се обрачунава посебно. | m3 | 4
1.4.6. | Арматура
| Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање арматуре у свему према статичком прорачуну, који је саставни део Пројекта за извођење, а који израђује Извођач. Обрачун по kg. | kg | 4856
УКУПНО АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:
1.5. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1.5.1. | Бехатон - гранит плоче
| Набавка, транспорт и уградња плоча од бехатона (Umbriano- гранит сиве боје). Димензије плоча 75cmX50cmX8 cm. Teкстура по одабиру наручиоца. Обрачун по m². | m2 | 1128
1.5.2. | Бехатон - гранит плоче - бордура
| Набавка, транспорт и уградња плоча од бехатона (Umbriano- гранит сиве боје). Димензије плоча 50cmX25cmX8 cm. Teкстура по одабиру наручиоца. Обрачун по m². | m¹ | 282.5
1.5.3. | Бехатон - гранит плоче стазе |  |  |  | 0
| Набавка, транспорт и уградња плоча од бехатона (Umbriano- антрацит сиве боје). Димензије плоча 75cmX50cmX8 cm. Teкстура по одабиру наручиоца. Обрачун по m². | m¹ | 191
Хумузирање подлоге зеленила
1.5.4. | Припрема подлоге за озелењавање. Скидање слоја земље у дебљини од 20 cm, разастирање хумуса као и фино планирање подлоге за садњу траве. | m2 | 43
| Набавка материјала и израда зидића око нових стабала од штампаног бетона. Облагање штампаним бетоном дебљине 15cm, армиран мрежом Q188. Број нових стабала је 10ком. Боја и текстура по одлуци Наручиоца. Обрачун по m¹. У цену улази и арматура. | m¹ | 185
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:
1.6. | МОБИЛИЈАР
1.6.1. | Парковске клупе
| Kлупа модел 1 (модел по пројекту) - набавка, транспорт и уградња. Модел, боја и димензије по избору Наручиоца | ком | 16
| Клупа модел 2 (модел по пројекту) - набавка, транспорт и уградња . Модел, боја и димензије по избору Наручиоца | ком | 4
1.6.2. | Централна платформа
| Клупа са цвећњаком модел PKDB039 Корали Краљево или одговарајућ модел истог квалитета израде - набавка, транспорт и уградња. | ком | 4
1.6.3. | Дечији мобилијар
| Пењалица(модел по пројекту) - Набавка, транспорт и монтажа дечије пењалице. Пењалицу израдити комбинацијом дрвета и челика. Дрвени елементи од најквалитетнијих сушених профила дрвета (храст, орах или ариш). Премазивање еколошким премазима на воденој основи са великим процентом воска. Челичне елементе заштитити пластификацијом или квалитетним премазима | ком | 1
| Мултифункционална кућица са љуљашком (модел по пројекту) - израдити комбинацијом дрвета и челика. Дрвени елементи од најквалитетнијих сушених профила дрвета (храст, орах или ариш). Премазивање еколошким премазима на воденој основи са великим процентом воска. Челичне елементе заштитити пластификацијом или квалитетним премазима. При изради крова кућице као завршну облогу користити теголу. Учврстити је за подашчани кров и заштитити ПВЦ фолијом од прокишњавања. Пластична цев за тобоган мора бити од отпорне пластике на временске услове. Љуљашка се израђује од комбинације дрво-челик, као и сигурносних ланаца за гуму. | ком | 1
1.6.4. | Канте за отпатке |  |  |  | 0
| Канте за отпатке, модел KODS006 Коrali Kraljevo или одговарајући модел истог квалитета. Набавка и уградња канти за отпатке. Унутрашњост канте израђена од легуре алуминијума силумин, гарантованог хемијског и механичког састава, електростатички офарбана у боји по избору Наручиоца. Канта обложена тврдим дрветом, заштићеним најквалитетнијим декоративно-заштитним премазима за спољне атмосферске услове, у боји по избору Наручиоца. Доњи део канте урађен од белог цемента и агрегатне мешавине млевеног мермера у боји (прани терацо камен/кулир камен, бело зрно, црвено зрно и црно зрно гранулације 0-2) уз додатак полипропиленских влакана и адитива за квалитет смесе превасходно као заштита од соли и мраза са челичном арматурном мрежом дебљине по прорачуну да задовољи стабилност везе. Уложак израђен од поцинкованог челичног лима са пепељаром. Висина канте је 0.7m, a пречник 0.4cm. Запремина 30-45 литара. Обрачун по комаду. Напомена : Извођач радова је у обавези да изврши бетонске радове (припрема подлоге за уградњу мобилијара) минимум 15 дана пре планиране испоруке и монтаже предметних добара. Бетонска стопа се излива искључиво по димензијама са скице, коју прилаже Подизвођач односно Произвођач канти. | ком | 10
УКУПНО МОБИЛИЈАР:
1.7. | РЕСТАУРАЦИЈА
1.7.1. | Калдрма
Трасу припремљене стазе сабити и изнивелисати да остане 20cm до планиране коте стазе. Набавити најсличнији камен за површине, на којима исти недостаје, стари скинути очистити и приступити калдрмисању на полусуви цементни материјал. Стаза је површине око 80m², a потребно је око 10m² новог камена. Набавка новог камена, припрема старог, постављање калдрме, попуњавање фуга и завршно чишћење. Обрачун паушално.
| цементни малтер | kg | 205
| набавка новог камена, припрема старог, постављање калдрме, попуњавање фуга и завршно чишћење | пауш. | 1
УКУПНО РЕСТАУРАЦИЈА:
1.8. | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
1.8.1. | Лишћарско дрвеће
| Груба нивелација - премештање постојећих земљаних маса - утовар и превоз унутар локације | m³ | 50
| Хумусирање - утовар и довоз плодне земље са позајмишта, разастирање и планирање у слоју 25cm | m³ | 25
1.8.2. | Травњак - око стабала
| Фино планирање хумуса дебљине 10 cm, формирање новог травњака сетвом семена у количинама 3,5 kg по ару (35 gr/m2). Сејање се обавља машински - сејалицом, равномерним насејавањем, а након сетве се грабуљама семе благо прекрије ситном земљом. Након сетве извршити ваљање терена и заливањe. Прво кошење треба обавити када трава достигне висину 10-12 cm | m2 | 630
1.8.3. | Жардињера - калдрма |  |  |  | 0
| Набавка, транспорт и уградња жардињера на ивичњаку, уз калдрму, на ивичњаку. Жардињере израдити од инокса, ширине ивичњака. Обложити их дрвеним летвама - декингом, у боји по жељи Наручиоца. У цену урачунати и почетне и спојне клипсе, инокс шрафове, поклопце за крајње даске. Поставити их између препуста, 6 жардињере између свака два препуста, по детаљу. Обрачун по комаду. | ком | 6
1.8.4. | Заштитник за стабло
| Заштитник за стабло. Набавка и уградња заштитника за стабла, спољашњег пречника Ø190cm, унутрашњег пречника Ø90cm. Израда од челика. Обрачун по комаду. | ком | 1
УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:
1.9. | ЗАВРШНИ РАДОВИ
1.9.1. | Чишћење градилишта
| Чишћење и прање градилишта након завршетка радова, са утоваром и одвозом отпадног материјала на градску депонију. Обрачун по m2. | m2 | 1980
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
ФАЗА 1
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.2. | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
1.3. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.4. | АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.5. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1.6. | МОБИЛИЈАР
1.7. | РЕСТАУРАЦИЈА
1.8. | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
1.10. | ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
ФАЗА 2
1 | АРХИТЕКТОНСКO-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1. | МОБИЛИЈАР - ЛЕТЊЕ БАШТЕ
1.1.1. | Баште угоститељских објеката
| Набавка, транспорт и складиштење дрвне грађе као ио челичних елемената за изградњу пергола - 18mX3m, 11mX3m и 12mX3m. Перголе израдити по пројекту. Материјализација је од дрвета (сибирски ариш, храст). | m³ | 7.5
| Монтажа Летњих башти - израдити у облику пергола постављених у линији у три низа. 18mX3m, 11mX3m и 12mX3m. Перголе израдити по пројекту. Материјализација је од дрвета (сибирски ариш, храст). Извршити блањање, заоблити ивице а површине фино исполирати. Дрвене елементе премазати еколошким премазима на воденој основи, са великим процентом воска. Челичне елеметне заштитити процесом пластификације или фарбањем квалитетним премазима отпорним на хабање. | m³ | 7.5
УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
[6 empty] | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А | ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
1.1. | ФАЗА I
1.2. | ФАЗА II
УКУПНО (ФАЗА I И ФАЗА II)
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
| NAZIV | JED. MERE | KOL. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
Predmer i predračun obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju kompletnog materijala potrebnog za izradu elektroenergetskih instalacija koje su predmet ovog projekta. Sav upotrebljeni materijal mora biti odgovarajućeg kvaliteta i odgovarati važećim standardima, sa svim potrebnim atestima i sertifikatima. Navedenim pozicijama obuhvaćen je sav sitan nespecificirani materijal, skladištenje materijala i opreme, ispitivanje i puštanje u rad, dovođenje u prvobitno stanje, kao i odnošenje šuta i njegov transport do najbliže deponije.
FAZA I
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. Trasiranje i iskop rova u zemljištu III kategorije, dimenzija 0,4x0,8m za polaganje kablova. Formiranje posteljice od sitnog peska, postavljanje PVC štitnika i PVC trake iznad kabla, tamponiranje rova u slojevima sa nabijanjem i odvoz viška materijala.
| ukupno pozicija 1.1. | met | 270
1.2. Isporuka i polaganje tvrdih PVC cevi Ø50mm u već iskopani rov, za izradu kablovske kanalizacije na delu trase ispod pešačkih staza.
| ukupno pozicija 1.2. | met | 40
1.3. Isporuka potrebnog materijala i izrada zaštite pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa instalacijama vodovoda, kanalizacije, u svemu prema važećim propisima.
| ukupno pozicija 1.3. | kom | 3
1.4. Isporuka i postavljanje oznaka za obeležavanje trase kabla i kablovske kanalizacije na regulisanim površinama (betonska kocka sa mesinganom pločicom, sa potrebnim podacima prema propisima ED)
| ukupno pozicija 1.4. | kom | 6
1.5. Iskop zemlje i izrada betonskog postolja približnih dimenzija 0,6x0,3x0,8m (DxŠxV) za montažu slobodnostojećeg ormana (OMM, RO-1, RO-2), sa ugradnjom PVC cevi Ø70mm za prolaz kablova do ormana, nabijanje u slojevima i odvoz viška materijala.
| ukupno pozicija 1.5. | kom | 3
1.6. Iskop temeljne jame i zatrpavanje oko temelja kandelabera. Izvršiti obradu temeljne jame za temelje stubova. Obrada obuhvata: - Iskop jame sa osnovom u dnu cca 15cm šire od osnove temelja. Dubina temeljne jame je oko 40cm veća od visine temelja. - Planiranje dna jame sa tačnošću od ± 1cm, nasipanje tucanika debljine 20cm i zbijanje do postizanja modula stišljivosti Ms=40.0MN/m2; - Izrada tampona ispod temelja stubova debljine d=20cm od šljunka modula stišljivosti Ms=25.0MN/m2; - Prevoz iz radionice i montaža sa nivelacijom temelja - Zatrpavanje oko temelja zbijenim šljunkom modula stišljivosti Ms=25MN/m2; odnosno Ms=40MN/m2 sloj 20cm ispod kolovozne konstrukcije ili 30cm ispod zemljanog tla sa zelenilom.
| ukupno pozicija 1.6. | kom | 26
1.7. Izrada betonskih temelja za kandelabre prema crtežima datim u grafičkom delu dokumentacije. Pre betoniranja temelja postaviti privodne plastične cevi d63mm, anker vijke koji se isporučuju zajedno sa stubovima i centralnu čeličnu kuku d22 za transport. Sve komplet, rad, materijal i transport. Obračun po komadu izvedenog, gotovog temelja.
| ukupno pozicija 1.7. | kom | 26
UKUPNO POZICIJA1.
2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
2.1. Isporuka i polaganje podzemnih kablova u već iskopan rov i kroz zaštitne cevi, sa izradom suvih kablovskih završnica. Obeležavanje na kraju u razvodnim ormanima oznakom (pločicom) za kablovsku završnicu i uvezivanjem u razvodnim ormanima i svetiljkama. Kablovski vodovi su tipa:
| 2.1.a - PP00-A 4x16mm2 | met | 35
| 2.1.b - PP -Y 4x6mm2 | met | 5
| 2.1.c - N2XH-Y 3x2,5mm2 | met | 520
ukupno pozicija 2.1.
2.2. Isporuka i montaža na betonsko postolje razvodnog ormana RO-1, od presovanog negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, otpornim na udar i UV zračenje, u zaštiti IP 54. Orman je predviđen za ugradnju sledeće opreme: Napomena: Pozicija obuhvata kompletno šemiranje ormana, izradu svih potrebnih veza i spojeva, kao i sav potreban nespecificirani materijal.
| 2.2.a - kompakt prekidač MC1, 3p, In= 40A | kom | 1
| 2.2.b - ZUDS 40/0,5A, 4p | kom | 1
| 2.2.c - automatski prekidač B10A, 1p | kom | 3
| 2.2.d - automatski prekidač B16A, 1p | kom | 2
| 2.2.e - trofazna utičnica UKO-UTO, 32A,400V, 50Hz, IP65 sa zaštitnim kontaktom i poklopcem | kom | 2
| 2.2.f - monofazna OG utičnica sa zaštitnim kontaktom 2P+E, 16A/23 | kom | 2
ukupno pozicija 2.2.
2.3. Isporuka i montaža na betonsko postolje razvodnog ormana RO-2, od presovanog negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, otpornim na udar i UV zračenje, u zaštiti IP 54. Orman je predviđen za ugradnju sledeće opreme: Napomena:Pozicija obuhvata kompletno šemiranje ormana, izradu svih potrebnih veza i spojeva, kao i sav potreban nespecificirani materijal.
| 2.3.a - kompakt prekidač MC1, 3p, In= 25A | kom | 1
| 2.3.b - ZUDS 25/0,5A, 4p | kom | 1
| 2.3.c - automatski prekidač B10A, 1p | kom | 5
ukupno pozicija 2.3.
2.4. Isporuka svog potrebnog materijala i izrada uzemljenja kandelaberskih stubova, pomoću trake FeZn 25x4mm, dužine 2m, spojene jednim krajem na trakasti uzemljivač pomoću ukrsnog komada, a za stub učvršćene zavrtnjem
| ukupno pozicija 2.4. | kom | 26
2.5. Isporuka i montaža OG monofazne utičnice sa zaštitnim kontaktom 2P+E, 16A/230V, zaštita IP55 (u letnjim baštama)
| ukupno pozicija 2.5. | kom | 6
2.6. Isporuka i postavljanje PNK 50/30-2000mm, za postavljanje kablova za napajanje instalacija u otvorenim letnjim baštama
| ukupno pozicija 2.6. | met | 36
UKUPNO POZICIJA 2.
UKUPNO FAZA I
FAZA II
3.1. Isporuka, ugradnja i montaža na pripremljeni temelj, dekorativnog kandelabera, ukupne visine h=3,2m, koji se sastoji od čeličnog stuba i čelične svetiljke sa izvorom svetlosti LED 38W. Kandelaber je izrađen kao jedinstvena celina sastavljena od stubnog dela i svetiljke-fenjera, koji zajedno čine celinu: – Stubni deo kandelabera izrađen u kombinaciji livenog postamenta sa baznim delom fi-300mm, visine H1=1120mm i cevastog dela od čelične cevi fi-76.1, visine H2=1230mm, što čini visinu H=2350mm, odnosno ukupno sa fenjerom Huk=3200mm – Postament osnovne forme izduženog konusa, razvijen sa kružnim osnovama. Sastoji se iz tri dominantne celine: cilindrične baze sa prstenastim prelazima, visine 185mm, središnjeg dela konusne forme, visine 585mm i završnog segmenta sastavljenog iz većeg broja dekorativnih prelaza prstenaste forme, visine 350mm. – Vrh stuba omogućava prihvat fenjera uz isporuku odgovarajućeg adaptera, za direktnu montažu – Stub se montira na pripremljen temelj sa ugrađenom anker korpom 4xM16, sa osnim rastojanjem ankera 159mm – Revizioni otvor trapezaste forme dimenzija 135/120/300mm, predviđen za montažu odgovarajuće priključne ploče, kao i smeštaj vijka za uzemljenje. – Zaštita: osnovni premaz "Epoxi prajmer", završna boja: RAL po izboru naručioca. – Svetiljka-fenjer LED - 38W, u potpunosti izrađena kao odlivak aluminijumske legure, predviđen za LED izvore snage 38W. – Dimenzije fenjera:850 x 426mm – Kućište se satoji se iz tri dela: naglavak izrađen od čelične cevi prečnika fi-76.1, visine 80mm, centralnog dela oblika zarubljene šestostrane piramide, gabaritnih dimenzija 410x455mm, poklopca gabaritnih dimenzija 426x315mm sa dekorativnim naglašenim vrhom. – Protektor: sastoji se iz šest istovetnih elemenata trapezaste forme od kaljenog providnog stakla. Otpornost na udar IK-10. – Svetlosni izvor: integrisani modularni sistem visokoefikasnih dioda 167lm/W – Predspojni uređaj: postavljen je ispod poklopca, na nezavisnom nosaču izrađen od materijala otpornog na koroziju i treba da omogući korišćenje LED svetlosnog izvora projektovanih karakteristika – Optički blok:"Stadela" HB-M. Stepen zaštite optičkog bloka: IP-66.
| ukupno pozicija 3.1. | kom | 26
3.2. Isporuka, ugradnja i montaža dekorativne svetiljke. Opis: Svetiljka - konzolni fenjer E-27, u potpunosti izrađena kao odlivak aluminijumske legure (silumin), predviđen je za LED svetlosne izvore snage do 30W; – Fenjer je izrađen iz dva dela: konzolni deo i kućište koji zajedno čine jedinstvenu celinu – Dimenzije: 432 x 270mm – Kučište: u oblikovnom i funkcionalnom smislu sastoji se iz dva osnovna segmenta: centralnog dela oblika zarubljene šestostrane piramide, gabaritnih dimenzija 270x234mm i poklopca gabaritnih dimenzija 270x133 mm sa dekorativnim naglašenim vrhom. – Protektor: sastoji se iz 6 (šest) istovetnih elemenata trapezaste forme dimenzija 78/54x175mm od providnog stakla. Otpornost na udar IK-06. – Konzola: dimenzija 205x122x180mm skladno oblikovana uklapa se u celinu, kućišta. Montira se na zid pomoću dva holšrafa 6 x 60mm raspoređenih na međurastojanju od 78mm. – Svetlosni izvor: Odabrana LED-sijalica sa grlom E-27 snage do 30W. – Električna izolacija: klasa I – Zaštita: poliesterskim prahom u boji RAL-karte po izboru naručioca. Za spojne elemente koriste se odgovarajući antikorozivni inbus vijci. – Uz svetiljku se isporučuje fotometrijska datoteka (.ldt) kojom se potvrđuje svetlotehnički rezultat za zahtevanu svetlotehničku klasu.
|  | kom | 18
3.3. Ispitivanja otpora zaštitnog uzemljenja, otpora izolacije, neprekidnosti provodnika i automatskog isključenja sa izdavanjem stručnog nalaza.
| ukupno pozicija 3.3. | kompl. | 1
UKUPNO POZICIJA 3.
UKUPNO FAZA II
| ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А | ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
| 1.1. | ФАЗА I
| 1.2. | ФАЗА II
УКУПНО (ФАЗА I И ФАЗА II)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
[6 empty] | ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-А | ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ОМ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ
УКУПНО РАДОВИ