# ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | слободностојећи објекат |  |
| --- | --- | --- |
| врста радова: | Грађевински радови на завршетку изградње постојећег објекта |  |
| категорија објекта: | V - Зграде за становање заједница G - Објекат трафостанице |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: |
|  | (100%) | Зграде за становање заједница;(Преко 400 m2 ili П+2)- 113002 |
|  | (100%) | Објекат трафостанице и уклапање у постојећу мрежу - 222420 i 222410 |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | План генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-прва фаза у Нишу (,,Службени лист Града Ниша бр. 102/2012, 118/2018 и 44/2019) |  |
| место: | Ниш |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина: | кп.бр.1928/2 и 1929/9 , КО Ниш-Црвени Крст |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: | кп.бр.1928/2 и 1929/9 , КО Ниш-Црвени Крст |  |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | / |  |

## ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

| Електроенергетска дистрибутивна мрежа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупан капацитет | Pjmax=1150kW |  |
| Врста прикључка | Трајни, трофазни |  |
| Врста мерног уређаја | Трофазна индиректна мерна група на напону 10кV |  |
| Начин грејања | Кoмбинoвaни систeм грejaњa: тoплoтнe пумпe + тoплaнa Maшинскoг фaкултeтa. |  |
| Потребан енергетски капацитет за различите намене (разврстано по улазима) | Максимална једновремена снага објекта: Pjmax=1150kW |  |
| Потребни енергетски капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима) | / |  |
| Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје) | / |  |
| Нетипични потрошачи | / |  |
| Потреба за већом поузданошћу и сигурности у испоруци електричне енергије | / |  |
| Друга инфраструктура |  |  |
| прикључак на водоводну мрежу |  | санитарна вода Q=4.28 l/s хидрантска вода Q=20 l/s заливни систем Q= 5.28 l/s- прикључак на хидрантску мрежу |
| прикључак на фекалну канализациону мрежу |  | фекална канализација Q=17.67 l/s атмосферска канализација Q=35,01 l/s (ретензија) |
| прикључак на телекомуникациону мрежу |  | прикључaк нa oптичку инфрaструктуру oпeрaтeрa тeлeкoмуникaциoних услугa |
| прикључак на гасоводну мрежу |  | / |
| прикључак на саобраћајну мрежу |  | На Булевар Николе Тесле |

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| димензије објекта: | укупна површина парцеле/парцела: | 8640 m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БРГП дела објекта (трафостаница) | 36,20 m² |  |
|  | укупна БРГП надземно: | БРГП Зграда за становање: 11372,79m² |  |
|  |  | БРГП Трафостаница: 36,20m² |  |
|  |  | БРГП Укупно: 11.408,99m² |  |
|  | укупна БРУТО изграђена површина: | БРУТО Зграда за становање: 12207,09m² |  |
|  |  | БРУТО Трафостаница :36,20 m ² |  |
|  |  | БРУТО Укупно: 12.243,30m² |  |
|  | укупна НЕТО површина: | НЕТО Зграда за становање: 10344,90m² |  |
|  |  | НЕТО Трафостаница :29,47m² |  |
|  |  | НЕТО Укупно: 10.374,37m² |  |
|  | површина приземља: | ПОВР.ПР. - Зграда за становање: 942,85m² |  |
|  |  | ПОВР.ПР. Трафостаница: 36,20m² |  |
|  |  | ПОВР. ПР. Укупно: 979,05 m² |  |
|  | површина земљишта под објектом/заузетост: | Зграда за становање: 988,98 m² |  |
|  |  | Трафостаница :36,20m² |  |
|  |  | Укупно: 1.025,18m² |  |
|  | спратност (надземних и подземних етажа): | Зграда за становање: По+Пр+11+Пк Трафостаница: П |  |
|  | висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: | Висина венца 41,84 m |  |
|  | апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: | Висина венца 241,58 |  |
|  | спратна висина: | Приземље 3,68 m Трећи спрат 3,23 m Спратови 3,03 m |  |
|  | број функционалних јединица / број станова: | Зграда за становање: 1 Трафостаница: 1 |  |
|  | број паркинг места: | 8 нових и 16 постојећих |  |
| материјализација објекта: | материјализација фасаде: | Фасадни малтер |  |
|  | оријентација слемена: | Сeвeрoзaпaд-jугoистoк |  |
|  | нагиб крова: | 1% |  |
|  | материјализација крова: | Хидрoизoлaциoнa крoвнa мeмбрaнa |  |
| проценат зелених површина: | 25% (у директном контакту са тлом) | остварено 33,20% |  |
| индекс заузетости: | 60% (дато локацијским условима) | остварено 19,25% |  |
| индекс изграђености: | 2,20 (дато локацијским условима) | остварено 2,19 |  |
| друге карактеристике објекта: | / |  |  |
| предрачунска вредност објекта: |  |  |  |