ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ СА ВЕЛИКОМ СЦЕНОМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ПРОСТОРИЈАМА

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), потребно је израдити техничку документацију за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Зграда Народног позоришта Ниш од почетка свог рада 1938/39 године никада није детаљно реновирана као целина, нити усаглашена са техничко- технолошким напретком, што представља велики недостатак обзиром да је Велика сцена једина функционална сала у Граду Нишу која је у могућности да прими већи број посетилаца, како за културне тако и за друге друштвене догађаје и манифестације.

Објекат је под заштитом Завода за заштиту споменика Ниш и једна је од најлепших позоришних зграда Србије.

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројекат израдити у свему према Решењу о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Ниш.  Пројектом предвидети следеће:

- ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ испред и око објекта Народног позоришта у Нишу, КП 745,  са посебним освртом на део код главног улаза у објекат.  Партерно уређење треба да садржи следеће:

- Уређење платоа испред и тротоара око Позоришта у јединствену целину, које обухвата поплочавање, зеленило, осветљење, итд.;

- Урбани и архитектонски мобилијар који је потребно планирати (клупе, корпе за смеће, осветљење, декоративно осветљење, решетке за бицикле, и сл.) треба да буде изграђен од квалитетног материјала, а њихов положај усклађен са партерним уређењем.

- Предвидети огласне „стубове“ у складу са партерним решењем зграде Позоришта (са припадајућим електро-инсталацијама)

- Предвидети уградњу рекламних, дигиталних екрана на фасади објекта, у складу са Заводом за заштиту споменика Ниш, са припадајућим електро-инсталацијама

- ГЛАВНИ УЛАЗ

      - уклањање постојећег терацо-бетона са степеништа и платоа

      - нивелисање пода,

      - уградња другог, неклизајућег, материјала  (мермер, гранит итд.) у складу са захтевом Завода за заштиту споменика да се постави према постојећој орнаментици

      - уградња осветљења (са припадајућим електро-инсталацијама)

- ЦЕНТРАЛНИ ФОАЈЕ и ходници испред и око Велике сцене

- уклањање постојећег терацо-бетона и теписона,

- нивелисање пода,

- уградња другог, неклизајућег, материјала  (мермер, гранит итд.) у складу са захтевом Завода за заштиту споменика да се постави према постојећој орнаментици

- уградња осветљења (са припадајућим електро-инсталацијама)

- УГРАДЊА ЛИФТА за особе са инвалидитетом који треба да повеже приземље и спрат Позоришта (постоји вертикала у централном холу која може да се искористи)

- РЕКОНСТРУКЦИЈА СЦЕНСКО-ИЗВЕДБЕНОГ ПРОСТОРА:

- архитектонско-грађевинско решење реконструкције Велике сцене са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима

- санација носећих елемената и пода Велике сцене

- замена ротације и уградња пропадалишта Велике сцене са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима

- изградња оркестарске рупе са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама и постројењима

- уређење светлосног и тонског парка са припадајућим машинским, хидрауличним, електро – и осталим инсталацијама

- уградња инспицијентског пулта и његово умрежавање са Малом сценом и припадајућим просторијама постојеће зграде (гардеробе, кројачнице, шминкернице, декоратерске просторије, канцеларије итд.) са припадајућим инсталацијама

- преуређење и адаптација тонске и светлосне кабине са припадајућим инсталацијама

- уређење акустике Велике сцене са припадајућим инсталацијама

- климатизација и одимљавање са припадајућим инсталацијама

- преуређење система за дојаву пожара и противпожарну заштиту  са припадајућим инсталацијама

- преуређење видео система са припадајућим инсталацијама

- уградња дигиталне комуникације са припадајућим инсталацијама

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛЕДАЛИШНОГ ПРОСТОРА:

- уређење гледалишта и самог простора гледалишта

- уклањање постојећег теписона и уградња другог

- замена и уградња нових столица према захтеву Позоришта

- адаптација балкона гледалишног простора

- реконструкција тонске и светлосне кабине која се налази на балкону гледалишног простора;

- климатизација и одимљавање са припадајућим инсталацијама и постројењима

- ПОВЕЗИВАЊЕ инсталација Велике и Мале сцене Народног позоришта Ниш (инспицијентски пулт, дојава пожара и противпожарна заштита, климатизација, одимљавање тонска, видео, дигитална и друга комуникација – отварање врата за пешачку комуникацију)

- ОСТАЛИ РАДОВИ:

- уградња савремених централних машинских, хидрауличних, електро, видео, дигиталних– и осталих инсталација и постројења у свим просторијама Народног позоришта Ниш

- уградња централне климатизације у свим просторијама Народног позоришта Ниш

- реновирање и/или репарирање орнаментике на плафонима и зидовима у фоајемима и осталим просторијама Народног позоришта Ниш у складу са захтевом Завода за заштиту споменика о истоветности постојеће орнаментике

- замена дотрајале столарије у складу са енергетско-еколошким захтевима и прописима, а у складу са захтевима Завода за заштиту споменика

- предвидети и молерско-фарбарске радове у свим просторијама објекта (глетовање, кречење, фарбање итд.)

- измештање постојећих припадајућих глумачких купатила (два купатила на три гардеробе) и предвидети у свакој глумачкој гардероби туш кабину и тоалет

- дати предлог функционалнијег коришћења канцеларијских и других просторија у складу са потребама и захтевима корисника, тј. Позоришта

А. Приликом реконструкције и адаптације централних фоајеа и ходника испред Велике сцене у приземљу и на спрату објекта велику пажњу посветити украсним елементима на плафонима.

Б. У објекату обавезно предвидети реконструкцију и замену свих дотрајалих инсталација.

В. Испланирати  радове без измена спољних габарита зграде.

Г.	Пројектом предвидети задржавање унутрашње организације и распореда рада са предвиђеним променама намене појединих просторија у свему према захтевима корисника.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом треба да садржи све фазе на нивоу:

-  снимка постојећег стања објекта

- Идејног решења (ИДР) за прибављање локацијских услова,

- Идејног пројекта (ИДП) за прибављање Решења о одобрењу за изградњу, са свим потребном елаборатима (заштита од пожара, енергетска ефикасност) и

- Пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе извођења радова и прибављања сагласности надлежног органа за противпожарну заштиту.

Идејни пројекат (ИДП) треба да садржи:

0.         Главну свеску;

1.	Пројекат архитектуре;

2.	Пројекат конструкције;

3.	Пројекат хидротехничких инсталација;

4.    	Пројекат електроенергетских инсталација;

5.1. 	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;

5.2. 	Пројекат стабилног система за дојаву пожара;

6.    	Пројекат машинских инсталација вентилације, климатизације и грејања;

9.    	Пројекат спољног уређења;

-	Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање);

-	Елаборат заштите од пожара;

Пројекта за извођење (ПЗИ) треба да садржи:

0.         Главну свеску;

1.	Пројекат архитектуре;

2.	Пројекат конструкције;

3.	Пројекат хидротехничких инсталација;

4.    	Пројекат електроенергетских инсталација;

5.1. 	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;

5.2. 	Пројекат стабилног система за дојаву пожара;

6.    	Пројекат машинских инсталација вентилације, климатизације и грејања;

9.    	Пројекат спољног уређења;

-	Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање);

-	Главни пројекат заштите од пожара.

* Напомена: Техничку документацију урадити у свему у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe (одељак - Законска регулатива)

ЗAКOНСКA РEГУЛAТИВA

Дoкумeнтaциjу у свeму изрaдити сaглaснo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилнику o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162), кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe.

Обавезе Инвеститора

• Сарађује са пројектантом на решавању свих спорних техничких или других питања у току израде пројекта

• Подноси захтеве надлежним органима за услове, сагласности или мишљења уз сарадњу и техничку помоћ пројектанта,

• Да финансира плаћање потеребних накнада и такси надлежних органа приликом добијања наведених докумената.

Oбaвeзе Прojeктaнтa

- Техничка документација трeбa бити усaглaшeна сa свoм прeтхoднo урaђeнoм дoкумeнтaциjoм и  спeцификaциjaмa нaвeдeним oвим упутствoм и достављеном документацијом од стране инвеститора, а све у складу са Зaкoном o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилником o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162) .

- Да изради техничку документацију за добијање потребних сагласности и решења, а у складу са важећом законском регулативом. Трошкове такси, сагласности и комисије за технички преглед сноси инвеститор.

* Напомена: Укoликo сe пojaвe дoпунски зaхтeви, инвeститoр ће издaти прojeктaнту дeтaљнa упутствa зa корекцију истих, и пројектант је у обавези да по њима поступи.

Рокови за израду техничке документације:

- Израда Идејног решења (ИДР) 90 дана

- Израда Идејног пројекта (ИДП) 30 дана

- Израда Пројекта за извођење (ПЗИ) 30 дана од дана достављања Решења о одобрењу за изградњу.

Укупан рок за израду техничке документације је 150 календарских дана.

* Напомена: Време потребно за прибављање аката и решења не урачунава се у рок за израду техничке документације.

Испорука техничке документације:

- 3 примерка у електронској форми, на ЦД-у (ИДР, ИДП и ПЗИ) - све наведене делове пројекта  предати инвеститору (у „PDF“ и „DWG“ формату), са електронски потписаним свескама пројеката као и отвореним верзијама текстуалне, нумеричке и графичке документације израђене у стандардним софтверима (MS Office, AutoCAD и сл.), припремљене за обједињену процедуру (ЦЕОП). Предмер и предрачун радова мора бити припемљен паралелно са целокупном документацијом, процењена вредност радова мора да буде дата из детаљног предмера, а не као процена. Такође, предмер и предрачун предати у „Excel” формату, како би могла да се благовремено припреми јавна набавка за одабир извођача.

- 3 примерка у штампаној форми (ПЗИ).

Потребно је да техничка документација буде потпуна, прецизна и детаљна, како би била прихваћена и одобрена од надлежних служби и ревидената, односно да се на основу предметне документације могу несметано изводити радови и добити употребна дозвола.

Инвеститор: Град Ниш