ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Изградња нове Топлане, редни број 0169/2023

| Изградња нове Топлане |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Опис позиције | јед. мере | кол | јед.цена(без ПДВ-а) | јед.цена(са ПДВ-ом) | Укупно (без ПДВ-а) | Укупно(са ПДВ-ом ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Израде пројектнe документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО) и остале пројектно техничке документације и елабората, уз исходовање свих услова, сагласности и дозвола, сертификације, испитивања, ангажовања именованог тела и др. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изградња објекта нове котларнице површине до 800 m2 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Изградња магацина и радионице површине до 400 m2 | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Изградња портирнице, ограде локације, инфраструктуре, саобраћајница и друго, уз повезивање на градску инфраструктуру | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа, испитивање, поновна монтажа, пуштање у рад и сертификација два гасна вреловодна котла 2x17 MW, као и димњака и остале опреме коју је могуће пребацити у нову топлану, а да задовољава услове у новопројектоаној топлани, недостајаћу опрему набавити и уградити сходно пројектно техничкој документацији. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад гасног вреловодног котла(стрмоводног цевног) снаге 40 MW са пратећом опремом у складу са пројектно техничком документацијом | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад пумпно измењивачке станице снаге 74 MW у складу са пројектно техничком документацијом | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад остале опреме у новој топлани | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9. | „SCADA“ (надзор и управљање) и пратећи електро радови за поезивање опреме | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Израда гасне рампе и трејлерске станице за котларницу капацитета 74 MW | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Израда топловода дужине трасе до 1100 метара, пречника до 700мм и повезивање на постојећу мрежу у складу са пројектно техничком документацијом и шемом повезивања | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Изградња нове трафостанице TS 2x1000kVA са прикључењем потрошача у новој топлани капацитета 74 MW | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност |  |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за тражени предмет јавне набавке-позицију;

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за тражени предмет јавне набавке-позицију;

-у колони 7. уписати колико износи укупан  износ без пдв-а, за тражени предмет јавне набавке-позицију;

-у колони 8. уписати колико износи укупан износ са пдв-ом, за тражени предмет јавне набавке-позицију.

Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене.

Понуђени укупан износ (укупно) мора да садржи покривене све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Јединичне цене у понуди, као и укупна цена, су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци.

Датум                                                                                                                                                  Понуђач