ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Изградња нове Топлане, редни број 0169/2023
	Изградња нове Топлане

	р.б
	Опис позиције
	јед. мере
	кол
	јед.цена(без ПДВ-а)
	јед.цена(са ПДВ-ом)
	Укупно (без ПДВ-а)
	Укупно(са ПДВ-ом )

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Израде пројектнe документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО) и остале пројектно техничке документације и елабората, уз исходовање свих услова, сагласности и дозвола, сертификације, испитивања, ангажовања именованог тела и др.
	комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Изградња објекта нове котларнице површине до 800 m2
	комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Изградња магацина и радионице површине до 400 m2
	комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Изградња портирнице, ограде локације, инфраструктуре, саобраћајница и друго, уз повезивање на градску инфраструктуру
	 комплет
	1
	
	
	
	

	5
	Демонтажа, испитивање, поновна монтажа, пуштање у рад и сертификација два гасна вреловодна котла 2x17 MW, као и димњака и остале опреме коју је могуће пребацити у нову топлану, а да задовољава услове у новопројектоаној топлани, недостајаћу опрему набавити и уградити сходно пројектно техничкој документацији.
	комплет
	1
	
	
	
	

	6
	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад гасног вреловодног котла(стрмоводног цевног) снаге 40  MW са пратећом опремом у складу са пројектно техничком документацијом
	комплет
	1
	
	
	
	

	7
	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад пумпно измењивачке станице снаге 74  MW у складу са пројектно техничком документацијом
	комплет
	1
	
	
	
	

	8
	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад остале опреме у новој топлани
	
комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	9.
	„SCADA“ (надзор и управљање) и пратећи електро радови за поезивање опреме
	комплет
	1
	
	
	
	

	
10
	Израда гасне рампе и трејлерске станице за котларницу капацитета 74 MW
	комплет
	1
	
	
	
	

	11
	Израда топловода дужине трасе до 1100 метара, пречника до 700мм и повезивање на постојећу мрежу у складу са пројектно техничком документацијом и шемом повезивања
	комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	Изградња нове трафостанице TS 2x1000kVA са прикључењем потрошача у новој топлани капацитета 74 MW
	комплет
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност 
	
	
	
	
	
	



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за тражени предмет јавне набавке-позицију;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за тражени предмет јавне набавке-позицију;
-у колони 7. уписати колико износи укупан  износ без пдв-а, за тражени предмет јавне набавке-позицију;
-у колони 8. уписати колико износи укупан износ са пдв-ом, за тражени предмет јавне набавке-позицију.
Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене.
Понуђени укупан износ (укупно) мора да садржи покривене све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Јединичне цене у понуди, као и укупна цена, су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци.
                                            Датум                                                                                                                                                  Понуђач

