## MUZEJ GRAĐEVINSKI
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ рестаурације и обнове јавних зелених површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
А) СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност -10% | грађевинска делатност -20% | делатност по ПДВ-у од 20%
А-1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1/1 | Геодетско снимање и израда топографског плана за потребе пројектовања Укупна површина под новим засторима 40700м² | м² | 40700
1/2 | Геодетско обележавање објеката нискоградње преко 1000м2 ( у току изградње ). Наплата по рачуну извођача. Укупна површина под новим засторима 3596,89m2 + 570,0m2 + 15,36m2 + 890m2 + 2473m2 + 96,36m2 +450m2 =8091,61m2 | м² | 8091.61
1/3 | Геодетско снимање ископа /насипа и обрачун кубатуре земљаних маса Наплата по рачуну извођача Укупна површина 2473m² + 783,30m2, перењака 1135,45m2 = 4391,75m2 | м² | 4391.75
1/4 | Израда техничке документације са вредновањем постојеће вегетације и 3Д приказом 4kom. | ком | 4
1/5 | Набавка, транспорт, уградња и демонтажа мобилне металне ограде за градилишта. Наплата по рачуну извођача. Оградом се обезбеђује обухват градилишта, као и зелениу површину са постојећом високом вегетацијом у складу са организацијом градилишта, планираним редоследом вршења предвиђених радова у оквиру градилишта, планираним токовима кретања и манипулације грађевинских машина. Део ограде биће искоришћен за заштиту стабла укупно 1000,00 м | м' | 1000
1/6 | Услуга испитивања камена и подлоге ИМС-а Наплата по рачуну извођача |  | 1
1/7 | Вршење конзерваторског надзора на заштићеним споменицима културе града Београда. Наплата по достављеним доказима ( рачун, уговор и сл.) извођача | месечно | 6
1/8 | Tранспорт и постављање покретних металних информативних табли са једног градилишта на друго , дим. 3,00 м х 2,00 м. | ком | 2
1/9 | Набавка и лепљење налепнице на металне информативне табле (2kom. x 6 м² ) х 2=24m2 предвиђена замена због дужине трајања градилишта | м² | 24
А - 1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - комунална делатност
А - 1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - грађевинска делатност (10%;20%)
А -1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
А-2 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
НАПОМЕНА: Радове у зони кореновог система и крошњи постојећих стабала изводити са посебном пажњом, на начин којим се обезбеђује њихова заштита од оштећења. Ископ непосредно у зони кореновог система вршити ручно, уз максимално очување жила дебљине 4 cm и више. Пре почетка радова стабла заштитити на начин предвиђен Предмером. У случају оштећења стабла или кореновог система, Извођач је дужан да без одлагања изврши одговарајућу санацију
2/1 | Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 10-15 цм. Наплата по рачуну извођача. Сечење постојећег застора | м | 206
2/2 | Машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Рушење постојећег застора од асфалта А1,A2 724,94м2 х 0,14м = 101,49м3 машински 70% - 71,04м³ | м³ | 71.04
2/3 | Ручно рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км., уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача. Рушење постојећег застора од асфалта А1,A2 724,94м2 х 0,14м = 101,49м3 ручно 30% - 30,45m³ | м³ | 30.45
2/4 | Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка ( ризле, туцаника ) са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Рушење постојећег застора од ломљеног камена Кл1 и Кл2 (у слоју од 7 cm) 926,36m² 926,36m² х 0,07 м= 64,85m³ од кулије плоча Ку1 и Ку2 (у слоју од 5 cm) 90,25м² х 0,05м = 4,51m³ Укупно 69,36 m³ ручно 30% - 20,81m³ | м³ | 20.81
2/5 | Машинско рушење застора од плоча на подлози од песка ( ризле, туцаника ), са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Рушење постојећег застора од ломљеног камена Кл1 и Кл2 (у слоју од 7 cm) 926,36m² 926,36m² х 0,07 м= 64,85m³ од кулије плоча Ку1 и Ку2 (у слоју од 5 cm) 90,25м² х 0,05м = 4,51m³ Укупно 69,36 m³ машински 70% - 48,55м³ | м³ | 48.55
2/6 | Машинско рушење бетонских и гранитних ивичњака- комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача Ив1 - Ив3 149,90 м И1 - 162,50м машинско рушење 100% 312,40 м' х 0,28 х 0,40= 34,99м3 | м³ | 34.99
2/7 | Ручно рушење темеља, зидова свих врста и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км.Наплата по рачуну извођача. Рушење доњег зида 61,25m х 1,1m х 0.3m = 20,21m³ Рушење темеља полукружних клупа (9,5m x 1,10m 0,40m) x 4kom. = 16,72m³ Рушење темеља степеница Ст10 - 0,58m³ х 4,80m2 = 2,78m³ Ст11 - 0,63m³ х 4,80m2 = 3,02m³ укупно 42,732m³ ручно 10% - 4,27м³ | м³ | 4.27
2/8 | Машинско рушење темеља, зидова свих врста и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Рушење доњег зида 61,25m х 1,1m х 0.3m = 20,21m³ Рушење темеља полукружних клупа (9,5m x 1,10m 0,40m) x 4kom. = 16,72m³ Рушење темеља степеница Ст10 - 0,58m³ х 4,80m2 = 2,78m³ Ст11 - 0,63m³ х 4,80m2 = 3,02m³ укупно 42,73m³ машински 90% - 38,46m³ | м³ | 38.46
2/9 | Ручни ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача испод постојећег застора у слоју од 10cm од асфалта А 724,94 м2 од ломљеног камена Кл1 и Кл2 926,36m² од кулије плоча Ку1 и Ку2 90,25m² 2 крака незавршених стаза 135,00m² х 2ком. = 270,00m² испод зидова и степеништа (61,25m x 0,5m) + (9,00mx0,50mx4kom) + (5,00m x 2,00m x 2kom) = 68,63m² укупно 2080,180 m² x 0,10m = 208,02м³ ручно 10% - 20,80м³ | м³ | 20.8
2/10 | Машински ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонијудо 15 км. Наплата по рачуну извођача испод постојећег застора у слоју од 10cm од асфалта А 724,94 м2 од ломљеног камена Кл1 и Кл2 926,36m² од кулије плоча Ку1 и Ку2 90,25m² 2 крака незавршених стаза 135,00m² х 2ком. = 270,00m² испод зидова и степеништа (61,25m x 0,5m) + (9,00mx0,50mx4kom) + (5,00m x 2,00m x 2kom) = 68,63m² укупно 2080,180 m² x 0,10m = 208,02м³ машински 90% - 187,22м³ | м³ | 187.22
2/11 | демонтажа бетонских клупа са наслоном, утовар и одвоз | kom. | 27
2/12 | демонтажа бетонских клупа без наслона, утовар и одвоз | kom. | 5
2/13 | Утовар и одвоз ђубријера. 17 ком | ком | 17
А -2 | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ - комунална делатност
А -2 | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ - грађевинска делатност (10%; 20%)
А- 2 | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ - ПДВ 20 %
А- 3 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
НАПОМЕНА: Земљане радове у зони кореновог система и крошања постојеће вегетације, вршити искључиво ручно, уз изузетну пажњу и минимално угрожавање постојећих биљака у надземном и подземном делу. У зони кореновог система ископ вршити искључиво ручно, настојећи да се жиле дебљине 4 цм и дебље, максимално сачувају. Уколико дође до оштећења надземног дела стабла или кореновог система, извршити санацију адекватним средствима у најкраћем року.
3/1 | Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Баштенски ивичњак И1 - И2 100,45м х 0,30 м x 0,40 м = 12,05 м³ ров зида према праркингу - тракасти темељ 60,00м х 1,20 х 1,0 = 72,00м3 укупно 84,05м³ ручно 30% - 25,22м³ | м³ | 25.22
3/2 | Машински ископ земље за темеље и каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача Баштенски ивичњак И1 - И2 100,45м х 0,30 м x 0,40 м = 12,05 м³ ров зида према праркингу - тракасти темељ 60,00м х 1,20 х 1,0 = 72,00м3 укупно 84,05м³ машински 70% - 58,83м³ | м³ | 58.83
3/3 | Машински ископ земље за темеље и каналске ровове, без утовара у возило и одвоза (транспорт у локалу ). Наплата по рачуну извођача. Ископ земље за израду потпорног зида, 1,45м х 0,85м х 60 м = 73,95м3 | м³ | 73.95
3/4 | Насипање и разастирање земље из ископа - машински. Наплата по рачуну извођача. ископ са одбацивањем земље и поновно враћање 1,45м х 0,85м х 60 м = 73,95м3 | м³ | 73.95
3/5 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача Ископ на за формиранје доњег платоа просечном слоју - 0,85m 340,00м2 х 0,85 м = 289,00м3 укупно 289,00 м³ | м³ | 289
3/6 | Теренска провера набијености тла- опит теренске збијености. Цена по изласку. Наплата по рачуну извођача | излазак | 3
А - 3 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - комунална делатност
А - 3 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - грађевинска делатност (10%; 20%)
А - 3 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
А- 4 | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
4 | Преправка постојећих застора и бордура
П постојеће = беле бордуре 40/40 д=4 цм, 961,83 м' ( Мп1-13), 40/20 д=4 цм ,142,00м' ( Мпм1)
П планирано = беле бордуре 40/40 д=8 цм, 1114,75м' ( Мп1-17), 40/20 д=8 цм ,142,00м' ( Мпм1)
4/1 | Шаловање ивичних бордура застора. Обрачун по м` бордуре. За бордуре белих камених полоча 961,83m + 142,00m =1103,83m' | м' | 1103.83
4/2 | Обијање цементних малтера са застора након уклањања плоча Са постојећих бордура од белих камених полоча (961,83m х 0,40m) + (142,00m x 0,20m) = 413,13m2 | м² | 413.13
4/3 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача поправка ивица старих бордура за нове бордуре од белих камених полоча (961,83m х 0,40m) + (142,00m x 0,20m) = 413,13m2 | м² | 413.13
УКУПНО:- поправка постојећих застора и бордура
ПОТПОРНИ ЗИД СА ДРЕНАЖОМ
П планирано : дужина 60,00 м, висина 0,90-1,40 м
4/4 | Израда подлоге од мршавог бетона МБ 20. Наплата по рачуну извођача. Зид З1 и нове степенице Ст10 (60m х 1,00m) + (2,00m x 5,00m) = 70,00m2 Темељне стопе полукружних клупа (9,00m x 0.85m) х 4ком.=30,60m2 Испод степеница скалинета 33,50m x 0.90 m = 30,15 m2 у слоју од 20цм 130,75 m2 х 0, 20м=26,15м3 | м3 | 26.15
4/5 | Израда сложених конструкција од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача -тракасти темељ зида према Бул. Кнеза Александра (1,95m х 0,30m+0,70m х 0,40m) x 60,00m = 51,90m3 -нове степенице 3,90m3 Темељне стопе полукружних клупа (0,35m x 1,10m + 0,50m x 0,30m) х 9м х 4ком.= 19,26m3 Испод степеница скалинета (33,50m x 0.4m x 1,50) + коса плоча 62,00m2 x 0,15m) = 29,40m3 укупно 104,46м3 | м3 | 104.46
4/6 | Справљање бетона МБ30 - ситнозрни са белим цементом 60,00m x 0,30m x 1,35 m.=24,30 m3 зид између степеништа Ст10 и скалинета 12,00m x 0,30m x 0,40 m.=1,44 m3 укупно 25,74 м3 | м3 | 25.74
4/7 | набавка, транспорт и монтажа ПВЦ дренажних цеви Ø160 мм , са геотекстилом Наплата по рачуну извођача. -Зид према Бул. Кнеза Александра укупно 60,00m | м | 60
4/8 | Набавка, транспорт и уградња филца (геотекстила). Наплата по рачуну извођача. 60,00m' x 2,5m' = 150m² укупно: 150m² | м² | 150
4/9 | израда дренажних испуна од иберлауфа Наплата по рачуну извођача. -Зид према Бул. Кнеза Александра 60,00m x 0,40m x 0,60m = 14,40m3 укупно 14,40m3 | м3 | 14.4
4/10 | Набавка, транспорт и уградња бобичасте ( чепасте ) фолије. Наплата по рачуну извођача. 60,00m x (1,15m + 1,10m )= 135,00m² | m² | 135
4/11 | Набавка и постављање хидроизолације на бази битуменских трака ( кондор) дебљине 5 мм, варењем пламеником на зид са битулитским премазом. 60,00m x (1,15m + 1,10m )= 135,00m² | m² | 135
4/12 | Заштита површине застора средством на бази силан и силоксана против продора воде и кристала соли. Наплата по рачуну извођача. -Зид према Бул. Кнеза Александра (60,00m х (1,15m+0,40m)) = 93m2 - парапет између степеница/скалинета и рампе 12,00m х (0,40m+0,40m+0,30m)=13,20m2 укупно 106,20м2 | м2 | 106.2
4/13 | Премазивање зидова антиграфитним премазом. -Зид према Бул. Кнеза Александра (60,00m х (1,15m+0,40m)) = 93,00m2 - парапет између степеница/скалинета и рампе 12,00m х (0,40m+0,40m+0,30m) = 13,20m2 укупно 106,20м2 | м2 | 106.2
4/14 | Додатак адитива за бетон МБ 30, средство против смрзавања. Обрачун по м3 бетона. Наплата по рачуну извођача. -Зид према Бул. Кнеза Александра (1,95m х 0,30m+0,70m х 0,40m) x 60,00m = 51,90m3 -нове степенице 3,90m3 Темељне стопе полукружних клупа (0,35m x 1,10m + 0,50m x 0,30m) х 9м х 4ком.= 19,26m3 Испод степеница Ст10 ,скалинета (33,50m x 0.4m x 1,50) + коса плоча 62,00m2 x 0,15m) = 29,40m3 укупно 104,46м3 | м3 | 104.46
4/15 | Набавка транспорт и монтажа ПВЦ ревизионог продора пречника 110мм - SN 8. 100m' | м | 100
4/16 | Израду, транспорт и уградњу челичних слова - натписа " МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ" ( висина слова 40 цм ), цинковање, пластификација ( Обрачун за комплетан назив -11 карактера ) Челична слова се постављају на зиду према Булевару кнеза Александра Карађорђевића | комплет | 1
УКУПНО: - потпорни зид са дренажом
ЧЕЛИЧНИ ГРАНИЧНИЦИ ЗА DRAIN LINE
4/17 | Израдa, транспорт и уградњу челичног граничника за застор DRAIN LINE висина лима 300 мм., дебљина 5 мм, осигурана флаховима 40/5 мм (са урачунатом подлогом и бет.јастуком) Флахови 5 мм за стазе укупно 2053,00 m | м | 2053
4/18 | Израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима, просечне висине 15 цм. Флахови 3 мм укупно 402,00 m | м | 402
УКУПНО:- челични граничници за Drain line
СИВЕ ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ 40/40/5 cm (подести према Музеју) усвојена д=8 cm, Габро Јабланица 340,24m2, Црни гранит 10,80m2
П планирано = 351,04 m2, П1-П4 (340.24 m2) + Тп1-Тп4 (10.80m2)
П постојеће =336.62 m2, Сп1-Сп8
4/19 | Машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. 347,42m² x 0,20m'= 69,48m³ Укупно: 69,48m³ | m³ | 69.48
4/20 | Машински ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. 347,42m² x 0,20m'= 69,48m³ Укупно: 69,48m³ | m³ | 69.48
4/21 | Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа и одвоз на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. (347,42m² x 0,12m) + (3,62m2 x 0,52m)= 43,57m³ Укупно: 43,57m³ | m³ | 43.57
4/22 | Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. 351,04m² Укупно: 351,04m² | m² | 351.04
4/23 | Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. 351,04m² x 0,10m'=35,10m³ Укупно: 35,10m³ | m³ | 35.1
4/24 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm. 351,04m² x 0,15m'=52,66m³ Укупно: 30% - 15,80m³ | m³ | 15.8
4/25 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm. 351,04m² x 0,15m'=52,66m³ Укупно: 70% - 36,86m³ | m³ | 36.86
4/26 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm. 351,04m² x 0,15m'=52,66m³ Укупно: 30% - 15,80m³ | m³ | 15.8
4/27 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm. 351,04m² x 0,15m'=52,66m³ Укупно: 70% - 36,86m³ | m³ | 36.86
4/28 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. 351,04m² Укупно: 351,04m² | m² | 351.04
4/29 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 8 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача. 340,24m² Укупно: 340,24m² | m² | 340.24
4/30 | Набавка, транспорт и израда застора од црног гранита д=8, без урачунате подлоге и фуговања Наплата по рачуну извођача. | m² | 10.8
4/31 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. 351,04m² Укупно: 340,24m² | m² | 351.04
УКУПНО -сиве гранитне плоче 40/40/5 цм
КАМЕН уместо камена ,,маће'' 40/20/6-4 cm горњи плато ''хексагон'', усвојена д=8 cm, Црни гранит N. azuro
П планирано = 429.84 m2 Тп5-Тп10 + 10,80m2 Тп1-Тп4
П постојеће = 429.84 m2, Кма7- Кма10 и Кма1 - Кма6
4/32 | Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. 429,87 m² x 0,12 m' = 51,58 m³ Укупно: 51,58 m³ | m³ | 51.58
4/33 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. 429,87 m² Укупно: 429,87 m² | m² | 429.87
4/34 | Набавка, транспорт и израда застора од црног гранита д=8, без урачунате подлоге и фуговања. Наплата по рачуну извођача. | m² | 429.87
4/35 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. 429,87 m² Укупно: 429,87 m² | m² | 429.87
УКУПНО -камен уместо камена " маће "40/20/6-4 цм
Степениште на улазу у Музеј
Степениште 1,2,3,4
|  |  | Постојеће |  | Планирано
| Укупно чело степеништа, камене плоче 120/60/15 цм | m' | 40.00 |  | 40.00 |  | 10.00
| Укупно газиште степеништа, камене плоче 120/40/15 цм | m' | 278.00 |  | 268.00
| Укупно газиште степеништа, камене плоче 148/40/15 цм | m' | 2.00 |  | 2.00
4/37 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођача. | m' | 384.56
4/38 | Обијање цементног малтера (са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа) Наплата по рачуну извођача. | m² | 163.42
4/39 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. | m² | 163.42
4/40 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм помоћу машине са вакумом. | m' | 372.56
4/41 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиутеранском масом. Наплата по рачуну извођача. | m' | 556.79
4/42 | Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима - дебљине слоја до 10мм. Наплата по рачуну извођача. | m² | 163.42
4/43 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача. 10ком. x 1,20m x 0,40m x 0,15m | m³ | 0.72
УКУПНО -степенице на улазу у Музеј
Светла гранитна коцка цепана (9,5 цм- 9,5 цм)
П планирано = 55.60 m2 + 3,268.13m2 Сгк12- Скг13; Сгк1- Сгк15
П постојеће =58.33m2 + 3,350.72 m2, Сгк53- Скг54; Сгк1- Сгк52
4/44 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. За стазе Сгк10 и Сгк11 у слоју од 50cm 288,00 m² x 0,50 m' =144,00 m³ Докоп у слоју од 0.25m 372,30 m² x 0,25 m' =93,08m³ Укупно: 237,08m³ | m³ | 237.08
4/45 | Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. за стазе Сгк 10 и Сгк11 (283,75m² + 376,55m²) = 660,30m² део испод кружних клупа, крака незавршених стаза , и рампе 4х10,00 м2 =40,00м2 3м х 5,00 м =15,00м2 х 2 = 30,00м2 16,00м х 5,00м = 80,00 м2 Укупно: 810,30m² | m² | 810.3
4/46 | Машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. постојеће стазе Сгк17 и Сгк18 (112,30m² + 113,70m²) x 0,15m'= 33,90m³ део постојећих стаза од камене коцке и белих бордура - два крака незавршених стаза према зеленим површинама (21,00м х 4,00м) х 2 ком х 0,10м = 16,80m³ - четири полукруга код лучних клупа 10,00м2 х 4 ком х 0,10м = 4,00m³ - део стазе од степеница код доњег платоа до 3,00 од нове регулације потпорног зида са обе стране (9,00м х 5,0м) х 2 ком х 0,10м = 9,00m³ укупно 63,70m³ | m³ | 63.7
4/47 | Машински ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. постојеће стазе Сгк17 и Сгк18 (112,30m² + 113,70m²) x 0,15m'= 33,90m³ део постојећих стаза од камене коцке и белих бордура - два крака незавршених стаза према зеленим површинама (21,00м х 4,00м) х 2 ком х 0,10м = 16,80m³ - четири полукруга код лучних клупа 10,00м2 х 4 ком х 0,10м = 4,00m³ - део стазе од степеница код доњег платоа до 3,00 од нове регулације потпорног зида са обе стране (9,00м х 5,0м) х 2 ком х 0,10м = 9,00m³ укупно 63,70m³ | m³ | 63.7
4/48 | Машинско рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15цм Сгк53-Сгк54; Сгк1-Сгк52 3409,05m² х 0,15m'= 511,36m³ машински 70% 357,95m³ | m³ | 357.95
4/49 | Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15цм Сгк53-Сгк54; Сгк1-Сгк52 3409,05m² х 0,15m'= 511,36m³ ручно 30% 153,41m³ | m³ | 153.41
4/50 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm 660,30m² x 0,15m' = 99,05m³ 4х10,00 м2 х 0,15м = 6,00m³ (3м х 5,00 м х 0,15м )х 2 = 4,50m³ 16,00м х 5,00м х0,15 м = 12,00 m³ Укупно: 121,55m³ ручно 30% 36,47m³ | m³ | 36.47
4/51 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm 660,30m² x 0,15m' = 99,05m³ 4х10,00 м2 х 0,15м = 6,00m³ (3м х 5,00 м х 0,15м )х 2 = 4,50m³ 16,00м х 5,00м х0,15 м = 12,00 m³ Укупно: 121,55m³ машинско 70% 85,08m³ | m³ | 85.08
4/52 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm 660,30m² x 0,15m'=99,05m³ 4х10,00 м2 х 0,15м = 6,00m³ (3м х 5,00 м х 0,15м )х 2 = 4,50m³ 16,00м х 5,00м х0,30 м = 24,00 m³ Укупно: 133,55m³ ручно 30% 40,06m³ | m³ | 40.06
4/53 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm 660,30m² x 0,15m'=99,05m³ 4х10,00 м2 х 0,15м = 6,00m³ (3м х 5,00 м х 0,15м )х 2 = 4,50m³ 16,00м х 5,00м х0,30 м = 24,00 m³ Укупно: 133,55m³ машинско 70% 93,49m³ | m³ | 93.49
4/54 | Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 10cm 660,30m² х 0.10m' = 66,03m³ 4х10,00 м2 х 0,10м = 4,00m³ (3м х 5,00 м х 0,10м )х 2 = 3,00m³ 16,00м х 5,00м х0,10 м = 8,00 m³ Укупно: 81,03m³ | m³ | 81.03
4/55 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. 3 323,73m² Укупно: 3 323,73m² | m² | 3323.73
4/56 | Претрес СКК (демонтажа постојеће СКК, чишћење и поновна монтажа) за застор Сгк1 20%. Наплата по рачуну извођача. 410,15m² х 0,20 = 82,03m² Укупно: 82,03m² | m² | 82.03
4/57 | Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 цм - 4 стране резане, 2 цепане. Наплата по рачуну. 3 318,50m² Укупно: 3 318,50m² | m² | 3318.5
4/58 | Прање површине застора перачем ( водом под високим притиском). Наплата по рачуну извођача. Застора Сгк1 410,15m² Укупно:410,15m² | m² | 410.15
4/59 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. 3 318,50m² Укупно: 3 318,50m² | m² | 3318.5
4/60 | Фуговање камених застора цементним малтером. Наплата по рачуну извођача. 410,030m² Укупно: 410,03m² | m² | 410.03
УКУПНО - светла гранитна коцка цепана
Тамна и розе гранитна коцка цепана ( 9,5-9,5 цм)
П планирано = 307.65 m2+142.01 m2+232.90 m2, Тгк1; Тгк2-Тгк5; Тгк6-Тгк47
П постојеће =458 m2+231.53 m2+51.27 m2, Тгк1-Тгк60; Тгк61-Тгк102, ргк1-ргк10
4/61 | Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Тгк 7 до Тгк102, и Ргк1 до Ргк10 у слоју од 15cm (150,20m² +231,53 атријум + 51,27m²) х 0,15cm = 64,95 m³ машински 40% 64,95m³ х 0,40 = 25,98m³ | m³ | 25.98
4/62 | Ручно рушење застора од гранитних коцки са саставцима заливених цементним малтером, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. У слоју од 15cm (150,20m² +231,53 атријум + 51,27m²) х 0,15cm = 64,95 m³ ручно 60% 64,95m³ х 0,60 = 38,97m³ | m³ | 38.97
4/63 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. Само тамна коцка Тгк 2 до Тгк 47 374,90m² Укупно: 374,90m² | m² | 374.9
4/64 | Претрес ТКК (демонтажа постојеће ТКК, чишћење и поновна монтажа) Наплата по рачуну извођача. 20% од Тгк 1 307,65m² х 0,20 = 61,53m² Укупно: 61,53m² | m² | 61.53
4/65 | Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 цм - 4 стране резане, 2 цепане. Наплата по рачуну. Само тамна коцка Тгк 2 до Тгк 47 374,90m² Укупно: 374,90m² | m² | 374.9
4/66 | Прање површине застора перачем ( водом под високим притиском). Наплата по рачуну извођача. 307,65m² Укупно: 307,65m² | m² | 307.65
4/67 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. 374,91m² Укупно: 374,90m² | m² | 374.9
4/68 | Фуговање камених застора цементним малтером. Наплата по рачуну извођача. 20% од Тгк 1 307,65m² х 0,20 = 61,53m² Укупно: 61,53m² | m² | 61.53
УКУПНО - тамна и розе гранитна коцка цепана
КАМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ 60/50 цм - код степеница улаз у музеј
П планирано = 61.30 m, Кк1-Кк2
П постојеће = 61.30 m, Кк1-Кк2
4/69 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиутеранском масом. Наплата по рачуну извођача. | m' | 73.5
4/70 | Пескирање свих површина ( зидови, застори,…) абразивом и водом под притиском, уз помоћ машине за пескирање. Наплата по рачуну извођача. 42,91m² Укупно: 42,91m² | m² | 42.91
4/71 | Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде - тамно сиви гранит . Наплата по рачуну извођача. 0,41m³ Укупно: 0,41m³ | m³ | 0.41
УКУПНО - камени елементи 60/50 цм - код степеница улаз у Музеј
ЧЕОНА ОБЛОГА СЕДИШТА од камених коцки - код степеница улаз у музеј
П планирано = 61.30 m, Кк1-Кк2
П постојеће = 60.94 m, Кк1-Кк2
4/72 | Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од тамно сивог гранита, дим. 10/10/10 цм - 4 стране резане, 2 цепане. Наплата по рачуну. 20% поправка постојећих које се задржавају 61,30m х 0,30m = 18,39m² 20%= 3,68m² Укупно: 3,68m² | m² | 3.68
4/73 | Пескирање свих површина ( зидови, застори,…) абразивом и водом под притиском, уз помоћ машине за пескирање. Наплата по рачуну извођача. 61,30m х 0,30m = 18,39m² Укупно: 18,39m² | m² | 18.39
4/74 | Фуговање камених застора цементним малтером. Наплата по рачуну извођача. 61,30m х 0,30m = 18,39m² Укупно: 18,39m² | m² | 18.39
УКУПНО - чеона облога седишта од камених коцки
ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ 40/20/4 цм - сиве, рељефне дијагонале плато, усвојена д=8 цм Габро Јабланица
П планирано =15.18 m2, Гп1-Гп6
П постојеће = 15.19 m2, Гп1-Гп6
4/75 | Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. На површинама Гп1 до Гп6 у слоју од 12цм 15,19m² х 0,12m = 1,82m³ Укупно: 1,82m³ | m³ | 1.82
4/76 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. На површинама Гп1 до Гп6 у слоју од 12цм 15,18m² Укупно: 15,18m² | m² | 15.18
4/77 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 8 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача. На површинама Гп1 до Гп6 15,18m² Укупно: 15,18m² | m² | 15.18
4/78 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. На површинама Гп1 до Гп6 15,18m² Укупно: 15,18m² | m² | 15.18
УКУПНО - гранитне плоче 40/20/4 цм сиве, рељефне
МЕРМЕРНЕ ПЛОЧЕ 40/40/4 цм - беле, спољне бордуре стаза и платоа "хексагон", усвојена д=8 цм
П планирано = 445,90 m2, Мп1-Мп17
П постојеће = 384.73 m2, Мп1-Мп13
4/79 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 50cm 123,00m² х 0,50m = 61,50m³ Укупно: 61,50m³ | m³ | 61.5
4/80 | Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 50cm 123,00m² Укупно: 123,00m² | m² | 123
4/81 | Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. 384,73m² х 0,07m = 26,93m³ Укупно: 26,93m³ | m³ | 26.93
4/82 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 15cm. 123,00m² х 0,15m'= = 18,45m³ Укупно:18,45m³ ручно 50% 9,23m³ | m³ | 9.23
4/83 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 15cm. 123,00m² х 0,15m'= = 18,45m³ Укупно:18,45m³ машински 50% 9,22m³ | m³ | 9.22
4/84 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 15cm. 123,00m² х 0,15m'= = 18,45m³ Укупно:18,45m³ ручно 50% 9,23m³ | m³ | 9.23
4/85 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 15cm. 123,00m² х 0,15m'= 18,45m³ Укупно:18,45m³ машински 50% 9,22m³ | m³ | 9.22
4/86 | Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп6 у слоју од 10cm. 123,00m² х 0,10m' = 12.30m³ Укупно: 12.30m³ | m³ | 12.3
4/87 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп17 445,90m² Укупно: 445,90m² | m² | 445.9
4/88 | Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера - комерцијала, дебљине 8 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп17 445,90m² Укупно: 445,90m² | m² | 445.9
4/89 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. Мп1 до Мп17 445,90m² Укупно: 445,90m² | m² | 445.9
УКУПНО - мермерне плоче 40/40/4 цм беле, спољне бордуре
НОВИ ЕЛЕМЕНТ ˩ зид З1-З41, Ке1 - Ке39
4/90 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа). Наплата по рачуну извођача. Ке1-Ке39 337,33 m х 0,35м = 118,07m² | m² | 118.07
4/91 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиутеранском масом. Наплата по рачуну извођача. 1848,00 м | m' | 1848
4/92 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. 336,60m² Укупно: 336,60m² | m² | 336.6
4/93 | Бетонирање темеља зидова од армираног бетона, МБ 30, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача. 183,94 м х 0,08 м2 = 14,72m³ Укупно: 14,72m³ | m³ | 14.72
4/94 | Набавка, сечење, савијање, транспорт и уградња арматуре ( једноставних арматурних конструкција ). Наплата по рачуну извођача. 1472,00 kg Укупно:1472,00 kg | kg | 1472
4/95 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача. 0,35 м х 0,20м х 521,27 м = 36,49m³ Укупно: 36,49m³ | m³ | 36.49
УКУПНО - нови елемент
доњи плато (Пл) код паркинга за аутобусе
4/96 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Ископ за застор доњег платоа, испред потпорног зида испод постојећег застора од асфалта 331,90 м2 х 0,33 м = 109,53 m³ испод постојеће шкарпе 718,10 м2 х 0,57 м= 409,32m³ Укупно: 518,85 m³ | m³ | 518.85
4/97 | Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача. 1062,00m² Укупно: 1062,00m² | m² | 1062
4/98 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача. 1.062m² Укупно:1.062m² | m² | 1062
4/99 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. 1062,00 m2 x 0,15 m=159,30m³ ручно 30% 47,79m³ | m³ | 47.79
4/100 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. 1062,00 m2 x 0,15 m=159,30m³ машински 70% 111,51m³ | m³ | 111.51
4/101 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. 1062,00 m2 x 0,20 m=212,40m³ ручно 30% 63,72m³ | m³ | 63.72
4/102 | Израда подлоге од туцаника гранулације 0-63 мм са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. 1062,00 m2 x 0,20 m=212,40m³ машински 70% 148,68m³ | m³ | 148.68
4/103 | Израда подлоге од армираног бетона МБ 30 са додатком адитива, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. 106,20m³ Укупно: 106,20m³ | m³ | 106.2
4/104 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 8 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача. 1.062m² Укупно:1.062m² | m² | 1062
4/105 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. 1.062m² Укупно:1.062m² | m² | 1062
4/106 | Набавка, транспорт и уградња ивичњака од тамно сивог гранита, дим. 10/20/40 цм, у бетонском јастуку. Наплата по рачуну извођача. 76,50m Укупно:76,50m | m | 76.5
4/107 | Набавка, транспорт и уградња ивичњака од тамно сивог гранита, дим. 18/24 цм, у бетонском јастуку. Наплата по рачуну извођача 162,50 m Укупно:162,50 m | m | 162.5
УКУПНО - доњи плато код паркинга за аутобусе
ПАРКОВСКЕ СТАЗЕ - EASY DRAIN
4/108 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Ст1-Ст3 2338,30m² х 0,30m= 701,49m³ Укупно:701,49m³ 90% машински - 631,34 m³ | m³ | 631.34
4/109 | Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Ст1-Ст3 2338,30m² х 0,30m= 701,49m³ Укупно:701,49m³ 10% ручно - 70,15m³ | m³ | 70.15
4/110 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са машинским разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. 2338,30m² х 0,20m' = 467,66m³ Укупно:467,66m³ 90% машински - 420,89m³ | m³ | 420.89
4/111 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. 2338,30m² х 0,20m' = 467,66m³ Укупно:467,66m³ 10% ручно - 46,77m³ | m³ | 46.77
4/112 | Набавка, транспорт и уградња филца (геотекстила). Наплата по рачуну извођача. 2.398,30m² Укупно: 2.338,30m² | m² | 2338.3
4/113 | Израда парковске стазе по систему EASY DRAIN. Наплата по рачуну извођача. 1878,30мм2 +460м2 = 2338,30м2 | m² | 2338.3
УКУПНО - парковске стазе - EASY DRAIN
РИГОЛ 40/40цм - плато д=10цм Габро Јабланица
П планирано = 84,80м, Р1
П постојечће = 84,80м, Р1
4/114 | Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Р1 У слоју од 12цм (84,80м х 0,40м) х 0,12м = 4,07м3 | м3 | 4.07
4/115 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача Р1 укупно на горњем платоу 84,80м (84,80м х 0,40м) = 33,92м2 | м2 | 33.92
4/116 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача Ригол димензија 40/40/10цм Р1 (84,80м х 0,40м) х 0,10м = 3,39м3 | м3 | 3.39
4/117 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом. Наплата по рачуну извођача. | м | 84.8
УКУПНО - ригол 40/40 цм, плато
КАМЕНЕ ПЛОЧЕ 50/50/14цм - између степеништа ка Булевару кнеза Александра Карађорђевића
П планирано = 60,00м, Ксп1 - Ксп3
П постојеће = 61,25м, Ксп1 - Ксп3
4/118 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођача | м | 61.25
4/119 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођача | м | 60
4/120 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом Наплата по рачуну извођача | м | 60
4/121 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача На нови АБ зид ширине 30цм 60,00м х 0,30м =18,00м2 | м2 | 18
4/122 | Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде - тамно сиви гранит . Наплата по рачуну извођача (0,50м х 0,50м х 0,14м) х 13 комада = 0,45м3 | м3 | 0.45
4/123 | Сечење камених плоча неправилног облика , дебљине до 8 цм, на ЦНЦ фрези. Наплата по рачуну извођача. У два реза 60,00м х 2 =120,00 | м | 120
УКУПНО - камене плоче 50/50/14 цм
ОБЛОГА СЕДИШТА И ЧЕЛА КЛУПА од камених коцки испод полукружних клупа
П планирано =34.00 m, Лк1-Лк4
П постојеће =34.00 m, Лк1-Лк4
4/124 | Ручна демонтажа камених блокова, чишћење ( пескирање ) и локални транспорт. Наплата по рачуну извођа. 34,00м х 0,60м х 0,20м = 4,08м3 | м3 | 4.08
4/125 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. Лк1-Лк4 = 34,00м | м | 34
4/126 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача. Лк1-Лк4 = 34,00м 34,00 х 0,30 =10,20м2 | м2 | 10.2
4/127 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача (34,00м х 0,50м) + (34,00 х 0,30м )= 27,20м2 | м2 | 27.2
4/128 | Набавка, транспорт и уградња гранитне коцке од светло сивог гранита, дим. 10/10/10 цм - 5 стране резане, 1 паљена. Наплата по рачуну 34,00 х 0,30м = 10,20м2 | м2 | 10.2
УКУПНО -облога седишта и чела клупа
КАМЕНЕ СИВЕ ПЛОЧЕ 40/20/10цм Д=10цм, Габро Јабланица
П планирано = 23,60 м, Кп1 - Кп11
П постојеће = 23,60 м, Кп1 - Кп11
4/129 | Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Кп1 до Кп11 23,60м х 0,20м х 0,10м = 0,47м3 | м3 | 0.47
4/130 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача Кп1 до Кп11 23,60м х 0,20м = 4,72м2 | м2 | 4.72
4/131 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 10 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача Димензија 40/20/10цм Кп1 до Кп11 23,60м х 0,20м = 4,72м2 | м2 | 4.72
4/132 | Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима - дебљине слоја до 10мм. Наплата по рачуну извођача. Са страница жардињера | м2 | 94.88
4/133 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача Кп1 до Кп11 23,60м х 0,20м = 4,72м2 | м2 | 4.72
4/134 | Монтажа сложених форми камених плоча. Наплата по рачуну извођача. Кп1 до Кп11 23,60м х 0,20м = 4,72м2 | м2 | 4.72
УКУПНО - камене сиве плоче 40/20/10 цм
КАМЕНЕ ПЛОЧЕ 120/50/18цм , мали улази у атријум ( Габро Јабланица)
П планирано =10 ком, Пк1-Пк9
П постојеће =10 ком, Пк1-Пк10
4/135 | Ручна демонтажа камених блокова, чишћење ( пескирање ) и локални транспорт. Наплата по рачуну извођа. 10 комада х (1,20м х 0,50м х 0,18м) = 1,08м3 | м3 | 1.08
4/136 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 10 комада х (1,20м х 0,50м) = 6,00м2 | м2 | 6
4/137 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 10 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 1 комада х (1,20м х 0,50м) = 0,60м2. | м2 | 0.6
4/138 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача 10 комада х (1,20м х 0,50м) = 6,00м2 | м2 | 6
4/139 | Монтажа сложених форми камених плоча. Наплата по рачуну извођача. 10 комада х (1,20м х 0,50м) = 6,00м2 | м2 | 6
УКУПНО - камене плоче 120/50/18 цм
КАМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ - седишта трибина 58/50/18цм , ( Габро Јабланица)
П планирано =337.33 m, Ке1-Ке39
П постојеће =337.33 m, Ке1-Ке39
4/140 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. Демонтажа седишта трибина 583 ком, 337,33м | м | 337.33
4/141 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 337,33м х 0,58м = 195,65м2 | м2 | 195.65
4/142 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. 563ком х 0,58м = 326,54м | м | 326.54
4/143 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом Наплата по рачуну извођа. (583ком. Х 0,50м) + 337,33м = 628,83м | м | 628.83
4/144 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 337,33м х 0,58м = 195,65м2 | м2 | 195.65
4/145 | Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима - дебљине слоја до 10мм. Наплата по рачуну извођача. 337,33м х 0,58м = 195,65м2 | м2 | 195.65
4/146 | Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде - тамно сиви гранит . Наплата по рачуну извођача 20 комад х (0,58м х 0,50м х 0,18м) = 1,04м3 | м3 | 1.04
4/147 | Бушење гранитних плоча dim.58x50x18 цм и уградња анкера у гранитним плочама , ради монтаже плоча на трибинама атријума испред музеја Југославије. Позиција обухвата рад на окретању плоча вакум машином, пренос до места бушења, бушење рупа дубине 5 цм - 2 ком по плочи , набавка транспорт и сечење прохромских шипки фи 8 на дужине 10-12 цм и уградња анкера , њихова уградња и запуњавање анкер фикс средством као и пренос до места уградње . Напомена: демонтажа и уградња плоча је обухваћена другом позицијом . Обрачун по ком плоча.Урачунат је сав транспорт, рад и материјал. Наплата по рачуну извођа. 3000 комада | ком | 3000
УКУПНО - камени елементи - седишта трибина
КАМЕНЕ ПЛОЧЕ 60/50/15 цм - елементи између жардињера ( Габро Јабланица)
П планирано =30 ком, К1-К17
П постојеће =30 ком , К1-К17
4/148 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. К1 до К 17 30 комада х 0,60м =18,00м | м | 18
4/149 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 18м х 0,50м =9,00м2 | м2 | 9
4/150 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. (27 комада + 3 комада) х 0,60м =18,00м | м | 18
4/151 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом Наплата по рачуну извођа. 30ком. Х ( 1,2м + 0,50м) =51,00м | м | 51
4/152 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача К1 до К 17 18м х 0,50м =9,00м2 | м2 | 9
4/153 | Набавка, транспорт и уградња камених масива једноставне обраде - тамно сиви гранит . Наплата по рачуну извођача 3 комада х (0,60м х 0,50м х 0,15м) =0,14м3 | м3 | 0.14
УКУПНО - камене плоче 60/50/15 цм
КАМЕНЕ ПЛОЧЕ 20/40/10 цм - бордуре испод крајева редова трибина ( Габро Јабланица)
П планирано =49 ком, Пм1-Пм 8
П постојеће =49 ком, Пм1-Пм 8
4/154 | Ручно рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. 49 комада х (0,40м х 0,20м х 0,13м) = 0,51м3 | м3 | 0.51
4/155 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 49 комада х (0,40м х 0,20м) = 3,92 м2 | м2 | 3.92
4/156 | Набавка, транспорт и израда застора од тамно сивог гранита, дебљине 10 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача 49 комада х (0,40м х 0,20м) = 3,92 м2 | м2 | 3.92
4/157 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача 49 комада х (0,40м х 0,20м) = 3,92 м2 | м2 | 3.92
УКУПНО - камене плоче 20/40/10 цм
ПОТПОРНИ ЗИДОВИ од камених коцки - ширина зида 2 реда, висина 3 реда
П планирано =183.94 m, з1-з41 , обрачунато кроз ˩ елемент
П постојеће = 189.22 m, з1-з41
4/158 | Ручно рушење СКК коцке са зидова, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км Наплата по рачуну извођа. з1-з41 = 189,22 m, | м | 189.22
4/159 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 183,94м х 0,30м = 55,18м2 | м2 | 55.18
УКУПНО - потпорни зидови
РИГОЛ у атријуму 40/40 цм - плато д=10 цм Габро Јабланица
П планирано =156.10 m
П постојеће =156.10 m, Р2-Р5
4/160 | Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Р2- П5 У слоју од 13цм 156,10м х (0,40м х 0,13м) = 8,11 м3 | м3 | 8.11
4/161 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача Р2 - П5 укупно у атријуму 156,10,м 156,10м х 0,40м = 62,44м2 | м2 | 62.44
4/162 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача Р2 - П5 укупно у атријуму 156,10,м (156,10м х 0,40м) х 0,10м = 6,24м2 | м3 | 6.24
4/163 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом Наплата по рачуну извођа. Р2 - П5 укупно у атријуму 156,10,м | м | 156.1
УКУПНО -ригол у атријуму
МЕРМЕРНЕ ПЛОЧЕ 40/20/4 цм - беле, унутрашње бордуре стаза атријум усвојена д=8 цм ( Габро Јабланица)
П планирано =28.40 m2, Мпм1
П постојеће =28.40 m2, Мпм1
4/164 | Машинско рушење застора од плоча, на подлози од цементног малтера 3 цм, са утоваром и одвозом шута на депонију даљине до 15 км. Наплата по рачуну извођача. Мпм1=28.40 m2, у слоју од 13цм 28,40м2 х 0,13м = 3,70м3 | м3 | 3.7
4/165 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача Мпм1=28.40 m2, | м2 | 28.4
4/166 | Набавка, транспорт и израда застора од белог мермера - комерцијала, дебљине 8 цм, без урачунате подлоге и без фуговања. Наплата по рачуну извођача Мпм1=28.40 m2, | м2 | 28.4
4/167 | Фуговање камених застора индустријском масом на бази цемента. Наплата по рачуну извођача Мпм1=28.40 m2, | м2 | 28.4
4/168 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом. Наплата по рачуну извођа. 142,00м | м | 142
УКУПНО - камене плоче 40/20/4 цм, беле
ЧЕОНА ОБЛОГА СЕДИШТА од камених коцки - испод седишта атријума ( Габро Јабланица)
П планирано =337.33 m, Ке1-Ке39, обрачунато кроз ˩ елемент
П постојеће =337.33 m, Ке1-Ке39
4/169 | Ручно рушење СКК коцке са зидова, са утоваром и одвозом на депонију до 15 км Наплата по рачуну извођа. Ке1-Ке39 =337.33 m | м | 337.33
4/170 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 337,33м х 0,20м = 67,47м2 | м2 | 67.47
УКУПНО - чеона облога седишта од камених коцки
СТЕПЕНИШТА АТРИЈУМ И ПОСТОЈЕЋА СТЕПЕНИШТА КА БУЛЕВАРУ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА
СТЕПЕНИШТЕ 5, 6 спољне велике степенице у атријум
4/171 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. Дужине степеница 5 и 6 (9,38м + 8,27) х 2 х 2 = 70,60м | м | 70.6
4/172 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 70,60м х 0,50м = 35,30м2 | м2 | 35.3
4/173 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. Дужине степеница 5 и 6 (9,38м + 8,27) х 2 х 2 = 70,60м | м | 70.6
4/174 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом. Наплата по рачуну извођа. Дужине степеница 5 и 6 (9,38м + 8,27) х 2 х 2 = 70,60м | м | 70.6
4/175 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 70,60м х 0,50м = 35,30м2 | м2 | 35.3
4/176 | Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима - дебљине слоја до 10мм. Наплата по рачуну извођача. 70,60м х 0,50м = 35,30м2 | м2 | 35.3
4/177 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача Замена 10% од 71,00м 7,06м х (0,98м х 0,85м х 0,18м) = 1,05м3 | м3 | 1.05
УКУПНО - степеништа, атријум и постојеће степеништа
СТЕПЕНИШТЕ 7, 8 и 9 унутрашње мале степенице у атрујум
4/178 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. Дужине степеница 7,8 и 9 202 комада х 0,57м = 115,14м | м | 115.14
4/179 | Обијање цементног малтера ( са газишта и са чела бетонских степеника, трибина, поклопних плоча, клупа ) Наплата по рачуну извођа. 115,14м х 0,50м = 57,57м2 | м2 | 57.57
4/180 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. 202 комада х 0,57м = 115,14м | м | 115.14
4/181 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом. Наплата по рачуну извођа. 202 комада х 0,57м = 115,14м | м | 115.14
4/182 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 115,14м х 0,50м = 57,57м2 | м2 | 57.57
4/183 | Поправка оштећених бетонских површина модификованим полимер цементним малтерима - дебљине слоја до 10мм. Наплата по рачуну извођача. 115,14м х 0,50м = 57,57м2 | м2 | 57.57
4/184 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача Замена 10% од 115,14м 11,51м х 0,57м х 0,18м = 1,18м3 | м3 | 1.18
УКУПНО - степениште 7,8 и 9
СТЕПЕНИШТЕ 10 и 11 према паркингу
4/185 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. Дужине степеница 10 и 11 (32 ком х 0,50м)+(12ком х 0,80м) = 25,60м | м | 25.6
4/186 | Фуговање сложених елемената степеништа, трибина и ригола једнокомпонентном полиуретанском масом.Наплата по рачуну извођа. нова степеништа 10 и 11 степениште 10 дужина 21,00м степениште 11 дужина 110,00м укупно 131,00м | м | 131
4/187 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача Масиви на степеницама и коцкла Сгк17 10,50м2 + 44,30м2 + 16,57м2 = 71,37м2 | м2 | 71.37
4/188 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача Мало степенише 1,40м3 | м3 | 1.4
4/189 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - бели мермер - комерцијала. Наплата по рачуну извођача скалинете 6,60м3 | м3 | 6.6
УКУПНО - степениште 10 и 11
ВЕРТИКАЛНИХ КАМЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА атријум ( Габро Јабланица)
П планирано, Елемент 1- Елемент 8
П постојеће, Елемент 1- Елемент 8
4/190 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих.Наплата по рачуну извођа. Елемент 1- Елемент 8 укупно 150,50м | м | 150.5
4/191 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. Елемент 1- Елемент 8 укупно 114,08м | м | 114.08
4/192 | Бетонирање темеља зидова од неармираног бетона, МБ 20, у глаткој оплати. Наплата по рачуну извођача за све вертикалне елементе укупно 150,50м 0,32м х 0,20 х 150,50м = 9,63м3 | м3 | 9.63
4/193 | Израда подлоге за монтажу камених застора - подлога од цементног малтера, д= 4-6 цм. Наплата по рачуну извођача 150,50м х 0,12м = 18,60м | м2 | 18.6
4/194 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача | м3 | 3.1
УКУПНО - вертикалних камених елемената атријум
СВИ ТИПОВИ КАМЕНИХ КЛУПА ( Габро Јабланица)
П планирано = П постојеће , Kк1-Kк2, Mк1-Mк6, Лк1-Лк4, Вк1-Вк2
4/195 | Демонтажа елемената РШ 50-75 цм са одлагањем у кругу градилишта (рад машине са вакумом), као и чишћење и пескирање истих. Наплата по рачуну извођа. Mк1-Mк6, Лк1-Лк4, Вк1-Вк2 укупно 90,07м | м | 90.07
4/196 | Монтажа постојећих елемената РШ 50-75 цм, помоћу машине са вакумом. Наплата по рачуну извођа. Mк1-Mк6, Лк1-Лк4, Вк1-Вк2 укупно 90,07м | м | 90.07
4/197 | Пескирање свих површина ( зидови, застори,…) абразивом и водом под притиском, уз помоћ машине за пескирање. Наплата по рачуну извођача. укупно 56,70м 56,70м х 0,60 = 34,02м2 | м2 | 34.02
4/198 | Набавка, транспорт и уградња камених масива сложене обраде - тамно сиви гранит. Наплата по рачуну извођача | м | 0.65
УКУПНО - сви типови камених клупа
А - 4 | УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - комунална делатност
А - 4 | УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - грађевинска делатност (10%; 20%)
А - 4 | УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
А -5 | ПАРКОВСКА ОПРЕМА
5/1 | Набавка,транспорт и уградња партерне расвете Balise MOTA или слично. Наплата по рачуну извођача. | ком | 46
5/2 | Набавка, транспорт и уграња клупе TWIG или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 5
5/3 | Набавка, транспорт и уграња ђубријере PEDRETA или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 14
5/4 | Набавка, тарнспорт и уградња тотема, са испоруком анкера и израдом темеља. Наплата по рачуну извођача. | ком | 5
5/5 | Набавка, транспорт и уграња клупе TIERES BANCA h=45cm или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 12
5/6 | Набавка, транспорт и уграња клупе TIERES MESA h=74cm или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 12
5/7 | Набавка, транспорт и уграња клупе EQUAL COMFORT 200 или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 32
5/8 | Набавка, транспорт и уграња клупе EХТАSI или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 5
5/9 | Набавка, транспорт и уграња руконаслона REST или слично. Наплата по рачуну извођача | ком | 32
А - 5 | УКУПНО ПАРКОВСКА ОПРЕМА - комунална делатност
А - 5 | УКУПНО ПАРКОВСКА ОПРЕМА - грађевинска делатност (10%; 20%)
А -5 | УКУПНО ПАРКОВСКА ОПРЕМА - ПДВ 20 %

## Zbirna GRAĐEVINSKI
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
рестаурације и обнове јавних зелених површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
А) СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
ВРСТА РАДОВА |  | А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | Б- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 10% | B- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 20% | Г - ДЕЛАТНОСТ по ПДВ-у од 20%
1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2 | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
3 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4 | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ
5 | ПАРКОВСКА ОПРЕМА
I | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (од 1- 5)
II | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В+Г)
СТОПА ПДВ-а (општа стопа ПДВ-а 20% и посебна стопа ПДВ-а 10%)
III | ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕГ ПДВ-а (стопа ПДВ-а на позицију I)
IV | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+III)
V | СВЕГА: ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВ-ом (А+Б+В+Г)
НАПОМЕНА : Укупан износ ПДВ-а за услуге из области грађевинарства износи: |  |  |  |  | динара

## MUZEJ OZELENJAVANJE
Б) ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
Б - 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1/1 | Oбликовање круне стабла од 18 -22 м висине са употребом ХТП-а, утовар и одвоз | ком | 10
1/2 | Сеча стабала пречника од 16-30cm са ХТП-ом, утовар и одвоз | ком | 3
1/3 | Сеча стабала пречника од 31-50cm са ХТП-ом, утовар и одвоз | ком | 13
1/4 | Сеча стабала пречника од 51-70cm са ХТП-ом, утовар и одвоз | ком | 4
1/5 | Сеча стабала пречника од 71-90cm са ХТП-ом, утовар и одвоз | ком | 6
1/6 | Oрезивање стабала до 5 м (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз | ком | 44
1/7 | Oрезивање стабала са ХТП-ом (издизање, прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз | ком | 260
1/8 | Издизање круне стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз | ком | 60
1/9 | Ручно вађење пањева пречника до 26-50 cm, утовар и одвоз | ком | 3
1/10 | Машинско вађење пањева пречника до 25 цм, утовар и одвоз | ком | 3
1/11 | Машинско вађење пањева пречника од 26-50 цм, утовар и одвоз | ком | 10
1/12 | Машинско вађење пањева пречника од 51-70 цм, утовар и одвоз | ком | 4
1/13 | Машинско вађење пањева пречника 71-100 цм, утовар и одвоз | ком | 6
1/14 | Вађење шибља, утовар, одвоз | ком | 81
1/15 | Орезивање шибља, утовар, одвоз | m² | 165.88
1/16 | Машинско пресађивање стабала пречника до 15 цм | ком | 26
1/17 | Израду, транспорт и уградњу металне заштитне око стабала током извођења радова | ком | 20
Б - 1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - комунална делатност
Б - 1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - грађевинска делатност (10%; 20%)
Б - 1 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
Б - 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2/1 | Машинско скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15км. Наплата по рачуну извођача. 70% - у просечном слоју од 30cm, на зеленој површини у зони партера и амфитеатра: Тоб29, Тоб30, Тоб32=1954,94m² х 0,3 586,48m³ - у просечном слоју од 20cm, на зеленој површини у зони испред музеја и 3м око партера: Тоб23-28= 5853,26m² х 0,2 1170,65m³ - у просечном слоју од 10cm, на 50% преостале зелене површине (од укупно 26.119,58m²) : 20266,32m² /2 х 0,1 1013,31m³ Укупно:2.770,44m³х0,7=1.939,31m³ | m³ | 1939.31
2/2 | Ручно скидање земље III категорије и испошћеног хумуса, са утоваром и одвозом на депонију до 15км. Наплата по рачуну извођача - у просечном слоју од 30cm, на зеленој површини у зони партера и амфитеатра: Тоб29, Тоб30, Тоб32=1954,94m² х 0,3 586,48m³ - у просечном слоју од 20cm, на зеленој површини у зони испред музеја и 3м око партера: Тоб23-28= 5853,26m² х 0,2 1170,65m³ - у просечном слоју од 10cm, на 50% преостале зелене површине (од укупно 26.119,58m²) : 20266,32m² /2 х 0,1 1013,31m³ Укупно:2.770,44m³ - ископ старе земље из жардињера у просечном слоју 70cm: 56,25m²х0,7m=39,37m³ Укупно:2809,81m³х0,3=842,94m³ | m³ | 842.94
2/3 | Хумусирање. Ископ, утовар, транспорт са 15 км и разастирање хумусне земље машинским путем. Јединична цена обухвата коефицијент товарења ( привремено повећање запремине) 70% машински Разастирање нове количине земље: - у просечном слоју од 30cm, на зеленој површини у зони партера и амфитеатра: Тоб29, Тоб30, Тоб32=1954,94m² х 0,3 586,48m³ - у просечном слоју од 20cm, на зеленој површини у зони испред музеја и 3м око партера: Тоб23-28= 5853,26m² х 0,2 1170,65m³ - у просечном слоју од 10cm, на 50% преостале зелене површине (од укупно 26.119,58m²) : 20266,32m² /2 х 0,1 1013,31m³ Укупно:2.770,44m³х0,7=1.939,31m³ | m³ | 1939.31
2/4 | Хумусирање. Ископ, утовар, транспорт са 15 км и разастирање хумусне земље ручно. Јединична цена обухвата коефицијент товарења ( привремено повећање запремине) 30% ручно Разастирање нове количине земље: - у просечном слоју од 30cm, на зеленој површини у зони партера и амфитеатра: Тоб29, Тоб30, Тоб32=1954,94m² х 0,3 586,48m³ - у просечном слоју од 20cm, на зеленој површини у зони испред музеја и 3м око партера: Тоб23-28= 5853,26m² х 0,2 1170,65m³ - у просечном слоју од 10cm, на 50% преостале зелене површине (од укупно 26.119,58m²) : 20266,32m² /2 х 0,1 1013,31m³ Укупно:2.770,44m³х0,3=831,13m³ | m³ | 831.13
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
2/5 | Израда супстрата (мешавина: 30% баштенска земља, 30% песка фракција 2, 40% хумус) и уградња у садну јаму -За испуну жардињерау оквиру амфитеатра у слоју 70cm. Насипање вршити у слојевима са заливањем ради слегања, на слоју дренажног материјала. 56,25 x 0,7m= 39,37m³ | m³ | 39.37
2/6 | Машинско нивелисање површине. 70% машински - површине које се насипају новом земљом Укупно: 17.941,36 m² х 0,7 =12.558,95m³ | m² | 12558.95
2/7 | Ручно нивелисање површине. 30% ручно - површине које се насипају новом земљом Укупно: 17.941,36 m² х 0,3 =5.382,41m³ | m² | 5382.41
Б - 2 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - комунална делатност
Б - 2 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - грађевинска делатност (20%)
Б - 2 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
Б - 3 | РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА
3/1 | Транспорт, садња школованих дрворедних садница (4 пута школоване, обим стабла 20/25, 25/30, 30/35цм, висина од бусена до развођа круне минимум 2м, дим. бусена 60-110цм), са ископом јама, заменом загађене земље, корелацијом, бандажирањем и заливањем, без набавке садница. | ком | 29
3/2 | Набавка високих лишћара Acer pseudoplatanus 20-25cm | ком | 10
3/3 | Набавка високих лишћара Carpinus betulus 20-25cm | ком | 11
3/4 | Набавка високих лишћара Quercus robur 20-25cm | ком | 5
3/5 | Набавка високих лишћара Zelkova serrata "Green vase" 20-25cm | ком | 3
3/6 | Набавка, транспорт и уградња анкера, обрачун по комаду анкера 29садница x 2ком=58ком | ком | 58
3/7 | Садња зимзеленог и листопадног шибља - транспорт и комплетна припрема површине за садњу, без набавке садница | ком | 5055
3/8 | Набавка листопадног жбуња Rosa rugosa 3L 5kom/m² | ком | 310
3/9 | Набавка зимзеленог шибља Lonicera nitida 3L 7kom/m² | ком | 2418
3/10 | Набавка листопадног жбуња Berberis thunbergii 'Rose Glow' 4L 7kom/m² | ком | 2312
3/11 | Набавка четинарског шибља Taxus baccata 30-50cm | ком | 15
3/12 | Садња перена и украсних трава - транспорт и комплетна припрема површине за садњу, без набавке перена | ком | 1616
3/13 | Набавка перене Stipa tenuifolia 2L 7kom/m² | ком | 629
3/14 | Набавка перене Gaura lindheimeri 'Pink' 3L 7kom/m² | ком | 600
3/15 | Набавка перене Persicaria amplexicaulis"Firetail" 2l 5kom/m² | ком | 257
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
3/16 | Набавка перене Liriope muscari 'Emerald cascade' P7 11kom/m² | ком | 130
3/17 | Израда, транспорт и постављање разделних граничника од лима - просечне висине 15 цм. Укупно: 1110,23m' | m' | 1110.23
3/18 | Набавка, транспорт и полагање агротекстила на површине под биљним засадом. - перене и жбуње, малч ризла: 1102,29m² (10% због преклапања) =1212,52m² Укупно:1212,52m² | m² | 1212.52
3/19 | Набавка малча од борове коре (2 - 8 cm) - на површинама у зони 1 и 2: 1132,77m²x0,05m=56,64m³ | m³ | 56.64
3/20 | Набавка, транспорт ризле у боји 3мм (бела, црвена), ручно разастирање, без ваљања. - СИВА БОЈА; разастире се слој од 10 cm ризле: 79,75m² x 0,10m =7,98m³ | m³ | 7.98
3/21 | Транспорт и ручно разастирање малча (без набавке малча). 1132,77m²x0,05m=56,64m³ | m³ | 56.64
3/22 | Израда - обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим заливањем. Укупно: 18.311,38m² | m² | 18311.38
3/23 | Израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапањем. Укупно: 7808,20m² | m² | 7808.2
Б - 3 | УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА - комунална делатност
Б - 3 | УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА - грађевинска делатност (20%)
Б -3 | УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА - ПДВ 20 %
Б - 4 | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
4/1 | Инвестиционо одржавање зелених површина. Радови обухватају одржавање и негу зелених површина до техничког пријема објекта, у периоду од једне године, у склааду са важећи правилима струке. Обрачун: паушално, у износу од 20% од укупне вредности радова на озелењавању (садња биљака и подизање травњака). | пауш.
Б - 4 | УКУПНО РАДОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ - комунална делатност
Б - 4 | УКУПНО РАДОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ - грађевинска делатност (20%)
Б -4 | УКУПНО РАДОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ - ПДВ 20 %

## Zbirna OZELENJAVANJE
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
рестаурације и обнове јавних зелених површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
Б) ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
ВРСТА РАДОВА |  | А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | Б - ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ 10% | В - ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ 20% | Г - ДЕЛАТНОСТ по ПДВ-у од 20%
1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3 | РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА
4 | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
I | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (од 1-4)
II | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В+Г)
СТОПА ПДВ-а (општа стопа ПДВ-а 20% и посебна стопа ПДВ-а 20%)
III | ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕГ ПДВ-а (стопа ПДВ-а на позицију I)
IV | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+III)
V | СВЕГА: ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВ-ом (А+Б+В+Г)
НАПОМЕНА : Укупан износ ПДВ-а за услуге из области грађевинарства износи: |  |  |  |  | динара

## MUZEJ ZALIVNI
Ц) ЗАЛИВНИ СИСТЕМ
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност 10% | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
1/1 | Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 10-15 цм. Наплата по рачуну извођача. | m' | 14
1/2 | Ручно рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км., уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача. | m³ | 0.39
1/3 | Ручни ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. | m³ | 0.28
1/4 | Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. | m³ | 1.15
1/5 | Планирање и ваљање постељице. Наплата по рачуну извођача | m² | 2.8
1/6 | Израда подлоге од песка (фракција 1), са ручним разастирањем и набијањем. Наплата по рачуну извођача. | m³ | 0.56
1/7 | Израда подлоге од каменог агрегата, гранулација 0-31,5 мм, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. | m³ | 0.92
1/8 | Израда застора од битуменизираног агрегата БНС 22 ( и 32 ), са додатком рециклаже ( минимум 25% ), за технолошку дебљину д= 8 цм - ручно. Наплата по рачуну извођача. | m² | 2.8
1/9 | Израда застора од ситнозрног асфалт бетона АБ 8 ( и 11 и 16 ), за технолошку дебљину д= 4 цм - ручно. Наплата по рачуну извођача. | m² | 2.8
1/10 | Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума), у дубини слоја од 15-20 цм. Наплата по рачуну извођача. | m' | 23.8
1/11 | Ручно рушење чврстог застора са бетонском подлогом, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15 км., уз употребу компресора. Наплата по рачуну извођача. V= 23,80 * 0,1 * 0,2 = 0,48 m³ | m³ | 0.48
1/12 | Ручни ископ набијене подлоге од шљунковито - песковитог материјала испод оштећеног застора са утоваром и одвозом на депонију до 15 км. Наплата по рачуну извођача. V=23,8*0,5*0,2=2,38 m³ | m³ | 2.38
1/13 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала, са ручним разастирањем и ваљањем. Наплата по рачуну извођача. V=23,8*0,5*0,2=2,38 m³ | m³ | 2.38
1/14 | Израда подлоге од армираног бетона МБ 30, мрежом Q188. Наплата по рачуну извођача. V= 23,80 * 0,1 * 0,2 = 0,48 m³ | m³ | 0.48
1/15 | Геодетско снимање и израда топографског плана подземних инсталација. | m' | 3155
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност 10% | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
1/16 | Обележавање трасе подземних инсталација. | m' | 3155
1/17 | Израда прикључка на постојећу градску мрежу | ком | 1
1/18 | Прибављање услова за прикључење на БВК мрежу. Наплаћиваће се по рачуну БВК. | по рачуну | 3
1/19 | прибављање сагласности на прикључење на БВК мрежу. Наплаћиваће се по рачуну БВК | по рачуну | 1
1/20 | накнада за учешће у прикључку ( трошкови прикључка ) на БВК мрежу. Наплаћиваће се по рачуну БВК | по рачуну | 1
1/21 | Мерење притиска и протицаја воде | по рачуну | 1
1/22 | Израда водомерног шахта са водомерном опремом и алуминијумским шахт поклопцем за изпуну материјалом од застора | ком | 1
1/23 | Набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од пп цеви 1/2 " ПЕ 20. | m' | 36
1/24 | Набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 1" ПЕ32 | m' | 2211
1/25 | Набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 5/4 " ПЕ40 | m' | 228
1/26 | набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 6/4 " ПЕ50 | m' | 575
1/27 | Набавка, транспорт и постављање цевне инсталације од ПП цеви 2 " ПЕ63 | m' | 105
1/28 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој. Обујмица 32мм на 3/4 " | ком | 24
1/29 | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ обујмице на окитен цреву са ребрастим коленом спољни навој . Обујмица 32мм на 1/2" | ком | 237
1/30 | набавка, транспорт и уградња распрскивача од 1/2" | ком | 209
1/31 | Набавка, транспорт и уградња NODE 100 | ком | 2
1/32 | Набавка, транспорт и уградња NODE 200 | ком | 2
1/33 | Набавка, транспорт и уградња NODE 400 | ком | 5
1/34 | Набавка, транспорт и уградња NODE 600 | ком | 2
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност 10% | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
1/35 | Набавка, транспорт уградња електровентила од 2" | ком | 1
1/36 | Набавка, транспорт уградња електровентила од 6/4" | ком | 1
1/37 | Набавка, транспорт и уградња PGV-100 од 1" | ком | 36
1/38 | Набавка, транспорт и уградња соленоида 9 V | ком | 38
1/39 | Набавка, транспорт и уградња црева у систему кап по кап - подземно | m' | 1360
1/40 | Набавка, транспорт и уградња црева на надземно наводњавање "кап по кап" | m' | 2554
1/41 | Набавка, транспорт и уградња регулатора притиска ACCU-SYNC 1,4 - 7 bara | ком | 8
1/42 | Набавка, транспорт и уградња компресионе славине 32х1 `` | ком | 9
1/43 | Набавка, транспорт и уградња филтера са мрежицом 1" | koм | 9
1/44 | Набавка, транспорт и постављање силиконског споја на инпулсивним кабловима у шахту. | ком | 76
1/45 | Набавка, транспорт и уградња баштенског шахта - MINI | ком | 1
1/46 | Набавка, транспорт и уградња баштенског шахта - STANDARD | ком | 1
1/47 | Набавка, транспорт и уградња пластичног баштенског шахта - YUMBO | ком | 5
1/48 | набавка, транспорт и монтажа ПВЦ баштенског шахта - Super Jumbo | ком | 2
1/49 | Набавка, транспорт и уградња канализационе цеви 110 SN8 | m' | 122
1/50 | Набавка, транспорт и монтажа сензора за кишу са повезивањем на програматор | ком | 2
1/51 | Набавка, транспорт и уградња баштенског хидранта са фитингом 5/4" | ком | 14
1/52 | Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздене хидрантске капе | ком | 14
1/53 | демонтажа баштенских хидраната од 6/4 '' и 5/4 '' | ком | 6
1/54 | демонтажа ливено гвоздене хидрантске капе | ком | 6
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност 10% | грађевинска делатност 10% | грађевинска делатност 20% | делатност по ПДВ-у од 20%
1/55 | Испирање и испитивање заливне мреже. | m' | 3155
1/56 | Испирање канализационе мреже | по рачуну | 1
1/57 | Пуштање у рад заливног система по зони | ком. | 38
Ц -1 | УКУПНО АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ- комунална делатност (10%)
Ц -1 | УКУПНО АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ - грађевинска делатност (10%, 20%)
Ц -1 | УКУПНО АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ- ПДВ 20 %

## Zbirna ZALIVNI
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
рестаурације и обнове јавних зеленних површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
Ц) ЗАЛИВНИ СИСТЕМ
ВРСТА РАДОВА |  | А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | Б- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 10% | В- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 20% | Г - ДЕЛАТНОСТ по ПДВ-у од 20%
1 | АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ
I | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а
II | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В+Г)
СТОПА ПДВ-а (општа стопа ПДВ-а 20% и посебна стопа ПДВ-а 10%)
III | ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕГ ПДВ-а (стопа ПДВ-а на позицију I)
IV | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+III)
V | СВЕГА: ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВ-ом (А+Б+В+Г)
НАПОМЕНА : Укупан износ ПДВ-а за услуге из области грађевинарства износи: |  |  |  |  | динара

## MUZEJ RASVETA
Д ) ЈАВНА РАСВЕТА
Ред. | ОПИС РАДОВА | Јед. | Количина | Јединична | Износ | Износ | Износ | Износ
број |  | мере |  | цена | комунална делатност | грађевинска делатност -10% | грађевинска делатност -20% | делатност по ПДВ-у од 20%
Д - 1 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ЦЕВИ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ
1/1 | Набавка, транспорт и уградња енергетских цеви Ø 110/4000 | ком | 25
1/2 | Набавка, транспорт и уградња енергетских цеви Ø 75/4000 | ком | 61
Д - 1 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ЦЕВИ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ - комунална делатност
Д - 1 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ЦЕВИ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ - грађевинска делатност (10%;20%)
Д - 1 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ЦЕВИ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ - ПДВ 20 %
Д - 2 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, ПОЛАГАЊЕ И УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
2/1 | Набавка, транспорт и полагање кабла PP-007А 4x25 mm² | м | 1840
2/2 | Набавка, транспорт и полагање кабла PP-007А 4x4 mm² | м | 500
2/3 | Набавка, транспорт и полагање кабла PP-007А 3x2,5 mm² | м | 600
2/4 | Увлачење каблова кроз стубове и монтажно повезивање | ком | 192
Д - 2 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, ПОЛАГАЊЕ И УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - комунална делатност
Д - 2 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, ПОЛАГАЊЕ И УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 2 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, ПОЛАГАЊЕ И УВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА НАПАЈАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ПДВ 20 %
Д - 3 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА FeZn ТРАКЕ И Cu УЖЕТА
3/1 | Набавка, транспорт и уградња упозоравајуће траке | кг | 10
3/2 | Израда система уземљења са FeZn траком 25х4 mm | м | 2092
3/3 | Израда система уземљења са Cu траком 35 mm² | м | 92
Д - 3 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА FeZn ТРАКЕ И Cu УЖЕТА - комунална делатност
Д - 3 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА FeZn ТРАКЕ И Cu УЖЕТА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 3 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА FeZn ТРАКЕ И Cu УЖЕТА - ПДВ 20 %
Д - 4 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
4/1 | Набавка, транспорт и монтажа кабловских папучица CU 16/8 | ком | 184
4/2 | Набавка, транспорт и монтажа кабловских папучица CU 35/9 | ком | 184
4/3 | Набавка, транспорт и монтажа кабловских папучица ALCU 25/10 | ком | 24
4/4 | Израда кабловске завршнице | ком | 98
4/5 | Набавка, транспорт и монтажа клеме 4 mm² / 2х3Р дупле + коц | ком | 315
4/6 | Набавка, транспорт и монтажа изолир траке PVC 10m | ком | 15
Д - 4 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - комунална делатност
Д - 4 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 4 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ПДВ 20 %
Д - 5 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА РАЗВОДНЕ ОПРЕМЕ И РАЗВОДНИХ ОРМАНА
5/1 | Набавка, транспорт и монтажа разводног ормана РОП 6Р | ком | 2
5/2 | Набавка, транспорт и монтажа разводне кутије OG 150x110 | ком | 30
5/3 | Набавка, транспорт и монтажа разводне плочице за стуб РРО-V/4 | ком | 92
5/4 | Набавка, транспорт и монтажа разводне плочице за стуб РРО-4 | ком | 32
Д - 5 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА РАЗВОДНЕ ОПРЕМЕ И РАЗВОДНИХ ОРМАНА - комунална делатност
Д - 5 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА РАЗВОДНЕ ОПРЕМЕ И РАЗВОДНИХ ОРМАНА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 5 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА РАЗВОДНЕ ОПРЕМЕ И РАЗВОДНИХ ОРМАНА - ПДВ 20 %
Д - 6 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА СТУБОВА, СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ
6/1 | Набавка, транспорт и монтажа светиљке за парковско осветљење тип BEGA 84093K3 или слично | ком | 44
6/2 | Набавка, транспорт и монтажа светиљке за осветљење око фонтане тип BEGA 84103K3 или слично | ком | 14
6/3 | Набавка, транспорт и монтажа светиљке уличног осветљења тип BEGA 84407K3 или слично | ком | 34
6/4 | Набавка, транспорт и монтажа уградне подне светиљке за осветљење јарбола тип BEGA 84265K3 или слично | ком | 8
6/5 | Набавка, транспорт и монтажа уградне подне светиљке за парковско осветљење и осветљење бисте тип BEGA 84266K3 или слично | ком | 16
6/6 | Набавка, транспорт и монтажа уградне подне светиљке за индиректно осветљење мобилијара тип BEGA 88673K3 или слично | ком | 32
6/7 | Набавка, транспорт и монтажа уградне подне линијске светиљке за осветљење потпорног зида тип BEGA 77002K27 или слично | ком | 9
6/8 | Набавка, транспорт и монтажа алуминијумског стуба типа BEGA 70723 или слично | ком | 58
6/9 | Набавка, транспорт и монтажа алуминијумског стуба типа BEGA 70904 или слично | ком | 34
6/10 | Набавка, транспорт и монтажа ниско парковског стубног осветљења тип BEGA 84463К3 Bollard или слично | ком | 32
6/11 | Набавка, транспорт и монтажа подземне разводне кутије са 7 кабловских улаза тип BEGA 70730 или слично | ком | 2
6/12 | Набавка, транспорт и монтажа напајања за ЛЕД траку | ком | 2
6/13 | Набавка, транспорт и монтажа стуба јарбола - висине 6м | ком | 5
6/14 | Уградња анкера пре бетонирања стуба | ком | 98
6/15 | Набавка, транспорт и уградња украсног комада 60х60х3 | ком | 104
Д - 6 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА СТУБОВА, СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ - комунална делатност
Д - 6 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА СТУБОВА, СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 6 | УКУПНО НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА СТУБОВА, СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ - ПДВ 20 %
Д - 7 | ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА
7/1 | Снимање изведених стубова јавног осветљења | ком | 98
7/2 | Снимање кабловског вода | м | 2000
7/3 | Пријава геодетских радова RGZ и израда геодетских елабората | м | 2000
7/4 | Испитивање и мерење импедансе петље квара | ком | 8
7/5 | Провера изједначавања потенцијала стуба јавног осветљења | ком | 92
7/6 | Укњижба јавне расвете са таксама уз прибављање решења о укњижби | ком | 1
Д - 7 | УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА - комунална делатност
Д -7 | УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 7 | УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПДВ 20 %
Д - 8 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
8/1 | Демонтажни радови постојећег јавног осветљења - стубови јавне расвете | ком | 75
8/2 | емонтажни радови постојећег јавног осветљења - светиљки | ком | 75
Д -8 | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ - комунална делатност
Д -8 | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д -8 | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ - ПДВ 20 %
Д - 9 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (РУШЕЊЕ, ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ) НА ТРАСИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
9/1 | Машински ископ за темеље и каналске ровове са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15км и затрпавање рова 0,40х0,80m у земљишту III категорије | м³ | 448.3
9/2 | Ручни ископ земље за темеље и каналске ровове са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15км и затрпавање рова 0,40х0,80m у земљишту III категорије | м³ | 172.8
9/3 | Машинско рушење темеља, зидова свих врста и степеништа, утовар шута и одвоз на депонију даљине до 15км | м³ | 48
9/4 | Сечење површина застора (асфалт, бетон, гума) у дубини слоја 5-6цм | м' | 148.72
9/5 | Подбушивање машинским путем испод коловозних конструкција за израду прикључака | м' | 42.1
9/6 | Израда подлоге од шљунковито песковитог материјала са ручним разастирањем и ваљањем | м³ | 432
9/7 | Бетонирање темеља од армираног бетона МБ30 у глаткој оплати | м³ | 47.1
9/8 | Израда подлоге од мршавог бетона МБ20 | м³ | 3.2
Д - 9 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (РУШЕЊЕ, ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ) НА ТРАСИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - комунална делатност
Д -9 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (РУШЕЊЕ, ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ) НА ТРАСИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - грађевинска делатност (10%; 20%)
Д - 9 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (РУШЕЊЕ, ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ) НА ТРАСИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ПДВ 20 %

## Zbirna RASVETA
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
рестаурације и обнове јавних зелених површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
Д) ЈАВНА РАСВЕТА
ВРСТА РАДОВА |  | А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | Б- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 10% | B- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 20% | Г - ДЕЛАТНОСТ по ПДВ-у од 20%
1 | УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ЦЕВИ
2 | УГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИ Х КАБЛОВА
3 | УГРАДЊА FezN ТРАКЕ и Cu УЖЕТА
4 | МОНТАЖА КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
5 | МОНТАЖА РАЗВОДНЕ ОПРЕМЕ И ОРМАНА
6 | МОНТАЖА СТУБОВА, СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ
7 | ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ , ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА
8 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
9 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (од 1- 9)
II | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В+Г)
СТОПА ПДВ-а (општа стопа ПДВ-а 20% и посебна стопа ПДВ-а 10%)
III | ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕГ ПДВ-а (стопа ПДВ-а на позицију I)
IV | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+III)
V | СВЕГА: ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВ-ом (А+Б+В+Г)
НАПОМЕНА : Укупан износ ПДВ-а за услуге из области грађевинарства износи: |  |  |  |  | динара

## ЗБИРНА ЗА СВЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА
рестаурације и обнове јавних зелених површина испред МУЗЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ГО Савски Венац
ВРСТА РАДОВА |  | А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | Б- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 10% | B- ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ - 20% | Г - ДЕЛАТНОСТ по ПДВ-у од 20%
A | СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
Б | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
Ц | ЗАЛИВНИ СИСТЕМ
Д | ЈАВНА РАСВЕТА
I | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (од А- Д)
II | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а (А+Б+В+Г)
СТОПА ПДВ-а (општа стопа ПДВ-а 20% и посебна стопа ПДВ-а 10%)
III | ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋЕГ ПДВ-а (стопа ПДВ-а на позицију I)
IV | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом (I+III)
V | СВЕГА: ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВ-ом (А+Б+В+Г)