ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.

Рок извођења радова: највише 60 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Објекат се налази на катастарској парцели бр. 3352 К.О. Прибој.
Начин спровођења контроле:
Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.

Гарантни рок:
 Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

