ОБРАЗАЦ ПРЕЛИМИНАРНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА


УПУТСТВО:
Потребно је да прелиминарно техничко решење садржи опис начина на који Привредни субјект планира да испуни своје уговорне обавезе.
Ово решење се не вреднује као један од критеријума за избор, али се користи као критеријум за утврђивање испуњавања или неиспуњавања техничких захтева за пружање услуга у току припремног периода реализације и гарантног периода.
Прелиминарно техничко решење треба да садржи опис дела система ЈО након модернизације и обрачуна уштеда трошкова енергије и одржавања.

ПОГЛАВЉЕ I: Подаци информације о Привредном субјекту (највише 3 стране)
Ово поглавље треба да садржи податке и информације о Привредном субјекту и конзорцијуму партнера (у случају да се ради о заједничкој понуди или привредном субјекту са подизвођачем, као и о предложеном подизвођачу (или више њих). Поглавље треба да садржи податке о привредном друштву(или више њих), финансијском и техничком капацитету и досадашњем искуству. Ови подаци не замењују прописану документацију која је неопходна као доказ за испуњење додатних услова.
ПОГЛАВЉЕ II: Предлог прелиминарног решења за модернизацију система ЈО
У овом поглављу потребно је описати предложени концепт мера за уштеду електричне енергије укључујући податке и информације о предложеној технологији и њеним карактеристикама, светлотехничком прорачуну. Сертификате и остале доказе о испуњености минималних техничких захтева за опрему треба дати као прилоге уз прелиминарно техничко решење.

	Садржај овог поглавља:
- спецификација материјала и опреме предвиђене за уградњу
· Навести сав потребан материјал и опрему која се предвиђа пројектом
- прорачун утицаја на животну средину
· Привредни субјекти су у обавези да образложе, да њихово понуђено решење које утицаје има на животну средину, да то докажу прорачунима и описом мера заштите животне средине
- нумерички прорачуни
· Фотометријски прорачуни, који обухватају стандардне прорачуне за ову врсту пројеката. Улазни подаци са свим потребним детаљима за нумеричке прорачуне дати су у табели са карактеристичним профилима.
- прорачун уштеде електричне енергије (прорачун израдити по упутству приказаном у прилогу 4 модела уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији. У прорачуну потребно је предвидети све ефекте, који утичу на потрошњу)
- прорачун уштеде у трошковима одржавања (потребан је уз прорачун и опис процедуре оперативног и превентивног одржавања, потребно је да садржи прорачун трошкова оперативног и превентивног одржавања).
- прорачун уштеде у оперативним трошковима
- динамички план и рокове за Припремни период и Период имплементације.




