## Saobraćajnica
2.2.5.3. ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Главашев парк у Смедеревској Паланци
2.2- Пројекат саобраћајнице
бр. | опис | јед. | количина | јединична | укупно
поз. | радова | мере |  | цена | динара
| 1.Претходни радови |  |  | без ПДВ-а | без ПДВ-а
1.1. | Геодетско обележавање и обнављање трасе. | m' | 462 |  | 0
1.2. | Уклањање постојећег асфалтног застора са ивичњацима и свим елементима и слојевима подлоге и транспорт на депонију. Просечна дебљина d= 15cm | m² | 2655 |  | 0
1.3. | Уклањање постојећих гранитних коцки 10х10х10 са утоваром и транспортом на депонију | m² | 296 |  | 0
1.4. | Демонтажа и уклањање постојећих ђубријера за рециклажни отпад и транспорт на депонију. | ком. | 15 |  | 0
1.5. | Уклањање самосталних клупа и транспорт на место које одреди Инвеститор. | ком. | 15 |  | 0
1.6. | Уклањање бетонских жардињера и транспорт на место које одреди Инвеститор. | ком. | 9 |  | 0
1.7. | Уклањање бетонског стола са клупама за шах. | ком. | 1 |  | 0
1.8. | Рушење бетонских степеница и транспорт на депонију. | m³ | 5 |  | 0
1.9. | Машински утовар и транспорт на депонију земљаног материјала из цвећњака- жардињера. | m³ | 5 |  | 0
1.10. | Демонтажа и уклањање металне ограде анкерисане у бетонску подлогу висине 50 cm и транспорт на место које одреди Инвеститор. | m' | 30 |  | 0
1.11. | Уклањање постојећих информативних знакова са утоваром и транспортом на место које одреди Инвеститор. | ком. | 1 |  | 0
1.12. | Нивелисање постојећих шахти са заменом шахт поклопаца. Позиција обухвата све набавке опреме и материјала и уградњу. | ком. | 4 |  | 0
1.13. | Рушење постојеће фонтане са свим елементима, слојевима конструкције и свим инсталацијама са површина предвиђених пројектом. | m³ | 50 |  | 0
1.14. | Машинско опсецање ивица постојећег асфалта, ради уклапања. Позиција обухвата: опсецање, чишћење, утовар шута и транспорт на депонију. | m' | 125 |  | 0
1.15. | Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја подземних инсталација. | m³ | 2 |  | 0
1.16. | Заштита постојећих инсталација бетоном C25/30 (МB30) са МА Ø6mm, d=0,10m. | m³ | 2 |  | 0
|  |  |  | свега 1: | 0
2.Доњи строј
2.1. | Машински ископ дела постојеће коловозне конструкције и материјала са утоваром и транспортом на депонију. | m³ | 1364.39 |  | 0
2.2. | Уређење постељице на пешачкој стази, Мs=30MPa | m² | 2951 |  | 0
2.3. | Замена постељице шљунком или песком, d=30cm, уколико је Ms< 30MPa или ЦБР< 5%. Постићи минимално Ms= 30MPа. | m³ | 443 |  | 0
2.4. | Набавка, транспорт и постављање геотекстила | m² | 3173 |  | 0
2.5. | Машинско разастирање, планирање и збијање ископаног материјала и земље на депонији без ваљања. | m³ | 1364.39 |  | 0
|  |  |  | свега 2: | 0
3.Горњи строј
3.1. | Набавка, транспорт и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0- 63mm (мин d=20cm, Мs=50MPa): | m³ | 634.6 |  | 0
3.2. | Набавка, транспорт и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm (d=10cm, Мs=60MPa): | m³ | 317.3 |  | 0
3.3. | Набавка, транспорт и уградња сивих вибропресованих ивичњака у стандардно бетонско раме C16/ 20 на слоју чистоће d= 10cm.
- | 8/ 20 (без надвишења у односу на бехатон) | m' | 950 |  | 0
- | 12/ 18 | m' | 140 |  | 0
3.4. | Уградња бехатон плоча типа комбо макс, формата мултиформат или сл., фугне 0-2mm, на слоју песка фракције 4- 8mm, d= 5cm. Бехатон плоча је двослојна са завршном обрадом од кварцног песка са различитим нијансама боја - колормикс. Цена обухвата све набавке, транспорт и уградњу.
- | d = 6 cm | m² | 1255 |  | 0
- | d = 8 cm | m² | 1696 |  | 0
3.5. | Набавка, транспорт и уградња растер бетон- трава плоча d= 10cm, на слоју песка, фракције 4- 8mm, d= 5cm. Рупе попунити мешавином хумуса и семена траве по 50%. Заливати до ницања траве. | m² | 222 |  | 0
|  |  |  | свега 3: | 0
4. Бетонски и армирачки радови
4.1. | Изградња степеница бетоном С25/ 30 са потребном оплатом. | m³ | 1.35 |  | 0
4.2. | Набавка, транспорт и постављање арматуре MA Q188 на степеницама. | kg | 16.8165 |  | 0
|  |  |  | свега 4: | 0
5. Завршни и остали радови
5.1. | Геодетско снимање изведеног објекта са предајом у катастар непокретности. | m' | 462 |  | 0
|  |  |  | свега 5: | 0
6. Паркинг
6.1. | Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60mm са PVC чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка 60µ
а. | Једностубни цевни носач висине 3300 mm | ком. | 1 |  | 0
б. | Једностубни цевни носач висине 3700 mm | ком. | 3 |  | 0
в. | Постављање носача стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона МБ15
|  | ком. | 4 |  | 0
6.2. | Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 1 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)
а. | III-30, a=600mm | ком. | 3 |  | 0
б. | IV-5, 600x300mm (Само на обележеним паркинг местима) | ком. | 2 |  | 0
в. | IV-21, 600x300mm | ком. | 1 |  | 0
6.3. | Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова класе 2 рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за стуб са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)
а. | II-2, Ø600mm | ком. | 1 |  | 0
6.4. | Монтажа саобраћајног знака на носач знака | ком. | 7 |  | 0
6.5. | Обележавање коловоза бојом ретрорефлектујућих особина са предходним чишћењем и одмашћивањем коловоза, размеравање бојених површина и фарбање коловоза. Цена обухвата и набавку и допрему боје и перле до места обележавања.
а. | косо паркинг место, бела боја | ком. | 13 |  | 0
б. | паркинг место за возила особа са инвалидтетом, жута боја | ком. | 1 |  | 0
6.6. | Набавка, превоз и монтажа стубића од гуменог гранулата, облика ваљка, пречника 70 mm и висине 650 mm, за спречавање нежељеног улажења возила у парк
|  | ком. | 11 |  | 0
|  |  |  | свега 6: | 0
НАПОМЕНА: Депонију обезбеђује извођач радова.
Рекапитулација:
| 1. Претходни радови------------------------------------------------------------------------------- |  |  | 0
| 2. Доњи строј------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  | 0
| 3. Горњи строј-------------------------------------------------------------------------------------- |  |  | 0
| 4. Бетонски и армирачки радови-------------------------------------------------------------- |  |  | 0
| 5. Завршни и остали pадови---------------------------------------------------------------------- |  |  | 0
| 6. Паркинг---------------------------------------------------------------- |  |  | 0
| Укупно динара без ПДВ: |  |  | 0

## Teh.pros.
OBRAZAC STRUKTURE PONUDJENE CENE
PREDMER RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TEHNIČKE PROSTORIJE GRAĐEVINSKI RADOVI
I | Земљани радови
1 | Ископ земље 3 категорије техничку просторију ради израде спољне хидроизолације. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу оставити ради враћања након израде хидроизолације. Обрачун по м³, мерено у збијеном стању на удаљеност до 5км. | m3 | 10.72 | x | = | 0
2 | Затрпавање око објекта земљом из ископа. Обрачун по м³. | m3 | 10.72 | x | = | 0
II | Разни радови
1 | Унутрашње малтерисање зидова и плафона техничке просторије продужним малтером у два слоја са предхидним прскањем зидова цементним шприцом.У цену урачунати све потребне радње и пратећи материјал. Обрачун по м². | m2 | 116.56 | x | = | 0
2 | Зидарско кречење зидова и плафона техничке просторије.У цену урачунати све потребне радње и пратећи материјал. Обрачун по м². | m2 | 116.56 | x | = | 0
3 | Изолација техничке просторије са спољне стране са 1 слојем Кондора 4 са слојем стиродура д=5цм . У цену урачунати све потребне радње и пратећи материјал. Обрачун по м². | m2 | 26.8 | x | = | 0
4 | Хидроизолациони пенетрациони премаз техничке просторије , у свему према упутству произвођача са свим потребним предрадњама и материјалом. Радити у више слојева тако да се обезбеди потпуна водонепропусност шахте. Обрачун по м2. | m2 | 31 | x | = | 0
5 | Израда цеметне кошуљице на поду техничке просторије дебљине 3-5 цм са завршном обрадом пердашењем, а у свему према упутству произвођача са свим потребним предрадњама и материјалом. Обрачун по м2. | m2 | 31 | x | = | 0
6 | Завршна обрада подова, премаз стандардним самоливајући под ЕПОХУ, а у свему према упутству произвођача са свим потребним предрадњама и материјалом. Обрачун по м2. | m2 | 31 | x | = | 0
7 | Попуњавање мањих оштећења у бетонским елементима у слоју дебљине 7- 12 мм двокомпонентним полимернимцементним материјалом Изолит РЕПАРАТОР АДВАНЦЕ или сличним. Масу за уградњу припремити мешањем прашкасте и течне компоненте, а према упутству произвођача. Припремљену смесу нанети глетелицом или шпахтлом преко чисте, чврсте и овлажене бетонске подлоге, у свему према упутству произвођача. У цену урачунати и потребну количину Изолит везе прајмера којом је пре уградње материјала потребно премазати подлогу ради ојачања атхезије, а такође у свему према упутству произвођача. Обрачун по м². | m2 | 31 | x | = | 0
III | Браварски радови
1 | Набавка, транспорт и монтажа металних двокрилних врата са заштитом од приступа неовлашћеним лицима, са антикорозивним премазом. Обрачун по комаду.
| Димензије 1.60мx2,20м. | kom | 1 | x | = | 0
| Димензије 0.80мx2,00м. | kom | 2 | x | = | 0
2 | Набавка, транспорт и монтажа мобилних металних мердевина висине 1,5м. Обрачун по комаду. | kom | 1 | x | = | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0

## Voda u parku
ПРЕДМЕР РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ПАРКУ
I | Земљани радови
1 | Машински ископ земље 2 и 3 категорије за полагање цевовода са подграђивањем. Позиција обухвата и претходно машинско скидање хумуса у слоју од 20цм са одлагањем на привремену депонију ради каснијег хумузирања. У цену ове позиције урачунати све радове на ископу, подгради рова. Обрачун по м3 ископане земље.
| главни вод прикључка | м3 | 32 | x | = | 0
| хидранска мрежа | м3 | 94.2 | x | = | 0
2 | Планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм према пројектованој нивелети. Обрачун по м2 испланиране површине. | м2 | 75.72 | x | = | 0
3 | Набавка, транспорт и разастирање песка дуж рова крупноће зрна до 4мм, 10цм испод цеви, око цеви и 10цм изнад цеви са финим планирањем горње површине и уградњом песка са набијањем у слојевима. Обрачун по м3 уграђеног песка. | м3 | 37.86 | x | = | 0
4 | Насипање земљом из ископа, изнад цеви и постељице од песка, са разастирањем, планирањем и квашењем и набијањем до потребне збијености. Захтевани степен збијености треба да износи МС=50 МПа, проверава се кружном плочом д=30 цм, један узорак на сваких 80 м рова. Обрачун по м3 уграђеног материјала. | м3 | 88.34 | x | = | 0
5 | Утовар, одвоз и истовар вишка земље на депонију или локацију коју одреди надлежни орган а до удаљености од око 5км. Обрачун по м3 одвежене земље. | м3 | 50.48 | x | = | 0
II | Монтажерски радови
1 | Набавка, транспорт, истовар, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа цеви у свему према техничким прописима и препорукама произвођача. ПЕХД-цеви ДН 110мм ПН10, СРПС-ЕН 12201. Радни притисак 20˚Ц/ПН10, за пијаћу воду, отпорне на УВ-зраке и температуре од -30˚Ц до +60˚Ц, означене плавом бојом, произвођач, тип, радни притисак и датум производње утиснути на свакој цеви. Фактор сигурности ц=1.25. Спецификација по ДИН 8074/8075, . Обрачун по м' уграђеног цевовода.
| главни вод прикључка | м' | 53 | x | = | 0
| хидранска мрежа | м' | 157 | x | = | 0
2 | Набавка, испорука и уградња арматуре и фазонских комада од ПЕ материјала. Обрачун по комаду.
| ЕФ Q комад 90 ДН110 | ком | 1 | x | = | 0
| електорфузиона спојница без граничника ДН90 | ком | 9 | x | = | 0
| ЕФ СА седло ДН110/90 | ком | 3 | x | = | 0
| Фриатец вентил ДН 90 | ком | 3 | x | = | 0
| WФ ЕФ Н комад ДН 90 | ком | 3 | x | = | 0
| телескопска гарнитура са уличном капом | ком | 3 | x | = | 0
3 | Набавка, испорука и уградња арматуре и фазонских комада од нодуларног (дуктилног) лива који одговарају стандарду ДИН ЕН 545; димензије прирубница и отвори према ЕН 1092-2, ПН 12; заједно са вијцима и наврткама, подлошкама и заптивкама. Заштита: унутршњи и сполјашњи епокси слој мин. 250 миц. И арматура и фазонски комади морају да буду од европског произвођача који поседује сертификате ИСО9001 и 14001. Предност ће имати понуда која садржи и арматуру и фазонски комади од истог произвођача.
Фазонски комади
| Надземни против пожарни хидрант ДН 80 | ком | 3 | x | = | 0
| Т комад ДН 100/100 | ком | 2 | x | = | 0
| фланш адаптер ДН 110 | ком | 6 | x | = | 0
| туљак са летећом прирубницом ДН 80/90 | ком | 6 | x | = | 0
4 | Затварачи:Набавка, транспорт и монтажа засуна са уградбеном гарнитуром и уличном ливеногвозденом капом (ГГ250) Кратак, ПН 12, ДИН 3352/П4, димензије одговарају према ЕН 558-1 ГР14-кратакт (ДИН 3202-Ф4) димензије прирубница и бушење према ЕН 1092-2 ПН 12 (ДИН 28605 / ДИН 2501), кућиште и поклопац од дуктилног лива ЕН-ГЈС-400-18 према ЕН 1563 (ГГГ 400- ДИН 1693), флуидизовани слој епокси премаза - и сполја према ДИН 30677-П2 према тесту квалитета захтеви РАЛ-Qуалитy Марк 662, клин од нодуларног лива ЕН-ГЈС-400-18 према ЕН 1563 (ГГГ 400-ДИН 1693), унутрашња заштита од корозије, заливено вулканизираним ЕПДМ сполја, са одводном рупом, са челичним телескопским вретеном (мин. оцене квалитета 1.4021-X20Цр13), валјани навој, завртњи заштићени од корозије урањањем и заливањем воском и заптивком поклопца. Вођица вретена заштићена од воде и прлјавштине сполја бришућим прстеном. уклјучујући завртње, навртке, подлошке и заптивке за следеће пречнике. Обрачун по комаду секторског вентила ДН100. | ком | 1 | x | = | 0
5 | Набавка, транспорт и уградња траке за обележавање са металним деловима, са поруком "Упозорење Водоводне цеви". Боја траке за обележавање: жута, боја поруке: црна. Обрачун по м' | м' | 220 | x | = | 0
III | Остали радови
1 | Израда подземног катастра после полагања и испитивања цевовода, а пре затрпавања (водоводна мрежа) . Обрачун по м. | м' | 220 | x | = | 0
2 | Пробно хидрауличко испитивање цевовода - водоводна мрежа. Обрачун по м. | м' | 220 | x | = | 0
3 | Дезинфекција цевовода у свему према техничким условима -водоводна мрежа. Обрачун по м'. | м' | 220 | x | = | 0
4 | Геодетски снимак и елаборате подземних инсталација. Обрачун паушално. | пауш. |  |  | =
5 | Елаборат геодетских радова за подземне инсталације за изведен објекат. Обрачун паушално. | пауш |  |  | =
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ПАРКУ
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0

## Fekalna kanalizacija u parku
ПРЕДМЕР РАДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЧЕСМЕ У ПАРКУ
I | Земљани радови
1 | Машински ископ земље 2 и 3 категорије за полагање цевовода и шахти са подграђивањем. Позиција обухвата и претходно машинско скидање хумуса у слоју од 20цм са одлагањем на привремену депонију ради каснијег хумузирања. У цену ове позиције урачунати све радове на ископу, подгради рова. Обрачун по м3 ископане земље.
| водовод-цевовод | м3 | 36.3 | x | = | 0
| канализација-цевовод | м3 | 17.92 | x | = | 0
| канализационе шахте | м3 | 1 | x | = | 0
2 | Планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм према пројектованој нивелети. Обрачун по м2 испланиране површине. | м2 | 32.532 | x | = | 0
3 | Набавка, транспорт и разастирање песка дуж рова крупноће зрна до 4мм, 10цм испод цеви, око цеви и 10цм изнад цеви са финим планирањем горње површине и уградњом песка са набијањем у слојевима. Обрачун по м3 уграђеног песка.
| канализација-цевовод | м3 | 6.58 | x | = | 0
4 | Набавка материјала, транспорт и тампон слоја од шљунка природне гранулације д=20цм испод шахти и око шахти. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 1.65 | x | = | 0
5 | Набавка, транспорт, разношење гранулисаног материјала, природног порекла, изнад цеви и постелјице од песка, са разастирањем, планирањем и квашењем и набијањем до потребне збијености. Захтевани степен збијености треба да износи МС=50 МПа, проверава се кружном плочом д=30 цм, један узорак на сваких 80 м рова. Обрачун по м3. | м3 | 37.954 | x | = | 0
6 | Утовар, одвоз и истовар вишка земље на депонију или локацију коју одреди надлежни орган а до удаљености од око 5км. Обрачун по м3 одвежене земље. | м3 | 86.594 | x | = | 0
II | Бетонски радови
1 | Набавка, транспорт и израда бетонске подлоге димензија 1,5 x 1,5 м, од армираног бетона МВ 20, дебљине 20 цм, за постављање шахти, у дну шахта одрадити кинету. Обрачун по м³ уграђене подлоге. | м3 | 0.45 | x | = | 0
2 | Набавка материјала, транспорт и уградња типских АБ префабрикованих прстенова, кружног попречног пречника 100цм, висине 50 цм и дебљине зида 10 цм. Спојеве прстенова обрадити водонепропусним малтером. Обрачун по метру. | м | 1 | x | = | 0
3 | Набавка материјала, транспорт и уградња типских АБ бетонских , префабрикованих, конусних прстенова, унутрашњег пречника 600/1000 мм, висине 0,60 м. Обрачун по комаду. | ком. | 1 | x | = | 0
4 | Набавка материјала, транспорт и израда завршних прстенова шахти за уградњу поклопца у нивоу терена, од армираног бетона МВ30, димензија 1,5 х 1,5 х 0,2 м, са кружним отвором пречника 0,6 м, заједно са оплатом и арматуром.У цену урачуната потребна оплата, арматура и неговање бетона. Обрачун по комаду уграђеног завршног прстена. | ком. | 1 | x | = | 0
III | Монтажерски радови
1 | Набавка, транспорт и монтажа пвц канализационих цеви и одговарајућих фазонских комада. Спољну мрежу поставити у ровове на постељицу од песка д=10цм. Обрачун по м.
| ПВЦ цев Ø110 | м' | 56 | x | = | 0
2 | Набавка, транспорт и уграђивање цеви одговарајућег фитинга. Након монтаже извршити испитивање мреже на притисак од 10 бара.У цену урачунати и саб потребан фитинг за повезивање . Обрачун по м.
| ПЕ- НД25 | м' | 61 | x | = | 0
3 | Набавка, транспорт и уградња спољне чесме. Након монтаже извршити испитивање на притисак .У цену урачунати и саб потребан фитинг за повезивање. Обрачун по ком. | ком | 1 | x | = | 0
4 | Повезивање водоводне мреже за чесму у техничкој просторији. У цену урачунати и сав потребан фитинг за спајање- Обрачун паушал. | паушал | 1 | x | = | 0
5 | Повезивање канализационе мреже чесме у глану канализациону шахту. У цену урачунти, пробијање за цеви, штевовање и крпљење цеметнима латером након постављања цеви. Обрачун паушал. | паушал | 1 | x | = | 0
IV | Браварски радови
1 | Набавка и монтажа ливено-гвоздених пењалица, типа ДИН 1212. У шахтове уградити пењалице на сваких 30цм, смакнуте од осе за по 5цм, наизменично лево и десно. Обрачун по комаду. | ком | 3 | x | = | 0
2 | Набавка, транспорт и уградња кружног шахт поклопца са дубоким рамом, пречника 60цм и носивисти 250 кН, у горњи прстен шахта. Обрачун по комаду. | ком | 1 | x | = | 0
V | Остали радови
1 | Израда подземног катастра после полагања и испитивања цевовода, а пре затрпавања ( канализациона мрежа) . Обрачун по м. | м' | 117 | x | = | 0
2 | Геодетски снимак и елаборате подземних инсталација. Обрачун паушално. | пауш. |  |  | =
3 | Елаборат геодетских радова за подземне инсталације за изведен објекат. Обрачун паушално. | пауш |  |  | =
4 | Извошење преспајања постојећих прикључака на новопројектовану мрежу. У цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун по комаду. | ком | 1 | x | = | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ПАРКУ
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0

## Zalivni sistem
ПРЕДМЕР РАДОВА НА ЗАЛИВНОМ СИСТЕМУ ПАРКА
I | Земљани радови
1 | Машински ископ земље 2 и 3 категорије за полагање цевовода и шахти са подграђивањем. Позиција обухвата и претходно машинско скидање хумуса у слоју од 20цм са одлагањем на привремену депонију ради каснијег хумузирања. У цену ове позиције урачунати све радове на ископу, подгради рова. Обрачун по м3 ископане земље. | м3 | 310.4 | x | = | 0
2 | Планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм према пројектованој нивелети. Обрачун по м2 испланиране површине. | м2 | 388.47 | x | = | 0
3 | Набавка, транспорт и разастирање песка дуж рова крупноће зрна до 4мм, 10цм испод цеви, око цеви и 10цм изнад цеви са финим планирањем горње површине и уградњом песка са набијањем у слојевима. Обрачун по м3 уграђеног песка. | м3 | 38.1 | x | = | 0
4 | Набавка, транспорт, разношење гранулисаног материјала, природног порекла, изнад цеви и постелјице од песка изнад (у зони испод саобраћајница потпуно затрпавање рова гранулисаним материјалом), са разастирањем, планирањем и квашењем и набијањем до потребне збијености. Захтевани степен збијености треба да износи МС=50 МПа, проверава се кружном плочом д=30 цм, један узорак на сваких 80 м рова. Обрачун по м3 уграђеног материјала. | м3 | 7.938 | x | = | 0
5 | Затрпавање рова пробраном земљом из ископа са набијањем у слојевима. Обрачун по м3 уграђеног материјала. | м3 | 118.098 | x | = | 0
6 | Утовар, одвоз и истовар вишка земље на депонију или локацију коју одреди надлежни орган а до удаљености од око 5км. Обрачун по м3 одвежене земље. | м3 | 192.302 | x | = | 0
II | Монтажерски радови
1 | Набавка, транспорт, истовар, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа цеви у свему према техничким прописима и препорукама произвођача. ПЕХД-цеви ПН10, СРПС-ЕН 12201. Радни притисак 20˚Ц/ПН10, за пијаћу воду, отпорне на УВ-зраке и температуре од -30˚Ц до +60˚Ц, означене плавом бојом, произвођач, тип, радни притисак и датум производње утиснути на свакој цеви. Фактор сигурности ц=1.25. Спецификација по ДИН 8074/8075, . Обрачун по м' уграђеног цевовода.
| DN 32mm | м' | 1480 | x | = | 0
| DN 40mm | м' | 170 | x | = | 0
| DN 50mm | м' | 3 | x | = | 0
| Кап по кап црево | м' | 270 | x | = | 0
2 | Набавка, испорука и уградња арматуре и фазонских комада од ПЕ материјала. Обрачун по комаду.
| PE T-komad DN32/32 | ком | 15 | x | = | 0
| PE T-komad DN32/40 | ком | 10 | x | = | 0
| PE Q-komad DN32 90° | ком | 20 | x | = | 0
| PE Q-komad DN40 90° | ком | 5 | x | = | 0
| PE T-komad DN32/20 | ком | 33 | x | = | 0
3 | Набавка, испорука и уградња арматуре, опреме и фазонских комада за заливни систем. Обрачун по комаду.
| Поп-уп ротор 5004 ПЦ, 10 цм, дизна 3.0 | ком | 116 | x | = | 0
| Спирална спојница 3/4"М x навојно колено | ком | 150 | x | = | 0
| НЕW ОБУЈМИЦА ОЈАЦАНА 25x1/2" | ком | 150 | x | = | 0
| Hunter crevo swing joint | м' | 116 |  | = | 0
| Спирална спојница 1/2"М x навојно колено | ком | 33 | x | = | 0
| Спојна црево СПX, ролна 30 м | ком | 1 | x | = | 0
| Управљачка јединица Hunter 14zona | ком | 1 | x | = | 0
| Батерија алкална 9В | ком | 1 | x | = | 0
| Подземни кабл 5*1,5 | м' | 150 |  | = | 0
| Подземни кабл 3*1,5 | м' | 350 |  | = | 0
| САХТ КУТИЈА 10 | ком | 8 | x | = | 0
| Ел.маг.вентил цол'' | ком | 14 | x | = | 0
| Пумпни агрегат за заливање ЕБАРА МАТРИX 10-5/22 Хyдровисион Београд или одговарајући. | ком | 1 | x | = | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0

## EE Instalacije
4.6. 7. | PREDMER RADOVA JAVNA RASVETA
Red. Broj | Opis radova | Jed. Mere. | Količina | Jedinična cena | Iznos
I | RADOVI NA IZRADI JAVNE RASVETE
Materijala i usluga za javno osvetljenje parkovskih površina sa kandelaberskim stubovima
A | ELEKTRO MATERIJAL
1 | Niskonaponski kablovski vod PP00/A-4x16mm2 | m | 1230 |  | 0
2 | Niskonaponski kablovski vod PP00-3x1,5mm2 | m | 240 |  | 0
3 | Al plocice za oznaku kablova | kom | 46 |  | 0
4 | Čelični stub h=4m sa ugrađenom LED uličnom svetiljkom RoadLight Stratus RE488-80W-740, proizvođača OPPLE/LEgroup, namenjena je za osvetljenje saobraćajnica, parking prostora, industrijskih zona i javnih površina, sa naglaskom na energetsku efikasnost, pouzdanost i dug vek trajanja. Svetiljka koristi LED izvor ukupne snage 80 W, pri čemu emituje svetlosni fluks od približno 12.000 lm, što obezbeđuje visoku efikasnost od oko 150 lm/W. Boja svetla je 4000 K (neutralno bela), uz indeks reprodukcije boje CRI > 70 Ra, koji omogućava prirodan prikaz boja i dobru vidljivost u noćnim uslovima. Kućište svetiljke izrađeno je od livenog aluminijuma sa kvalitetnom praškasto sivo obradom (RAL 870-3), otpornom na koroziju i UV zračenje. Zaštitno staklo je kaljeno i UV stabilizovano, obezbeđujući visok stepen pouzdanosti u spoljašnjim uslovima. Svetiljka ima stepen zaštite IP66, što znači potpunu otpornost na prašinu i snažne mlazove vode, kao i mehaničku otpornost IK08. Svetiljka je testirana na otpornost užarenog provodnika (glow-wire test) do 850 °C, što dodatno potvrđuje njenu sigurnost. Optički sistem pruža preciznu distribuciju svetla sa uglom snopa 143° × 70°, čime se postiže optimalna pokrivenost i minimalno rasipanje svetlosti van ciljne površine. Svetiljka se može montirati bočno (side entry) ili na vrh stuba (pole-top), pomoću univerzalnog adaptera koji omogućava instalaciju na stubove prečnika Ø 60–76 mm, uz mogućnost podešavanja ugla nagiba. Predviđena je za rad u temperaturnom opsegu od –25 °C do +45 °C, sa životnim vekom L70 ≥ 100.000 sati i više od 100.000 ciklusa uključivanja/isključivanja, što značajno smanjuje troškove održavanja. Napajanje (drajver) je elektronsko, visokog faktora snage (PF ≥ 0,9) i niskih gubitaka, sa zaštitom od prenapona i termičkog opterećenja. Svetiljka RoadLight Stratus RE488-80W-740 proizvođača OPPLE/LEgroup projektovana je u skladu sa važećim evropskim standardima i direktivama, poseduje CE oznaku i namenjena je zahtevnim spoljnim instalacijama gde su potrebni dug vek, pouzdan rad i visok kvalitet osvetljenja. | kom | 46 |  | 0
6 | PVC upozoravajuca traka | m | 1230 |  | 0
7 | PVC plastični štitnici 1000x100 mm | kom | 450 |  | 0
8 | PVC tvrda cev fi 100 mmx6m | m | 45 |  | 0
9 | Traka Fe - Zn 25x4 mm | m | 450 |  | 0
10 | Ukrsni komad SRPS N.B4.936 | kom | 60 |  | 0
11 | Osigurač FRA 16/10 A | kom | 46 |  | 0
12 | Nabavka isporuka i ugradnja ormana javnog osvetljenja. Orman je od izolacionog materijala u zaštiti IP 65, orijentacionih dimenzija 400 x 600 x 200 mm postavljen u tehničkoj prostoriji sa ugrađenom sledećom opremom :
| Fid zaštitna sklopka 25/0,5A Automatski osigurač B tipa nazivne struje 6A kom 2 Automatski osigurač C tipa nazivne struje 16A kom 3 Kontaktor 25A, 220V . Digitalni uklopnik DBV 2006 grebenasti prekidač 1-0-2, 16A 1p , Materijal potreban za šemiranje ormana do njegove pune funkcionalnosti sa ispitivanjem Komplet povezan, montiran i pušten u rad orman RO JO | kom | 1 |  | 0
13 | Potreban prateći sitan materijal | komp | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTRO MATERIJAL
|  |  |  | SVEGA POD A: | 0
B | GRADJEVINSKI MATERIJAL i GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni iskop zemlje III kategorije za prelaz preko puta na mestima postavljanja PVC cevi:-dimenzija 1,0m x 0,8 m | m | 45 |  | 0
2 | Rucni iskop rova u zemlji III kategorije dimenzija 0,8mx0,4m | m | 1220 |  | 0
3 | Rucni iskop zemlje za temelje betonskih stubova dim 0.6x0.6x0.6 u zemlji III kategorije | kom | 46 |  | 0
4 | Betoniranje temelja za rasvetne nasadne stubove sa šalovanjem fiksiranjem otvora za stub i uvodnog PVC creva.Traka FeZn 25x4 prolazi kroz betonski temelj | kom | 46 |  | 0
5 | Isporuka i nasipanje kablovskog rova peskom u sloju 2x10 cm- izrada kablovske posteljice-. | m3 | 98 |  | 0
6 | Postavljanje cevi:
| tvrdih PVC cevi fi 110 mm za prelaz preko ulice. | m | 45 |  | 0
7 | Polaganje PVC upozoravajuće trake | m | 1230 |  | 0
8 | Razvlačenje i polaganje PVC štitnika | m | 1230 |  | 0
9 | Razvlačenje i polaganje pocinkovane trake Fe Zn | m | 450 |  | 0
10 | Kontrola nabijenosti materijala u kablovskom rovu. Najmanja nabijenost je 62 % (SRPS,U.B1.036). Ili najmanji modul stišljivosti 250 N/mm²(SRPS.U.B1.146). | kom. | 2 |  | 0
11 | Ručni utovar zemlje preostale od iskopa u vozilo sa ručnim istovarom na deponiji. | m3 | 98 |  | 0
12 | Prevoz zemlje preostale od iskopa i lomljenog betona i asfalta do deponije, udaljenosti do 10km. | m3 | 98 |  | 0
13 | Geodetsko obeležavanje položaja stubova prema priloženim koordinatama | kom. | 46 |  | 0
14 | Geodetsko snimanje rova sa uplanjenjem | m | 1230 |  | 0
15 | Potreban prateći sitan materijal | komp | 1 |  | 0
| UKUPNO GRADJEVINSKI MATERIJAL i RADOVI |  |  |  | 0
C | ELEKTRO RADOVI
1 | Demontaža i uklanjanje postojećih stubova javne rasvete i mašinsko odnošenje stubova i zapisnička predaja investitoru | kom | 27 |  | 0
2 | Raznošenje stubova duž trase sa podizanjem kandelaberskih stubova i fiksiranjem nasađivanjem stuba u prethodno pripremljen temelj | kom | 46 |  | 0
3 | Montaža ulične- parkovske svetiljke 80W | kom | 46 |  | 0
4 | Uvođenje kabla u stub i otvaranje kabla PP00/A- 4x16mm2 sa izradom suve završnice. | kom | 46 |  | 0
5 | Izrada veza na aralditnoj ploči i na svetiljkama zajedno sa Al Cu papučicama - 8 komada po stubu | kom | 46 |  | 0
6 | Izrada natpisnih pločica i postavljanje na kablovske završetke. | kom | 46 |  | 0
7 | Polaganje kabla PP00/A- 4x16mm2 u vec iskopan rov sa postavljanjem stitnika i pozor trake na odgovarajucoj visini u odnosu na kabl. | m | 1230 |  | 0
8 | Izrada galvanske veze na stubu za javno osvetljenje sa uzemljivačem bakarnim užetom 16 mm2, prema grafičkom prilogu. | kom | 46 |  | 0
9 | Provera zastite od indirektnog napona dodira i merenje otpora izolacije. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRO RADOVI JR |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA JAVNA RASVETA
A | ELEKTRO MATERIJAL |  |  |  | 0
B | GRADJEVINSKI MATERIJAL I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C | ELEKTRO RADOVI JR |  |  |  | 0
| UKUPNO JAVNA RASVETA BEZ PDV - A |  |  |  | 0
II | RADOVI NA IZRADI ELEKTROINSTALACIJA TEHNIČKE PROSTORIJE
A | KABLOVI
| Isporuka i ugradnja kabla za napajanje objekta, kabl je tipa PP00-A 4x16 mm². Kabl se polaže od ormana mernog mesta PMM1 do GRO u tehničkoj prostoriji. Iskop rova za polaganje kabla dat u građevinskim radovima | m | 89 |  | 0
| Isporuka i ugradnja metalnog plastificiranog sapa creva unutrašnjeg prečnika fi 20 mm | m | 40 |  | 0
| Isporuka i ugradnja razvodne PVC kutije dimenzija 80x80 x50 u zaštiti IP65 | kom | 5 |  | 0
| Isporuka i ugradnja PNK regala dimenzija 100 x 50 mm sa priborom za postavljanje | met | 25 |  | 0
| UKUPNO KABLOVI |  |  |  | 0
B | INSTALACIJA UTIČNICA I RASVETE TEH. PROSTORIJE
1 | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice veličine OG u zaštiti IP 54 za montažu na zid | kom. | 5 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja LED svetiljke snage 18W u zaštiti IP 65 boja svetla 4000K. | kom. | 6 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA RASVETE I UTIČNICA |  |  |  | 0
C | INSTALACIJA UZEMLJENJA
1 | Nabavka isporuka i montaža pocinkovane trake 25 x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača tehnićke prostorije. Plaća se po dužnom metru položene trake . | met | 36 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada | kom | 5 |  | 0
3 | Nabavka isporuka i montaža pocinkovane trake 20 x3 mm za izradu prstena za izjednačavaanje potencijala u tehničkoj prostoriji na visini 0,5 metara od poda. U cenu uračunate i potpore za zid na rastojanju 1 metar. Plaća se po dužnom metru položene trake . | met | 20 |  | 0
4 | ŠIP ormarić nadgradni sa bakarnom šinom 20 x3 mm | kom | 1 |  | 0
5 | Povezivanje svih metalnih masa tehničke prostorije na ŠIP uzemljivač provodnikom p/f 16 mm2 | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA |  |  |  | 0
D | MERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA
1 | Završna merenja i ispitivanja električnih i instalacija izjednačenja potencijala njihova predaja investitoru. | kom. | 1 |  | 0
2 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmenama . | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO MERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA INSTALACIJA TEHNIČKE PROSTORIJE
| KABLOVI |  |  |  | 0
| INSTALACIJA UTIČNICA I RASVETE TEH. PROSTORIJE |  |  |  | 0
| INSTALACIJA UZEMLJENJA |  |  |  | 0
| MERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA TEHNIČKE PROSTORIJE |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA ELEKTRORADOVA NA OBJEKTU
I | RADOVI NA IZRADI JAVNE RASVETE |  |  |  | 0
II | ELEKTRORADOVI ZA TEHNIČKU PROSTORIJU |  |  |  | 0
| UKUPNO ( I + II ) BEZ PDV-a |  |  |  | 0

## Spoljnouredjenje
9.5.3 ПРЕДМЕР РАДОВА И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА - ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Главашев парк на к.п. 3216 К.О. Смедеревска Паланка
БР.ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (Eur) | ИЗНОС (Eur) | Јединична цена без ПДВ-а (РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (РСД)
01.000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
01.001 | Пренос пројекта на терен - Позицијом је обухваћено обележавање трасе, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обрнуто, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по m². | m² | 5566 | 0 | 0 |  | 0
01.002 | Осигуравање и обезбеђивање градилишта - Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и постављање градилишне ограде у складу са ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖАЈУ ЕЛАБОРАТА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА ("Сл. гласник РС", бр.4/2025) |  |  | 0 | 0
| Обрачун по m' | m' | 424 | 0 | 0 |  | 0
01.003 | Постављање градилишне табле - Позицијом је обухваћена израда, транспорт и постављање градилишне табле у складу са ПРАВИЛНИКОМ О ИЗГЛЕДУ, САДРЖИНИ И МЕСТУ ПОСТАВЉАЊА ГРАДИЛИШНЕ ТАБЛЕ (''Сл.гласник РС'', бр 97/2023). |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по комаду. | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
01.004 | Постављање контејнера - позицијом је обухваћена набавка, транспорт и постављање градилишног контејнера. |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по комаду. | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
01.005 | Постављање мобилног тоалета - позицијом је обухваћена набавка, транспорт и постављање мобилног тоалета за градилиште. |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по комаду. | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
01.006 | Сеча стабала, утовар и одвоз на депонију |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по комаду. | ком | 33 | 0 | 0 |  | 0
01.007 | Машинско вађење пањева, утовар и одвоз на депонију |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по комаду. | ком | 66 | 0 | 0 |  | 0
01.008 | Сеча сувих грана и формирање крошње, утовар грана и одвоз на депонију |  |  | 0 | 0
| Обрачун је по m³. | m³ | 36 | 0 | 0 |  | 0
01.000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 0
02.000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
02.001 | СКИДАЊЕ ПОВРШИНСКОГ СТЕРИЛНОГ СЛОЈА ЗЕМЉЕ
Машинско скидање постојеће стерилне земље и шута на свим површинама које се озелењавају, у слоју од 10 cm дебљине, утовар и одвоз на депонију до 15 km удаљености.
| Обрачун по m³ | m³ | 559 | 10 | 5590 |  | 0
02.002 | ХУМУСИРАЊЕ
Набавка, транспорт и уградња хумусне земље за хумизирање површина за садњу у слоју d=10 cm. Фино планирање земље +/-2 cm.
| Обрачун по m³ | m³ | 670 | 20 | 13400 |  | 0
02.003 | ИСПУНА ЖАРДИЊЕРА
Набавка, транспорт и уградња хумусне земље у жардињере у слоју d=35 cm.
| Обрачун по m³ | m³ | 15.5 | 20 | 310 |  | 0
02.000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 18990 |  | 0
03.000 | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ И РАДОВИ
03.001 | Набавка, транспорт и уградња сивог декоративног шљунка (ø 4-8 mm, d=5 cm) са носивим слојем од дробљеног каменог агрегата 0-32 mm (у два слоја од 15 cm), и нивелационим слојем од песка d = 5 cm на површинама предвиђеним за сет за шах.
| Обрачун по m², комплет | m² | 45 | 0 | 0 |  | 0
03.002 | Набавка, транспорт и распростирање малча у дебљини d=10 cm.
| Обрачун по m² | m² | 60 | 0 | 0 |  | 0
03.003 | Уградња граничника
Набавка, транспорт и постављање бордуре - граничника "Linefix" (HD-PЕ) h= 17,5 cm са "Hauraton" (HD-PЕ) анкерима L= 28 cm. Граничници се постављају између застора од малча и травњака, застора од декоративног шљунка и и травњака и застора од гумених плоча и травњака.
| Обрачун по m', комплет | m' | 160 | 5 | 800 |  | 0
03.004 | Набавка, транспорт и ручна уградња насипа од песка за застор од гумене подлоге, d=30cm Ms<30 MPa у збијеном стању.
| Обрачун по m³, комплет | m³ | 33 | 0 | 0 |  | 0
03.005 | Набавка, транспорт и ручна уградња тампона од дробљеног каменог агрегата за застор од гумене подлоге 0-63mm d=20cm. Мs=50МPа.
| Обрачун по m³, комплет | m³ | 23 | 0 | 0 |  | 0
03.006 | Набавка, транспорт и ручна уградња тампона од дробљеног каменог агрегата за застор од гумене подлоге 0-31,5mm d=10cm, са набавком и превозом Мs=60МPа.
| Обрачун по m³, комплет | m³ | 12 | 0 | 0 |  | 0
03.007 | Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ-20 у слоју d=10 cm, ливено у кампадама са остављањем дилетација. Арматура: мрежа Q-188. Обрачун по m³
| Обрачун по m², комплет | m³ | 12 | 0 | 0 |  | 0
03.008 | Набавка, транспорт и уградња плоча од млевене гуме, дим. 50x50x5cm, на подлогу од арм. бетона МБ-20 (d=10cm). Боја плоча зелена.
| Обрачун по m², комплет | m² | 110 | 0 | 0 |  | 0
03.009 | Анкери
Набавка, транспорт и уградња дрвених анкера који се побијају у земљу и за њих се везује садница како се не би померала. Пречник анкера мора бити мин. 6цм или ако су у питању четвороугаони облици, димензија анкера треба да буде минимум 5x5cm, укупне дужине 2,5- 3,0 m. Везују се укрштеним гуртнама (тракама ширине око 5cm), за дебло које се претходно заштити гуменом обујмницом. За сваку нову лишћарску садницу користе се по два, а за четинарску по 3 анкера које је потребно лепо обрадити и премазати заштитним средством за дрво. (59 х 2) + (40 х 3) = 238
| Обрачун по комаду | ком | 238 | 9 | 2142 |  | 0
03.010 | Лапидаријум
Груписање и премештање постојећег лапидаријума на површину под травњаком П10.
| Обрачун је паушално | пауш. | 1 | 9 | 9 |  | 0
03.000 | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ И РАДОВИ | [5 empty] | 0
04.000 | САДЊА САДНИЦА
04.001 | ВИСОКИ И КАЛЕМЉЕНИ ЛИШЋАРИ
Набавка, транспорт, садња садница високих и калемљених лишчара. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком.
1 | Quercus rubra, Обим дебла 18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 3 | 350 | 1050 |  | 0
2 | Aesculus hippocastanum, Обим дебла18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 2 | 250 | 500 |  | 0
3 | Liqudambar styraciflua, Обим дебла 18/20cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 8 | 400 | 3200 |  | 0
4 | Tilia cordata, Обим дебла 18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 4 | 400 | 1600 |  | 0
5 | Betula alba multi-stemmed, Висина > 4,0 m
|  | ком | 9 | 300 | 2700 |  | 0
6 | Ginkgo biloba, Обим дебла18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 6 | 250 | 1500 |  | 0
7 | Prunus cerasifera 'Pissardii', Обим дебла 18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 9 | 400 | 3600 |  | 0
8 | Prunus serrulata 'Kanzan', Обим дебла 18/20 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 5 | 250 | 1250 |  | 0
9 | Cercis siliquastrum, Висина > 3,0 m
|  | ком | 5 | 300 | 1500 |  | 0
10 | Albizia julibrissin, Обим дебла 14/16 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 2 | 300 | 600 |  | 0
11 | Magnolia grandiflora, Обим дебла 14/16 cm; висина > 3,0 m
|  | ком | 6 | 300 | 1800 |  | 0
04.002 | ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ
Набавка, транспорт, садња садница декоративних четинара. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком.
12 | Cedrus atlantica, Висина > 3,0 m
|  | ком | 10 | 150 | 1500 |  | 0
13 | Picea pungens 'Glauca', Висина > 2,0 m
|  | ком | 10 | 150 | 1500 |  | 0
14 | Pinus nigra, Обим дебла 18/20 cm; Висина > 3,0 m
|  | ком | 14 | 150 | 2100 |  | 0
15 | Pinus wallichiana, Висина > 3,0 m
|  | ком | 6 | 150 | 900 |  | 0
04.003 | ЖИВА ОГРАДА
Набавка, транспорт и садња садница живе ограде. Садњу обавити у свему према важежим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком.
16 | Prunus laurocerasus, Висина 130/150 cm, норматив садње 3 ком/m'
|  | ком | 135 | 4 | 540 |  | 0
04.004 | ЖБУЊЕ
Садња жбуња. Позиција обухвата набавку, транспорт и садњу по општим условима за извођење ове врсте радова. Обрачун по ком.
17 | Lonicera nitida, Висина > 20cm, норматив садње 9 ком/m²
|  | ком | 164 | 45 | 7380 |  | 0
18 | Thuja occidentalis 'Danica', Висина > 20 cm, норматив садње 5 ком/m²
|  | ком | 35 | 150 | 5250 |  | 0
04.005 | ПЕРЕНЕ И УКРАСНЕ ТРАВЕ
Набавка, транспорт и садња садница перена и украсних трава. Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту врсту посла. Обрачун по ком.
19 | Lavandula officinalis, Висина 15/20 cm, норматив садње 6 кoм/m²
|  | ком | 150 | 6 | 900 |  | 0
20 | Pennisetum alopecuroides, Висина 15/20 cm, норматив садње 5 ком/m²
|  | ком | 35 | 6 | 210 |  | 0
04.000 | САДЊА САДНИЦА |  |  |  | 39580 |  | 0
05.000 | ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА
05.001 | ЗАСНИВАЊЕ ТРАЊАКА СЕТВОМ СЕМЕНА
Набавка семена и заснивање ојачаног травњака за сенку са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим заливањем
| Обрачун по m² , комплет | m² | 5531 | 6 | 33186 |  | 0
05.000 | ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА |  |  |  | 33186 |  | 0
06.000 | СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА
06.001 | Двогодишња лиценца за софтверску платформу са подршком произвођача - основни пакет - Дигитална мапа јавне зелене површине и парка - Модул за управљање активностима одржавања - Модул за прикупљање података кроз сензоре о влажности земљишта и метеоролошких услова на микролокалитету - Омогућен приступ подацима у било ком тренутку и слуга хостинга платформе | ком | 1 |  |  |  | 0
06.002 | Апликација за комуникацију са грађанством | ком | 1 |  |  |  | 0
06.003 | Услуга имплементација и почетно подешавање софтверске платформе и апликације - Иницијално подешавање платформе - Пословна анализа корисничких процеса - Унос радника, радних машина, парцела и радних операција | ком | 1 |  |  |  | 0
06.004 | Метео сензори и станица 1. Метео станица произвођача Пессл инструментс нМетос 200 - Метеоролошки сензор за прикупљање података о метеоролошким условима (количина кише, температура и релативна влажност, влажност земљишта...) - Соларни панел са носачем за напајање метеостанице - Комуникациони модул НБ-лоТ/ГПРС са опцијом комуникације преко СИМ картице - стуб за монтажу метео станице са свим грађевинским радовима | ком | 1 |  |  |  | 0
06.000 | УКУПНО СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛ. ПОВРШИНАМА |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.000 | УРБАНИ РЕПЕР - ИНФОРМАЦИОНА ПИРАМИДА
07.001 | Израда, транспорт и монтажа урбаног репера - информационе пирамиде. Пирамида заобљеног врха је од вибрираног бетона са ситним агрегатом у алуминијумској или некој другој глаткој оплати. Слова и бројеви на пирамиди као и кугла са грбом града на врху пирамиде су од бакарног месинга.
| Обрачун по комаду, комплет. | ком | 1 |  |  |  | 0
07.000 | УРБАНИ РЕПЕР - ИНФОРМАЦИОНА ПИРАМИДА |  |  | 72766 | 0 |  | 0
08.000 | УРБАНА ОПРЕМА
08.001 | ДРВЕНА КЛУПА СА НАСЛОНОМ Набавка, транспорт и уградња клупе са наслоном. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 28 | 0 | 0 |  | 0
08.002 | ДРВЕНА КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА Набавка, транспорт и уградња клупе без наслона. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 7 |  |  |  | 0
08.003 | СОЛАРНА КЛУПА СА СО2 КАЛКУЛАТОРОМ Набавка, транспорт и уградња клупе, минималне снаге 100 -150 W. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  | 0
08.004 | КОРПА ЗА ОТПАТКЕ ЗА МЕШОВИТИ ОТПАД Набавка, транспорт и уградња корпе за мешовити отпад. Према каталогу урбаног мобилијара или слична. |  |  | 600 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 15 | 600 | 9000 |  | 0
08.005 | КОРПА ЗА ОТПАТКЕ СА СОРТИРАЊЕМ ЗА РЕЦИКЛАЖУ Набавка, транспорт и уградња корпе за отпатке са сортирањем отпада. Према каталогу урбаног мобилијара или слична. |  |  | 600 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 2 | 600 | 1200 |  | 0
08.006 | СЕТ ЗА ШАХ Набавка, транспорт и уградња сета за шах. Према каталогу урбаног мобилијара или сличан. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду, комплет. | ком | 2 | 0 | 0 |  | 0
08.007 | СТАЛАК ЗА ПАРКИРАЊЕ БИЦИКЛИ Набавка, транспорт и уградња држача за бицикле. Према каталогу урбаног мобилијара или сличан. |  |  | 600 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 1 | 600 | 600 |  | 0
08.008 | ЧЕСМА Набавка, транспорт и уградња чесме за воду. Према каталогу урбаног мобилијара или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду | ком | 3 | 0 | 0 |  | 0
08.009 | ДЕКОРАТИВНА ЧЕЛИЧНА ОГРАДА Набавка, транспорт и уградња декоративне челичне ограде уз Главашеву улицу, на постојећи камени зидић. Према каталогу урбаног мобилијара или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по m' . | m' | 140 | 600 | 84000 |  | 0
08.010 | ОГРАДА ОКО ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА Набавка, транспорт и уградња ограде око дечијег игралишта,у свему по правилнику о безбедности дечијих игралишта. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по m' . | m' | 50 | 600 | 30000 |  | 0
08.011 | ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА Набавка, транспорт и уградња инфотабле у оквиру дечијег игралишта,у свему по правилнику о безбедности дечијих игралишта. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 1 | 600 | 600 |  | 0
08.012 | ЖАРДИЊЕРА БЕЗ ДНА
Набавка материјала и израда жардињера од Ytong блокова: - за темељ зидова жардињере израдити бетонску плочу d = 10 cm са слојем хидроизолације - унутрашње стране жардињере премазати са 2 слоја цементне хидроизолације - на дну жардињере поставити слој шљунка d = 10 и геотекстил - као завршну обраду преко Ytong блокова нанети микроцемент - део за седење у дужини од 150 cm од летвица термотретираног јасена (5 x 3 cm), поставити анкеровањем на хоризонтални део зида
| Обрачун по комаду, комплет | ком | 4 | 0 | 0 |  | 0
08.000 | УРБАНА ОПРЕМА |  |  |  | 124800 |  | 0
09.000 | TЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ
09.001 | ФИТНЕС СПРАВА - КАРДИО Набавка, транспорт и уградња справе за фитнес - кардио. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
09.002 | ФИТНЕС СПРАВА - КЛУПА ЗА ТРБУШЊАКЕ Набавка, транспорт и уградња справе за фитнес - клупа за трбушњаке. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  | 0
09.003 | ФИТНЕС СПРАВА - ЛАТ МАШИНА Набавка, транспорт и уградња справе за фитнес - ЛАТ машина. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 0 | 0
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  | 0
09.004 | ФИТНЕС СПРАВА - ХОРИЗОНТАЛНЕ МЕРДЕВИНЕ Набавка, транспорт и уградња справе за фитнес - хоризонталне мердевине. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 600 | 0
| Обрачун по комаду, комплет | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
09.005 | КАВЕЗ СА ИНТЕРАКТИВНОМ ИГРОМ НА ОТВОРЕНОМ (FREE CAGE - TIC TAC TOE) Набавка, транспорт и монтажа кавеза за покретним елементима за игру. Према каталогу урбане опреме или слична. |  |  | 600 | 0
| Обрачун по комаду, комплет | ком | 1 | 0 | 0 |  | 0
09.000 | TЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ |  |  |  | 155400 |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 0
02.000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 18990 |  | 0
03.000 | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ И РАДОВИ |  |  |  | #REF! |  | 0
04.000 | САДЊА САДНИЦА |  |  |  | #REF! |  | 0
05.000 | ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА |  |  |  | 124800 |  | 0
06.000 | СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА |  |  |  | #REF! |  | 0
07.000 | УРБАНИ РЕПЕР - ИНФОРМАЦИОНА ПИРАМИДА |  |  |  | #REF! |  | 0
08.000 | УРБАНА ОПРЕМА |  |  |  | #REF! |  | 0
09.000 | TЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ |  |  |  | #REF! |  | 0
| УКУПНО (без ПДВ-а) | [5 empty] | 0

## rekapitulacija svega
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1 | SAOBRAĆAJNICA | 0
2 | REKONSTRUKCIJA TEHNICKE PROSTORIJE | 0
3 | REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U PARKU | 0
4 | REKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U PARKU | 0
5 | ZALIVNI SISTEM PARKA | 0
6 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | 0
7 | SPOLJNO UREĐENJE | 0
| UKUPNA VREDNOST RADOVA SVIH PROJEKATA | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  | 0
PDV:
UKUPNO (sa PDV-om):