ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ   ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ

Понуда број:_____________________ од ________________године

(уписати број и датум понуде)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 5/24 - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији 8 рени бунара

Назив понуђача: _______________________________________________________

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-4М

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-4М |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-6

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-6 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-12

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-12 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-60

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-60 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-62

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-62 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-66

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-66 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-69

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-69 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – РБ-90

| Бр. | Опис позиција | Јед. м. | Кол. | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | ОБРАЧУНАТ ПДВ | УКУПНО СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда Пројекта примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Израда Елабората о инжењерско-геолошким условима реконструкције бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда Идејног решења реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Израда Идејног пројекта реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Израда Пројекта за извођење реконструкције | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Израда Плана превентивних мера | Комплет | 1 |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКТОВАЊЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализација инжењерско-геолошких истраживања, по обиму датом у Пројекту примењених инжењерско-геолошких истраживања, | Комплет | 1 |  |  |  |
| 2. | Геодетско снимање терена – израда катастарско-топографског плана | Комплет | 1 |  |  |  |
| 3. | Припремни радови на локацији | Комплет | 1 |  |  |  |
| 4. | Припремни радови у објекту | Комплет | 1 |  |  |  |
| 5. | Реализација степ-текста црпења бунара у трајању од 12 сати. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 6. | Радови на утискивању и формирању дренова, разради и испирању | Комплет | 1 |  |  |  |
| 7. | Радови на уређењу надземног дела рени бунара | Комплет | 1 |  |  |  |
| 8. | Снимање ради контроле квалитета уградње, стања, хоризонталности и дужине изведених дренова. | Комплет | 1 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња адекватног ултразвучног мерача протока | Комплет | 1 |  |  |  |
| 10. | Физичко-хемијска и бактериолошка анализа В – обима | Комплет | 1 |  |  |  |
| 11. | Тестирање бунара након утискивања дренова | Комплет | 1 |  |  |  |
| 12. | Ликвидација градилишта | Комплет | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда Завршног извештаја о изведеним радовима | Комплет | 1 |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| БУНАР РБ-90 |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| (I+II) УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:

Количине дате у обрасцу структуре понуђене цене су оквирне.

Све јединичне цене у Обрасцу структуре понуђене цене, морају бити са посебно исказаним јединичним ценама без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена такође мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом на крају Обрасца структуре понуђене цене. Уколико јединичне цене ne буду исказане, понуда ће бити неприхватљива. Непопуњена позиција, није дозвољена.