## 01. Pripremni
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
01 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
01.01 | Rušenje asfaltne površine od asfalt betona i nearmiranog betona ispod asfaltnog kolovoza i parkinga poligona za vožnju.
| Obračun po m² | m² | 957.03
01.02 | Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta, visine 2m, sa kapijom za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima i katancima. Na svakih 2m postaviti stubove visine 2m i pravilno ankerovarti i ukosničiti da ne bi došlo do prevrtanje. Ograda mora biti od čvrstih tabli. Ogradu postaviti stabilno i uredno obojiti. Koristi se za sve vreme trajanja radova i obračunava se jednokratno, bez obzira na eventualne višekratne montaže i demontaže.Postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Predvideti privremeno osvetljenje gradilištai ulaza. Radove izvoditi uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. U cenu ulazi montaža, demontaža, upozorenja, gradilišne kapije, ograde.
| Obračun po m² vertikalne projekcije montirane ograde. | m² | 375.1
01.03 | Izrada i postavljanje gradilišne table u skladu sa "Pravilnikom o izgledu, sadržini i mestu postavljanje gradilišne table".
| Obračun po komadu | kom. | 1
01.04 | Završno detaljno čišćenje i pranje objekta i gradilišta po završetku radova, otprašivanje, čišćenje, pranje popločanih površina vodom pod pritiskom.
| Obračun po m² bruto objekta i slobodnih površina | m² | 2126
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO bez PDVa

## 02. Zemljani
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
02 | ZEMLjANI RADOVI
02.01 | Mašinsko skidanje humusa ispod zelenih površina, u sloju od 25-30cm. Raditi u skladu sa projektom i postojećim propisima za zemljane radove. Radove izvoditi uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. U cenu je uračunat iskop, utovar i transport zemlje.
| Obračun po m³ mereno uraslo | m³ | 2143
02.02 | Mašinsko skidanje humusa ispod površina pod asfaltom, u sloju od 25-30cm. Raditi u skladu sa projektom i postojećim propisima za zemljane radove. Radove izvoditi uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. U cenu je uračunat iskop, utovar i transport zemlje.
| Obračun po m³ mereno uraslo | m³ | 237.9
02.03 | Iskop zemlje II kategorije sa vertikalnim ivicama iskopa, u svemu prema planu iskopa, mašinskim putem 90% sa 10% ručne dorade, sa utovarom na vozilo i odvozom na gradsku deponiju.
| Obračun po m³ mereno uraslo | m³ | 636.5
| Temeljna ploča bine |  | 312
| Temeljna i ploča tribina |  | 260
| Pešačke staze |  | 64.5
02.04 | Zbijanje podtla (zemlje II kategorije) vibropločom do Ms=40 Mpa.
| Obračun po m² | m² | 1588.1
02.05 | Dovoz i nasipanje zemlje oko brda zemljanog nasipa gde je planirano izvođenje zatalasanih ravni. Nasipanje se izvodi lokalno iskopanim lesom. Zemlja se postepeno nasipa u slojevima d=20cm, kvasi i nabija.
| Obračun po m³ | m³ | 302.4
02.06 | Nabavka, dovoz i nasipanje prljavog šljunka u sloju d=15cm ispod pešačkih staza, ploče bine i temeljnih traka tribina , sa nabijanjem.
| Konstrukcija tribina/zel.površine/platoi - 15cm |  | 236.55
| Temeljna ploča bine - sistem korube: - 55cm |  | 171.6
| Pešačke staze |  | 64.5
| Obračun po m³ | m³ | 472.65
02.07 | Nabavka, dovoz i nasipanje tucanika u sloju d=15cm ispod pešačkih staza, ploče bine i temeljnih traka tribina , sa nabijanjem.
| Konstrukcija tribina/zel.površine/platoi - 15cm |  | 236.55
| Temeljna ploča bine - sistem korube: - 55cm |  | 171.6
| Pešačke staze |  | 64.5
| Obračun po m³ | m³ | 472.65
02.08 | Nabavka, dovoz i nasipanje kamenog agregata u sloju d=30-60cm ispod pešačkih staza, ploče bine i temeljnih traka tribina , sa nabijanjem.
| Konstrukcija tribina/zel.površine/platoi - 30cm |  | 524.27
| Temeljna ploča bine - sistem korube: - 60cm |  | 187.2
| Obračun po m³ | m³ | 711.47
02.09 | Nabavka i razastiranje peska u sloju od 4 cm kao podloga za behaton ploče. Tamponski sloj peska nasuti, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala..
| Obračun po m³ | m³ | 8.6
02.10 | Nabavka, dovoz i razastiranje humusa, u sloju d=20cm na površinama predviđenim za ozelenjavanje.
| Obračun po m³ | m³ | 107.16
02.11 | Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine.
| Obračun po m² | m² | 535.8
ZEMLjANI RADOVI UKUPNO bez PDV-a

## 03. Betonski
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
03 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
03.01 | Betoniranje armirano betonske konstrukcije/korube bine, VNP betonom MB30 d=15cm, ukupne h=168cm. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu je uključena potrebna oplata.
| Obračun po m³ | m³ | 168.84
03.02 | Betoniranje armirano betonske ploče tribina i sedenja tribina, stepenica, VNP betonom MB30 d=10cm. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu je uključena potrebna oplata.
| Obračun po m³ | m³ | 425.98
03.03 | Betoniranje armirano betonskih temelja samaca za čeličnu konstrukciju bine, VNP betonom sa kristalima MB30 d=30cm. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu je uključena potrebna oplata.
| Obračun po m³ | m³ | 20.45
03.04 | Betoniranje armirano betonskog potpornog zida između tribine i zelene površine, od kote +/-0,00 do kote +3,60 VNP betonom MB30, debljina zida iznosi d=20cm. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu je uključena potrebna oplata.
| Obračun po m³ | m³ | 10.2
03.05 | Izrada temeljne ploče pešačkih staza između bine i tribina VNP armiranim betonom sa kristalima debljine 10cm, markom betona MB30, kao podloge za TARTAN stazu u svemu prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu je uračunata potrebna oplata. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| Obračun po m³ | m³ | 65.7
03.06 | Izrada pešačkih obodnih staza od betonskih behaton ploča određenog tipa prema projektu, d=6cm. Rad obuhvata nabavku ploča, transport i ugrađivanje po projektu. U cenu ulazi i pesak za popunjavanje fuga.
| Obračun po m² | m² | 214.2
03.07 | Nabavka, transport i ugradnja belih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 15. U cenu ulazi i fugovanje. Obračun se vrši po m' izvedenog ivačnjaka.
| - baštenski ivičnjak 7/20cm | m' | 229.99
03.08 | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja armature u svemu po projektu, statičkom proračunu, detaljima i specifikaciji. Svu armaturu posle postavljanja a neposredno pre betoniranja pregleda i pismenim putem odobrava nadzorni organ – statičar.
| Obračun po kg. | kg | 20843.33
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO bez PDV-a

## 04. Zidarski
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
04 | ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI
04.01 | Zidanje nosećih nazidaka za ogradu oko tribina. Zidanje nosećeg zida YTONG blokovima debljine 30cm i visine 10cm u YTONG tankoslojnom malteru. Prvi red zidnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. Spojeve nosećih zidova izvoditi zidnim vezom ili vertikalnim armirano betonskim serklažima. U cenu uračunati i potreban broj YTONG protiv potresnih blokova. Obračun po m3 ozidanog zida.
Obračun po m³
| (8,63*2+23,15)*0,3*0,1= | m³ | 1.21
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO ukupno bez PDV-a

## 05.Protivpožarna zašt.
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
05 | Protivpožarna zaštita
05.01 | Nabavka i premaz u dva sloja narebrenog dekinga od sibirskog ariša specijalnim protivpožarnim sredstvom hemijskog sastava proizvoda "Novest" ili drugi proizvođač sa istim ili sličnim karakteristikama sa mogućnošću totalne zaštite od ponovnog zapaljenja, kao i trajnog efekta preventivnog delovanja od otvorenog plamena u trajanju od 120 minuta. - Obaveza izvođača radova je posedovanje sertifikata od strane nadležne institucije, kojim se garantuje poštovanje ekoloških standarda i zaštita životne sredine prilikom izvođenja radova, kao i posedovanje sertifikata za navedeno sredstvo protivpožarne zaštite .
| Obračun po m2 | m2 | 316.5
05.02 | Nabavka i premaz u dva sloja betonske konstrukcije bine i tribina, specijalnim protivpožarnim sredstvom hemijskog sastava proizvoda "Novest" ili drugi proizvođač sa istim ili sličnim karakteristikama sa mogućnošću totalne zaštite od ponovnog zapaljenja, kao i trajnog efekta preventivnog delovanja od otvorenog plamena u trajanju od 120 minuta - Obaveza izvođača radova je posedovanje sertifikata od strane nadležne institucije, kojim se garantuje poštovanje ekoloških standarda i zaštita životne sredine prilikom izvođenja radova, kao i posedovanje sertifikata za navedeno sredstvo protivpožarne zaštite .
| Obračun po m2 | m2 | 979.05
05.03 | Nabavka i premaz u dva sloja čelične konstrukcije nadstrešnice bine, specijalnim protivpožarnim sredstvom hemijskog sastava proizvoda "Novest" ili drugi proizvođač sa istim ili sličnim karakteristikama sa mogućnošću totalne zaštite od ponovnog zapaljenja, kao i trajnog efekta preventivnog delovanja od otvorenog plamena u trajanju od 120 minuta. - Obaveza izvođača radova je posedovanje sertifikata od strane nadležne institucije, kojim se garantuje poštovanje ekoloških standarda i zaštita životne sredine prilikom izvođenja radova, kao i posedovanje sertifikata za navedeno sredstvo protivpožarne zaštite .
| Obračun po m2 | m2 | 62.93
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA UKUPNO bez PDV-a

## 06.Bravarski
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
06 | BRAVARSKI RADOVI
06.01 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA - PROSTORNA REŠETKA Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala (čelik S235JRG2 prema SRPS EN 10025 i EN 10219), izrada konstrukcije, antikorozivna zaštita, probna montaža, transport i montaža čelične konstrukcije. Pozicijom su obuhvaćena i sva spojna sredstva za izradu i montažu čelične konstrukcije (zavrtnjevi, navrtke, podloške i elektrode), kao i ankeri za vezu sa postojećom betonskom konstrukcijom. Zavrtnjevi i ankeri su galvanizovani klase čvrstoće 8.8. Obračun i plaćanje se vrši po kg izrađene, antikorozivno zaštićene i montirane konstrukcije
| Obračun po kg. | kg | 7775
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO bez PDV-a:
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3

## 07.RAZ
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
07 | RAZNI RADOVI
07.01 | Nabavka i postavljanje narebrenog dekinga od sibirskog ariša, zaštićen posebnim uljanim premazima za drvo dim. 27x140x3000mm, na tribinama i stepeništima. Postavljenje učvršćivanjem direktno preko betonske konstrukcije tribina sa aluminijumskom podkonstrukcijom.
| Obračun po m2 | m2 | 316.5
07.02 | Bojenje betonske bine, tibina i stepenica akrilnom bojom za beton prema projektu. Površina na koju se nanosi mora biti suva, nosivo sposobna, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Pre bojenja površine impregnirati odgovarajućom podlogom. Boju nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja.
| 300+0,8*74,0+70,8+90+45*2= | m² | 979.05
Obračun po m2
07.03 | Završni fasadni sloj nazidka H=10,0 cm od YTONG blokova sa materijalom i radom. Izvođenje ćoškova, postavljanje prvog sloja – armirane mrežice, armiranje površine fasade, nanošenje impregnacije u boji završnog maltera te nanos i fugovanje završnog sloja akrilnog fasadnog maltera zaribanog d=1,5mm, u boji po izboru projektanta.
| (8,63*2+23,15)*(0,3+0,1+0,1)= | m² | 20.4
| Obračun po m2 | m2
07.04 | Nabavka, transport i postavljanje platna nadstrešnice. Platno razapeti između nosača konstrukcije i pričvrstiti ga ne ržđajućim šrafovima sa maticom. Platno treba da je vodootporno tj.impregnirano i da ga karakteriše otpornost na habanje, vremenske uslove i promene temperature.
| Obračun po m2 | m2 | 310
RAZNI RADOVI UKUPNO bez PDV-a:
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3

## 08.ELEKTRO
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
08 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
08.01 | Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije, za temelje betonskih stubova 10 i 1 kV (temelji samci), za betonske šahtove kablovske kanalizacije i sl, dimenzija većih od 2x2m. | m³ | 20
08.02 | Ručno nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do 30cm debljine (rovovi, oko temelja itd), kategorije zemlje I-IV. | m³ | 14
08.03 | Nabavka, isporuka i transport i ručno ubacivanje i razastiranje peska, sa mašinskim zbijanjem. Obračun izvedene količine je u zbijenom stanju. - debljina sloja od 10 - 20 cm. | m³ | 6
08.04 | Utovar zemlje, peska, šljunka, tucanika, šuta i ostalog materijala u motorno vozilo. | m³ | 6
08.05 | Isporuka i transport viška zemlje i šuta na deponiju, udaljenu do 15 km. | m³ | 6
08.06 | Nabavka i polaganje plastične upozoravajuće trake. | m | 70
08.07 | Nabavka i polaganje gal štitnika. | m | 70
08.08 | Nabavka materijala, izrada i postavljanje markera za obeležavanje trase kabla. | kom | 3
08.09 | Isporuka i polaganje kabla 1kV RR00/A 4h25 mm2, položen u rov bez opeke i peska | m | 15
08.10 | Merni orman, metalni ili poliesterski na/u zid za jedan merni uređaj. | kom | 1
08.11 | Isporuka i ugradnja u pojedinačni orman mernog mesta trofaznog multifunkcionalnog brojila aktivne energije za direktni priključak. | kom | 1
08.12 | Isporuka i ugradnja jednopolnog automatskog osigurača 230 V, 40 A tipa "C", moraju da imaju struju prekida 10kA i moraju da poseduju standard IEC 60898. | kom | 3
08.13 | SUVO OTVARANjE kabla (Al ili Cu) preseka do 4h150mm2 I VEZIVANjE U TS,KPK, OMM ili RO. | kom | 4
08.14 | Isporuka i polaganje kabla 1kV RR00/A 4h50 mm2, položen u rov bez opeke i peska. | m | 80
08.15 | Naponsko ispitivanje 1 kV kabla sa izradom izveštaja. Obračun po ispitanom kablu. | kom | 1
09.16 | Obeležavanje (iskolčavanje) trase elektroenergetskih vodova 0,4kV sa izradom protokola. | m | 80
08.17 | Snimanje izvedenih elektroenergetskih vodova 0,4kV pribavljanjem Potvrde RGZ-a | m | 80
08.18 | GLAVNI RAZVODNI ORMAN ZA NAPAJANjE OPREME NA BINI. | komplet | 1
08.19 | Mašinsko razbijanje asfalta kolovoza i trotoara debljine 5 cm | m2 | 10
08.20 | Mašinsko sečenje asfalta kolovoza i trotoara debljine 5 cm | m | 20
08.21 | Nabavka, isporuka i ugradnja asfalta u slojevima u slojevima za kolovoz, debljina sloja 5 cm. | m2 | 10
08.22 | Nabavka, isporuka i montaža napojnih i razvodnih energetskih kablova. Pozicija se naplaćuje po dužnom metru. Kabl se polaže u podu u gibljivoj rebrastoj cevi ø32. Tipovi i preseci kablova su sledeći:PP00-Y 3x2.5mm2 | m | 60
08.23 | Isporuka i montaža gibljivih rebrastih cevi ø32 za montažu u betonskoj košuljici u podu i u zidu po vertikali za opterećenja do 750H. Montirani prema rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji. Plaća se komplet materijal i radna snaga što ukupno iznosi. | m | 50
08.24 | Energetska utičnica 16A, nemački standard, 2P+E, bez zaštite od slučajnog dodira, konekcija na zavrtanj, bela, Mosaik, Legrand - kat.br.772 10. | kom. | 12
08.25 | Podna kutija za 12 modula, za prostor veći od 65mm. Poklopac se oblaže keramikom koja je i na podu. Karakteristike - revirzibilni poklopac, omogućeno razdvajanje kablova, boja siva RAL 7031 | kom. | 3
08.26 | Plastične ugradne kutije koje omogućavaju postavljanje podnih kutija u beton. Opremljena uvodima za fleksibilna creva ø16-32mm | kom. | 3
08.27 | Nabavka, isporuka i transport i ugradnja PVC cevi juvidur ø110 | m | 15
ELEKTRO RADOVI UKUPNO bez PDV-a:
Red. br. | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. Cena / Din / | Ukupno / Din /
OSVETLJENJE
Tip svet. | Svetiljke su ugradjenje na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve svetiljke u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001:2018. Ponuđač koji ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi brošure, pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.
Ukoliko se tip svetiljki za opšte i protivpanično osvetljenje koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u sofverskom paketu Dialux ili Relux.
S1 | Nabavka, isporuka i montaža projektora sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 209W, dimenzija 340,5 x 422 x 40mm. Inicijalni svetlosni fluks svetiljke je 30.000 lm. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 142 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela, 70° x 21°. Trajnost LED izvora je 75.000 sati, L80. Kućište i ram projektora su izrađeni od aluminijuma. Optički blok od polikarbonata, protektor od stakla. Hladnjaci na kućištu omogućavaju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. Svetiljka ima prenaponsku zaštitu od 6 kV. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa kablom dužine 1m sa tropolnim IP68 konektorom i uvodnicom za prečnike kabla od 10 do 14 mm, što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Ulazni napon je 220-240V, frekvencija 50-60Hz. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Projektor je ekvivalentan tipu Signify-Philips CoreLine Tempo Large BVP130 LED300-4S/740 S. | kom | 14
Stub | Čelični konusni okrgli stub za spoljno osvetljenje prostora tip KRS-A-8 (H=8,00m) proizvodnje "Amiga" Kraljevo. Stub je izrađen u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN40 (1-9), koji se odnose na čelične stubove spoljnog osvetljenja MATERIJAL IZRADE: S 235JR. VRH STUBA: korpa za 3 reflektora OPREMLJEN: poklopcem za otvor priključne ploče , kontaktom ili vijkom za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, sa nosačem priključne ploče RP4. Uz stub se isporučuju matice za montažu stuba i plastične kape za zaštitu ankera. AKZ: postupkom toplog cinkovanja, u skladu sa standardom SRPS EN ISO1461 + RAL Ankeri, priključna ploča, gumeni podmetač i kabl nisu uračunati u cenu. ZAVRŠETAK STUBA - KORPA ZA MONTAŽU TRI REFLEKTORA TIP S1 | kom | 2
Stub | Anker korpa za stubove KRS-A-8 – 4xM20x600 osno 300x300 mm. AKZ: farbanjem osnovnom bojom. | kom | 4
Stub | Nabavka, isporuka i montaža adaptera za fiksiranje reflektora na čeličnu konstrukciju. | kom | 2
Stub | Priključna ploča RP4 sa FRA10A osiguračima | kom | 14
Kablovi | PP00-A 4x25mm | m | 240
Građevina | - Radovi na montaži stubova: Iskop rupe za temelj dimenzija prema Tehničkim preporukama EDB br. 10-g i uslovima na terenu u zemljištu III kategorije, - Utovar i odvoz zemlje iz iskopa na gradsku deponiju - izrada temelja od nearmiranog betona marke min MB 20, dimenzija, u svemu prema priloženim tabelama, nalazima i instrukcijama geotehničkog nadzora, - po potrebi izrada tampona od šljunka ili mršavog betona - montaža stuba, - zapunjavanje prostora između stuba i temeljne čašice peskom-sitnozrnim šljunkom i vodom, - obrada gornje površine temelja betonom, - poravnavanje terena oko stuba i planiranje viška materijala. - Temelj izbetonirati izjedna u celosti bez prekida betoniranja sa montažno – demontažnom oplatom temeljne čašice (ili betonskim cevima odgovarajućeg prečnika) koji su sadržani u ceni pozicije. Cena obuhvata i nabavku, Isporuka i transport, rad, i ugradnju materijala (beton, pesak-šljunak, oplata...). Obračun po stubnom mestu | komplet | 2
Građevina | Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije, za temelje objekata ili kablovske rovove, dubine 0-2 m | m3 | 14
Građevina | Ručno Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do 30cm debljine (rovovi, oko temelja itd), kategorije zemlje I-IV | m3 | 10
Građevina | "Nabavka, isporuka i transport i ručno ubacivanje i razastiranje peska, sa mašinskim zbijanjem. Obračun izvedene količine je u zbijenom stanju. - debljina sloja od 10 - 20 cm." | m3 | 4
Građevina | Ukrsni komad traka - traka | kom | 6
Građevina | Pocinkovana Fe/Zn traka 25x4mm | m | 60
OSVETLJENJE UKUPNO bez PDV-a:
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3
4.83 m3
24.52 m3
9.64 m3
148.32 m3
98.24 m3

## REK
REKAPITULACIJA RADOVA
01. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
02. | ZEMLjANI RADOVI
03. | BETONSKI RADOVI
04. | ZIDARSKI RADOVI
05. | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
06. | BRAVARSKI RADOVI
07. | RAZNI RADOVI
08. | ELEKTRO RADOVI I OSVETLJENJE
UKUPNO BEZ PDV-A
PDV
UKUPNO SA PDV-OM