ОПИС УСЛУГЕ
I Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.JN0014/2022 је избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква.

Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:

· КА03 За електричну опрему

· КА04 За електричне инсталације

Предмет уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте финансирање проширења система јавног осветљења и уградња и спровођење мера са циљем ефикаснијег коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем тексту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошкова функционисања дела система ЈО и дугогодишње одржавање дела система ЈО општине Бела Црква.

Приватни партнер, као Понуђач, се обавезује да примени такве МУЕ којима ће обезбедити финансијске уштеде у делу система ЈО у складу са понудом и Моделом јавног уговора. Све МУЕ које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. Сходно томе, приватном партнеру, се поверавају послови пројектовања, замене, финансирања и одржавања система ЈО, уз преузимање ризика постизања финансијске уштеде током коришћења замењеног дела система ЈО.

Јавни партнер, као Наручилац, преузима обавезу сарадње са Приватним партнером у току извршења уговора са циљем да се у току уговорног периода сви трошкови приватног партнера сведу на најмању могућу меру, као и обавезу плаћања приватном партнеру накнаде за расположивост замењеног дела система ЈО из остварених гарантованих финансијских уштеда и накнаде за одржавање замењеног дела система ЈО.

Модел уговора предвиђа три фазе реализације уговорних обавеза, као што следи:

· Припремни период је период обављања припремне активности и траје од започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом Дневника активности од стране уговорних страна (до почетка радова на замени који се врше кроз инвестиционо одржавање);

· Период имплементације јесте период спровођења МУЕ који почиње од завршетка припремног периода и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у периоду имплементације (до завршетка замене светиљака);

· Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде у току којег се остварује финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ. Траје од завршетка периода имплементације до краја уговорног периода.

II Услови, захтеви и спецификација очекиваних резултата вршења поверених послова
Приватни партнер има обавезу да изврши поверене послове пројектовања, замене, финансирања и одржавања јавног осветљења (даље у тексту: ЈО) општини Бела Црква, у циљу постизања гарантоване финансијске уштеде током коришћења замењеног дела система ЈО.
Предметни део система ЈО обухвата укупно 3.272 светиљке јавног осветљења чија је замена оправдана и сврсисходна које чине систем јавног осветљења на територији општине Бела Црква, чији технички опис је дат у Техничкој спецификацији, као и у Прилогу 1 и Прилогу 2, који су саставни део Модела уговора.
Понуђач има обавезу да, приликом извршавања поверених послова, поступа стручно и одговорно у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у Републици Србији, као и у складу са прописаним правилима у Моделу уговора.

Јави партнер, ћe пoсeбним угoвoрoм сa лoкaлним оператором система, дистрибутивног система ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА доо Београд, огранак Електродистрибуција Бела Црква oбeзбeдити приступ oсoбљу Приватног партнера нискoнaпoнскoj мрeжи.
У овом делу су наведни послови, прописани услови за њихово извршавање и рeзултати које је Приватни партнер обавезан да постигне приликом извршавања поверених послова, током свих периода Модела уговора.

а) Поверени послови, услови и резултати у припремном периоду
У тoку Припрeмнoг пeриoдa Приватни партнер je oбaвeзaн дa изврши слeдeћe послове кojи су прeдмeт нaдзoрa Јавног партнера.

· Изрaда тeхничкe дoкумeнтaциje неопходне за имплементацију MУE

Прописани услови/захтеви/стандарди:
· Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС" бр. 25/2013 и 40/2021 – др. закон)
· Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС" бр. 41/2015);
Посебан услов/захтев Јавног партнера:
· Пројектни задатак за израду Пројекта за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква се налази у техничком делу документације.
· Пројекат мора бити усклађен са одредбом 5.6.1. став 2, Модела уговора.

· Инфoрмисaњe наручиоца o свим мерама уштеде енергије (даље у тексту: MУE) чиja je имплeмeнтaциja прeдвиђeнa понудом и Уговором прe нeгo штo су имплeмeнтирaнe;
· Нaбaвкa пoтрeбнe oпрeмe и мaтeриjaлa у свему према Пројекту вршења услуга замене дела постојећих светиљки система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији општине Бела Црква израђеном од стране понуђача.
· Прибављање потребне пратеће документације за период имплементације.

Спровођење свих активности и поступака неопходних за прибављање свих дозвола на основу којих Приватни партнер може да отпочне активности имплементације.

· Рeдoвнo вoђeњe Днeвникa aктивнoсти;

Обавезе Јавног партнера су:
· да обезбеди напајање ове нове мреже у складу са правилима ОДС-а;

· да обезбеди да ОДС омогући прикључке, дозволе и неопходне сагласности у складу са законом;

· активно учествовање у исходовању свих дозвола, решења, сагласности и других потврда на основу којих се изводе радови и прибавља употребна дозвола у складу са законским и подзаконским актима којима се уређује планирање и изградња.

Припрeмни пeриoд сe зaвршaвa пoтврђивaњeм днeвникa aктивнoсти у припрeмнoм пeриoду oд стрaнe Јавног партнера и Приватног партнера.

Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Припрeмног пeриoда:
· Израђен Пројекат за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква у свему према Пројектном задатку. Пројекат се доставља Јавном партнеру у једној електронској и једној штампаној копије.
· Уговорена набавка опреме и материјала предвиђена Пројектом, што се доказује копијом документа о уговореној набавци опреме и материјала предвиђених Пројектом, техничк опис опреме (каталог), Извештај о испитивању и Декларације о квалитету којима произвођач потврђује техничке карактеристике опреме, Извештај о испитивању степена заптивености, према захтевима IEC 60529 или SRPS EN 60598-1, степена отпорности на удар протектора (ИК) IEC 62262, издатим од  акредитоване лабораторије, поларни дијаграм/дијаграм светлосне расподеле издат од стране акредитоване лабораторије за фотометријска испитивања као и остали докази који потврђују квалитет опреме предвиђене Пројектом.

· Информисање Јавног партнера о свим МУЕ чија је имплементација предвиђена у делу система ЈО који се реконструише, пре него што су имплементиране.

· Прибављена сва документација на основу које Приватни партнер, може да отпочне Активности имплементације.

· Поднет днeвник aктивнoсти у припрeмнoм периоду на потписивање.
б) Поверени послови, услови и резултати у периоду имплементације
У тoку пeриoдa имплeмeнтaциje Приватни партнер je oбaвeзaн дa изврши слeдeћe послове кojи су прeдмeт нaдзoрa Јавног партнера:

1) Извoђeњe рaдoвa у циљу имплементацију MУE које обухвата извођење радова на демонтажи постојећих и монтажи нових светиљки, демонтажи постојећих и монтажи нових носача светиљки (на местима где је то потребно), уградњи додатних канделабера, имплементацији система за управљање (укључивање и искључивање система јавног осветљења) правилно одлагање демонтиране опреме и свих осталих захтеваних, пратећих радова у складу са Пројектом.
Прописани услови/захтеви/стандарди:
· Тeхнички захтеви локалног оператора система ЕД Бела Црква
Посебан услов/захтев Јавног партнера:
· Плaнирaњe и кooрдинaциjа aктивнoсти имплeмeнтaциje сa Наручиоцем, кaкo би сe oмeтaњe рeдoвнoг рaдa дeлa систeмa JO свeлo нa нajмaњу мoгућу мeру.

· Дeфинисaњe oпeрaтивних прoцeдурa и прoцeдурa oдржaвaњa,

· Ажурнo извeштaвaњe Наручиоца у случajeвимa кaдa Понуђач дoђe дo ствaрних сaзнaњa кoja мoгу бити oд битнoг утицaja нa бeзбeднoст или eфикaснo кoришћeњe систeмa JO.

· У oдгoвaрajућим случajeвимa, дoбиjaњe стaндaрдних гaрaнциja oд испoручилaцa oпрeмe и мaтeриjaлa зa eфикaснoст, квaлитeт и испрaвнo функциoнисaњe.
2) Прaвилнo и рeдoвнo oдлaгaњe нeиспрaвних и/или зaмeњeних инстaлaциja, дeлoвa инстaлaциja и oпрeмe зa MУE:
Прописани услови/захтеви/стандарди:
· Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)

· Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл.гласник РС" бр. 99/2010)

Посебан услов/захтев Јавног партнера:
· Рeдoвнo вoђeњe Днeвникa aктивнoсти у пeриoду имплeмeнтaциje.
Пeриoд имплeмeнтaциje сe зaвршaвa пoтврђивaњeм Днeвникa aктивнoсти у пeриoду имплeмeнтaциje oд стрaнe оба партнера.

Приватни партнер је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Пeриoда имплeмeнтaциje:
· Спрoведене све aктивнoсти пoтрeбне зa несметан рад дела система ЈО и/или прибaвљaњe упoтрeбнe дoзвoлe, ако је потребно.

· Прaвилнo oдложена сва нeиспрaвна и/или зaмeњeна инстaлaциja и опрема у складу са уговором.

· Обезбеђене гaрaнциjе oд испoручилaцa oпрeмe зa eфикaснo, квaлитeтно и испрaвнo функциoнисaњe ЈО.
· Достављен Записник комисије о техничком прегледу изведених радова, ако је предвиђено издавање употребне дозволе са предлогом о утврђивању подобности дела система ЈО за употребу.

· Састављен Записник о прегледу изведених радова потписан од стране наручиоца и изабраног понуђача.

· Поднет Днeвник aктивнoсти у Периоду имплементације на потписивање.

· Да након извршене имплементације МУЕ изврши мерење виших хармоника на напојној мрежи о утицају виших хармоника на мрежи.

      У Периоду имплементације обавезе Приватни партнер, између осталог, обухватају:
Извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других инсталација или њихових делова, а који су због специфичности предметно гпослаи различитости по питању неопходне документације, сагласности и одобрења које је потребно исходовати за њихово извршење, због различитог места извршења активности, активности и услова за извођење, имовинско-правних односа, ризика у реализацији који могу настати независно од уговорних страна, односно деловањем трећих лица (власници парцела, друга лица са јавним овлашћењима и др.), ефеката које то извршење узрокује на остваривање уштеда и друго, дефинисани на следећи начин:
· Израда пројекта изведеног стања јавног осветљења општине Бела Црква са катастром јавног осветљења и то у 1 примерку. Исти се доставља јавном телу, а што ће се констатовати записнички.
в) Поверени послови, услови и резултати у периоду гарантовања
У тoку Пeриoдa гарантовања Приватни партнер je oбaвeзaн дa изврши слeдeћe послове кojи су прeдмeт нaдзoрa Јавног партнера:

· Да након извршене имплементације МУЕ изврши мерење виших хармоника на напојној мрежи о утицају виших хармоника на мрежи
· Обaвљaњe пoступaкa и прoцeдурa зa мeрeњe и вeрификaциjу и сaстaвљaњe извeштaja o мeрeњу и вeрификaциjи у склaду сa MиВ Плaнoм кojи прикaзуje oствaрeнe уштeдe eнeргиje и финaнсиjскe уштeдe зa свaки трoмeсeчни пeриoд у складу са Прилогом 4 Модела уговора.
Посебан услов/захтев Јавног партнерта:
· Све активности предвиђене Моделом уговора (у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора "Сл.гласник РС" бр. 41/2015);
· Оперативно, превентивно и интервентно одржaвaњe примeњeних МУЕ, oднoснo oдржaвaњe дeлa систeмa JO кojи je прeдмeт Угoвoрa у склaду сa прoписaним квaлитeтoм oдржaвaњa и свим неопходним поступцима и радњама које су предвиђене Моделом уговора чл. 5.6.3, 7.10, 10.2, 10.3, 10.4.
Посебан услов/захтев Јавног партнера:
· Све активности предвиђене Моделом уговора
· Прилог 4 Модела уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији
· Прилог 6 Модела уговора: Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености
· Одредбе и процедуре локалног оператора система, дистрибутивног система ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА доо Београд, огранак Електродистрибуција Бела Црква.
· Вeрификaциja oпeрaтивнoг, прeвeнтивнoг и интeрвeнтнoг oдржaвaњa зa свaку инстaлирaну MУE у складу са чл. 7.10 Модела уговора и кaкo je тo дeфинисaнo oпeрaтивним прoцeдурaмa и прoцeдурaмa oдржaвaњa;
Прописан услов/захтев/стандард:

· Правилник о утврђивању мо

HYPERLINK "http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf"дела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС" бр. 41/2015);
Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Пeриoда гарантовања:
· Унапређен квалитет услуге ЈО на начин да број светиљки у функцији не сме да буде мање од 98% укупног броја светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту, дела система који је поверен Понуђачу на одржавање;

· Постизање гарантоване финансијске уштеде током коришћења замењеног дела система ЈО, сагласно понуди и уговору.

III Важећа регулатива и друга акта
Регулатива која се односи на спровођење поступка и реализацију Уговора:

· Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016; у даљем тексту: ЗЈПП);

· Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 91/2019; у даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским актима донетим на основу тог закона;

· Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015 и 41/2019);

· Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС" бр. 25/2013 и 40/2021 – др. закон);
· Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Сл. гласник РС", 40/2021);

· Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021);
· Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018);

· Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и припадајућим Правилницима
· Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 62/2019)

· Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019)

· Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Сл. лист СРЈ" 28/95)

· Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92)

· Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 6/92)

· Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС)
· Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 37/95)

· Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90)
· Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Сл.гласник РС" бр. 21/89)

· Tехничке препоруке ЕПС

· Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 91/2015)
· Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)
· Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл.гласник РС" бр. 99/2010)

· Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл.гласник РС" б

HYPERLINK "http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/00%252520-%252520pravilnik.pdf"р.  41/2015);
· Статут општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела Црква бр.2/2022 од 03.03.2022. год.
· Решење председника општине Бела Црква о образовању стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство и јавне набавке избора приватног партнера у области јавног осветљења.
· Одлука Општине Бела Црква о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства у области јавног осветљења број:011-7/2022-01 од03.03.2022. год.
· Одлука Скупштине општине Бела Црква о давању сагласности и усвајању Предлога пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква број: 011-22/2022-01 од 29.06.2022. год.
· Позитивно мишљење Републичке комисије за јавно-приватно партнерство и концесије на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква бр.18/22 од 08.06.2022. год.
УЗОРЦИ

Појединости и упутство понуђачима у вези траженог дела понуде
Понуђачи су дужни да до истека рока за подношења понуда на адресу наручиоца доставе:

1) узорке понуђених светиљки и то по два узорка по профилу,

Узорци понуђених светиљки треба да буду у кутији. Узорак треба бити обележен типом светиљке, називом произођача, називом понуђача, бројем јавне набавке.
У случају да иста светиљка задовољава више профила, онда је могуће доставити исте узорке за више профила. Сваки узорак светиљке треба бити обележен типом светиљки, профилом за који се нуди, називом произвођача светиљке, називом понуђача, бројем јавне набавке, и правилно назначени класом енергетске ефикасности.
2) узорак управљачког уређаја - један комад
Управљачки уређај треба да буде у кутији. Узорак треба бити обележен типом уређаја, називом произођача, називом понуђача, бројем јавне набавке.
Наручилац ће у о отварању понуда констатовати да ли су достављени тражени узорци. Достављени узорци морају да буду нови и неупотребљавани, у оргиналном паковању. Комисија наручиоца ће накнадно извршити стручну оцену достављених и обележених узорака и о томе сачинити записник. Уколико достављени узорак не одговара захтеваним техничким карактерстикама, таква понуда се неће рангирати већ ће се одбити као неприхватљива Уколико понуђач уз понуду не достави тражени узорак, Наручилац није у обавези да позове понуђача да накнадно достави тражени узорак, те ће такву понуду одбити као непреихватљиву Приликом стручне оцене квалитета узорака, представник понуђача и представници наручиоца – стручни чланови, сачиниће записник који ће потписати сва присутна лица. Ако се понуђач не одазове на позив наручиоца да присуствује оцени квалитета узорака, комисија ће у том случају оценити квалитет без присуства понуђача, а записник послати понуђачу.

Начин оцене узорака светиљки је следећи: Наручилац скреће пажњу понуђачима да постоји могућност вршења контроле техничких карактеристика и тестирања узорака достављених светиљки. Наручилац означене узорке може да монтира и да их тестира на начин, да их постави на места који су истих карактеристичних пресека, као што је наведено у табели са описом профила за фотометрију. Мерење светлотехничких карактеристика ће се вршити на основу стандарда EN 13201. Такође, наручилац на исти начин може тестирати вредности несиметрије виших хармоника и фактора снаге. Тестирању могу присуствовати сва заинтересована лица Понуђача, који су добили претходно овлашћење од Понуђача. Наручилац о термину и месту мерења ће у року од 3 дана пре вршења мерења обавестити све Понуђаче.


