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Опис:
[bookmark: _Hlk144716009]Пројектовање и изградња ће бити изведени у складу са одговарајућим спецификацијама и правилима о раду.
Извођач ће извести наведене радове у складу са одговарајућим ЕN стандардом или једнаким државним стандардом. Пројектовање ће се извести у складу са:

•	SRPS EN 1990	Еврокод 0: Основe прорачуна конструкција
•	SRPS EN 1991	Еврокод 1: Дејства на конструкције
•	SRPS EN 1992	Еврокод 2: Прорачун бетонских конструкција
•	SRPS EN 1993	Еврокод 3: Прорачун челичних конструкција
•	SRPS EN 1995	Еврокод 5: Прорачун дрвених конструкција
•	SRPS EN 1996	Еврокод 6: Прорачун зиданих конструкција
•	SRPS EN 1997	Еврокод 7: Геотехнички прорачун
•	SRPS EN 1998	Еврокод 8: Прорачун сеизмички отпорних конструкција
•	SRPS EN 206-1:2000: Бетон – Део 1: Спецификације, перформансе, производња и усаглашеност
Сва пројектна документација ће по садржају, примењеним стандардима и прописима бити усаглашена са важећим стандардима и прописима у Републици Србији. 
Сви конструктивни елементи у којима се налази или кроз које пролази канализација, муљ, ефлуент или вода биће изграђени од армираног или преднапрегнутог бетона, укључујући резервоаре, канале, пропусте, коморе.
Резервоари за складиштење процесних хемикалија морају бити направљени од бетона  и обложени заштитном мембраном или одговарајућим заштитним премазима или израђени од материјала отпорних на корозију.
Грађевине намењене за смештај процесне опреме, као и грађевине намењене административним потребама, требало да буду направљене од армираног бетонског темеља, АБ носеће рамовске конструкције са испуном од опеке или префабрикованих елемената или челичне са фасадним панелима, те подова и кровова.
Понуђач је дужан да уз Понуду достави Гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% понуђене цене.
Одабрани Понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана потписивања Уговора од стране Наручиоца достави потписани Уговор и Гаранцију за ваљано извршење радова и гаранцију за авансно плаћање.
Датум почетка ће бити у року од 10 дана од дана потписивања Уговора од стране Извођача. Наручилац ће одредити Датум почетак радова писаним обавештењем одабраном Понуђачу најкасније 7 дана пре Датума почетка.
Рок за завршетак радова је 730 дана.
Период за отклањање уочених недостатака је 24 месеца.

Остале напомене
1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1, 11070 НОВИ БЕОГРАД
Интернет страница: www.ekologija.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:

· Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019);
· 	Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“, бр. 21/2021);
· Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 35/2023);
· Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС);
· Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
· Закон о грађевинским производима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2018);
· 	Закон о стандардизацији (”Сл.гласник РС“, број 36/2009, 46/2015);
· 	Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ број 14/2009,95/2010 и 98/2018);
· 	Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Сл. гласник РС", бр. 6/2019)
· Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 62/2019);
· 	Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објектата ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019)
· 	Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 22/2015 и 24/2017);
· 	Правилник о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019);
· 	Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник РС", бр. 68/2019);
· 	Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",  бр. 9/2020)
· 	Правилник о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015 );
· 	Закон о порезу на додатну вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022);
· 	Свих осталих прописа, стандарда којима су регулисана општа правила струке и која се односе на предмет јавне набавке.

Напомена: У случају измене напред наведених прописа, примењиваче се позитивно право на начин одређен новим прописима.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, бр. IOP/1-2021/BP, су радови – Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Бела Паланка
4. Ознака из Општег речника набавки: 45231300- Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
5. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

6. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

8. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

10. Пре подношења понуде, Понуђач може да изврши обилазак терена.

Контакт особа за обилазак локације и увид у техничку документацију је Име Презиме:Ненад Радојевић и Јелена Крстић, Nenad.radojevic@eko.gov.rs i Jelena.krstic@eko.gov.rs , Анђелка Орлић andjelka.orlic@eko.gov.rs. 
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