## Pančevo Glavna konačno 1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за извођење радова на железничкој станици Панчево Главна
А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
Ред. број | ВРСТА РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена | СВЕГА динара
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда и постављање табли обавештења где се наводи да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, Извођачу, Инвеститору и Пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. | ком | 1
2 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле. Скела мора бити статички стабилна, да поседује одговарајући атест, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Преко скеле поставити заштиту од јутаног платна прошивена по вертикали и причвршћена за скелу, да не "виси" Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m² вертикалне пројекције монтиране скеле. | m² | 117
3 | Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2 m. Ограда је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 м. Обрачун по m´ постављене ограде. | m´ | 76
4 | Набавка и постављање полиетиленске фолије, преко отвора на фасади, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача.Обрачун по m² фолије.
а | Прозора и врата. | m² | 120
5 | Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије, минимум 150 микрона, преко намештаја, ради заштите. Сва евентуална прљања и оштећења намештаја падају не терет Извођача. | m² | 60
6 | Заштита кровних површина, од атмосферских падавина, дебљом полиетиленском фолијом, минимум 150 микрона. У току препокривања крова по потреби заштитити откривене површине ПВЦ фолијом. Обрачун по m² заштићене површине. | m² | 200
7 | Чишћење просторија у објекту и око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију коју Ивеститор одреди на раздаљини од 15 km. Детаљно чишћење након изведених радова. Обрачун по m³. | m³ | 20
I | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Изношење постојећег намештаја, из просторије која се адаптира. Намештај одложити у оквиру објекта и по завршетку радова вратити на првобитно место. Обрачун паушално. | паушал | 1
2 | Рушење постојећих подова, са демонтирањем прагова, обимних сокли, лајсни, све до постојеће бетонске конструкције. После обијања подова, подлогу очистити и припремити за израду новопројектованих подова. Обрачун по m², са одвозом шута на депонију.
| керамичке плочице | m² | 88
| гранитне плочице | m² | 65
| ламинат | m² | 90
| виназ плоче | m² | 26
3 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кланфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке очистити челиним четкама. Обрачун по m², са одвозом шута на депонију. | m² | 112
4 | Демонтажа спољашњих и унутрашњих дрвених врата и прозора и портала са утоваром и одлагањем на месту где одреди инвеститор. Обрачун пo ком. | ком. | 45
Спољашња врата :
145 x 270 4ком
170 x 270 2ком
100 x 270 4ком
95 x 270 1ком
80 x 270 1ком
Унутрашња врата:
160 x 230 1ком
90 x 230 10ком
Прозори :
165 x 175 8ком
154 x 175 1ком
90 x 175 2ком
95 x 175 6ком
95 x 150 1ком
80 x 120 2ком
115 x 175 2ком
5 | Делимично обијање кречног малтера са унутрашњих зидова и плафона. Надзорни орган и Извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² обијене површине. | m² | 200
6 | Делимично обијање цеметног малтeра са фасадних зидова. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² обијене површине. | m² | 280
7 | Скидање уљане (масне) боје са зидова. Све површине остругати и опрати. Обрачун по m² остругане површине. | m² | 50
8 | Скидање са зидова ламперије са конструкцијом са изношењем из објекта и одношењем на градску депонију. Обрачун по m² обијене површине. | m² | 40
9 | Демонтажа амстронг плоча са плафона. Амстронг плоче скинути на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 40
10 | Демонтажа степеника испред чекаонице. Шут прикупити и изнети на депонију градилишта. Обрачун паушално. | паушал | 1
11 | Пробијање зида за пролаз водоводних и канализационих цеви у просторији испред санитарног чвора. Шут прикупити и изнети на депонију градилишта. Водоводне и канализационе цеви поставити на спољне држаче. Обрачун паушално. | паушал | 1
12 | Скидање кровног покривача од поцинкованог лима на делу предпростора службеног улаза. Поцинковани лим демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² косe површинe. | m² | 13
13 | Скидање дрвене подконструкције (испод поцинкованог лима). Дрвену подконструкцију демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 13
14 | Демонтажа шалтера између чекаонице и благајне. Обрачун по m² | m² | 6
15 | Демонтажа шалтера између улаза и бивше станичне благајне. Обрачун по m² | m² | 3
16 | Демонтажа бетонских клупа у чекаоници. Обрачун по ком. | ком. | 3
17 | Демонтажа лимене опшивке равног дела крова на службеном улазу. Лимену опшивку скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m' лимене опшивке. | m' | 15
18 | Демонтажа опшивки око димњака и увала, као и уклањање црепова на то делу. Лимарију демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 km. Обрачун по m' | m' | 46
19 | Демонтажа кровног покривача од црепа. Цреп демонтирати, одбацити, који је поломљен и оштећен, а неоштећен пажљиво одложити на место који одреди Инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m² косе површине. | m² | 670
20 | Демонтажа грбина и слемена. Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m´ грбина и слемена | m´ | 80
21 | Демонтажа тер хартије - фолије са крова. Тер хартију-фолију демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 670
22 | Демонтажа стрехе. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m2. | m² | 150
23 | Демонтажа кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m² летвисане површине. | m² | 670
24 | Демонтажа дашчане подлоге са кровне конструкције. Скинуте плоче за подашчавање утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m² подашчане површине уколико је има. | m² | 670
25 | Демонтажа хоризонталних олука. Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску депонију. Обрачун по m' олука. | m' | 135
26 | Демонтажа вертикланих олука. Вертикалне олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун пo m' олука. | m' | 65
27 | Демонтажа постојеће громобранске инсталације са пратећим елементима. Обрачун пo m'. | m' | 166
II | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:
III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и малтерисање обијених унутрашњих површина продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером размере 1:3:9 дебљине слоја до 2cm од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:3:9 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по m² малтерисане површине. | m² | 200
2 | Набавка материјала и израда равнајућег слоја , дебљине од 3cm, као подлоге. Подлогу за равнајући слој, очистити и опрати. Малтер за равнајући слој справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. . Горњу површину равнајућег слоја равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по m² равнајућег слоја. | m² | 280
3 | Набавка материјала и израда нових шпалетни ширине до 30 cm, са челом до maкс. 10 cm, око новоуграђене столарије. Обрачун по m'. | m' | 320
4 | Набавка материјала и крпљење шлицева продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања шлицеве опрати водом и испрскати цементним млеком. На влажну зидну површину нанети слој малтера, справљеног са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, сатави не смеју бити видљиви. Обрачун по m' шлицева. | m' | 10
III | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
IV | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и бетонирање улазне рампе испред чекаонице и на перону, бетоном MB 30, са потребном мрежастом арматуром. Обрачун по m³ са потребном оплатом. | m³ | 3
IV | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ :
V | MОНТАЖНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и монтажа преградних зидова (затварање шалтера у старој станичној благајни) на једнострукој металној подконструкцији двоструко облагањем гипс картон плоча. Обрачун по m². | m² | 3
2 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона са потребном металној подконструкцијјом - гипсане плоче 60x60 cm. Спуштен плафон израдити у канц. бр.7 по скици. Обрачун по m². | m² | 40
V | УКУПНО MОНТАЖНИ РАДОВИ :
VI | АЛУМИНИЈСКА СТОЛАРИЈА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
Напомена: За све позиције алуминијумске столарије, мере узети на лицу места. АЛУ столарију радити у свему према постојећем изгледу и распореду, типа ''ASC (aluminium systems and constructions)' или одговарајуће'. Све ознаке за алуминарију су према пројекту. Узорке за алуминарију доставити Инвеститору на увид. Алуминарију са термо прекидом израдити од профила са термо прекодом израђеним од полиамида (никако PVC) минималне ширине 32мм. Простор унутар термо прекида испунити термоизолационим материјалом типа "XPS" или одговарајући ради побољшања термичких карактеристика система. Минимална уградна дубина профила је 70мм. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе: - Коефицијент термичке проводљивости стандардног прозора са двослојним стаклом Uw<1,30 W/m2K - Пропустљивост ваздуха: класа "4" према SRPS EN 12207:2017 - Отпорност према пропуштању воде: "Е1200" према SRPS EN 12208:2008 - Отпорност према оптерећењу од ветра: класа "С5" према SRPS EN 12210:2017 Дихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од "ЕPDM" гуме. Оков мора бити са стандардним "ЕУРО" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду типа "Fapim Loira" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу. Алуминарију без термо прекода израдити од профила уградне дубине 48мм или веће. Систем треба да поседује атесте који сврставају прозоре у следеће или боље класе: - Пропустљивост ваздуха: класа "4" према SRPS EN 12207:2017 - Отпорност према пропуштању воде: "4А" према SRPS EN 12208:2008 - Отпорност према оптерећењу од ветра: класа "С4" према SRPS EN 12210:2017 Дихтовање алуминијумских профила врши се искључиво дихтунзима од "ЕPDM" гуме. Оков мора бити са стандардним "ЕУРО" жљебом са предвиђеним брављењем на максимум 80цм размака у круг на споју штока и крила. Шарке на вратима да буду фалцне типа "Fapim Monza" или одговарајуће предвиђене за интензивну употребу. Све наведене карактеристике потребно је доказати важећим извештајима о испитивању акредитоване институције (ИМС или други).
1 | Набавка и монтажа спољашњих једнокрилних врата са надветлом у браон боји . Изглед врата и надсветла у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm. Обрачун по комаду. | .
| зид дим. 80 х 270 | ком | 1
| зид дим. 100 х 270 | ком | 4
| зид дим. 95 х 270 | ком | 1
2 | Набавка и монтажа спољашњих двокрилних врата са надветлом у браон боји. Изглед врата и надветла у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm. Обрачун по комаду.
| зид дим. 145 х 270 | ком | 4
| зид дим. 170 х 270 | ком | 2
3 | Набавка и монтажа унутрашњих врата у браон боји. Изглед врата и надветла у свему према постојећем. Шток и крило су од АЛУ профила. У шток уградити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа и аутоматом за затварање. Зид дебљине 30cm. Обрачун по комаду.
| зид дим. двокрилна 160 х 230 | ком | 1
| зид дим.једнокрилна 90 х 230 | ком | 10
4 | Набавка и монтажа трокрилних прозора, у браон боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Крила прозора застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом. Шток и крило су од АЛУ профила. Обрачун по комаду.
| зид дим. 165 / 175 | ком | 8
5 | Набавка и монтажа двокрилних прозора, у браон боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Крила прозора застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом. Шток и крило су од АЛУ профила. Обрачун по комаду.
| зид дим. 154 / 175 | ком | 1
| зид дим. 115 / 175 | ком | 2
6 | Набавка и монтажа једнокрилних прозора, у браон боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Крила прозора застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом. Шток и крило су од АЛУ профила. Обрачун по комаду.
| зид дим. 95 / 175 | ком | 6
| зид дим. 90 / 175 | ком | 2
| зид дим. 95 / 150 | ком | 1
| зид дим. 80 / 120 | ком | 2
7 | Набавка и монтажа шалтера, у браон боји. Изглед шалтера у свему према постојећем. Крила застаклити изолационим стаклом 4+16+4mm и дихтовати гумом. Шток и крило су од АЛУ профила. Обрачун по комаду. | ком | 1
8 | Набавка и монтажа потпрозорних дасака у браон боји. Обрачун пo m'. | m' | 60
VI | УКУПНО АЛУ СТОЛАРИЈА:
VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
Напомена: Узорке за све елеменате који ће се уградити обавезно доставити Инвеститору на сагласност.
1 | Набавка и постављање подних керамичких плочица са свим потребним материјалом за постављање плочица. Постављање керамике у просторијама које одреди Инвеститор (санитарни чвор, канцеларије и ходнику). Керамика I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору наручиоца. Обрачун по m². | m² | 225
2 | Набавка и постављање подних гранитних плочица са свим потребним материјалом за постављање плочица. Гранитне плочице I класе поставити у чекаоници на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору Наручиоца. Обрачун по m². | m² | 70
3 | Набавка и постављање зидних керамичких плочица са свим потребним материјалом за постављање плочица. Постављање керамике у просторијама које одреди Инвеститор (санитарни чвор, канцеларије и ходнику). Керамика I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору наручиоца. Обрачун по m². | m² | 120
4 | Набавка материјала и облагање сокле керамичким плочицама у просторијама које одреди Инвеститор (санитарни чвор, канцеларије и ходници). Керамика I класе на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору Наручиоца. Обрачун по m¹ | m' | 163
5 | Набавка материјала и облагање сокле гранитним плочицама (чекаоници) које одреди Инвеститор по цртежу. Гранитне плочице I класе поставити на слоју лепка са фуговањем у боји и слогу по избору Наручиоца. Обрачун по m'. | m' | 32
6 | Набавка материјала и постављање зидних керамичарских заобљених алуминијумских угаоних лајсни. Обрачун по m'. | m' | 40
VII | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
VIII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Стругање старих зидова . Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити извршити импрегнацију. Обрачун по m² стругане површине. | m² | 830
2 | Стругање старих плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити извршити импрегнацију. Обрачун по m² стругане површине. | m² | 255
3 | Набавка материјала и глетовање старих унутрашњих зидова, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m². | m² | 780
4 | Набавка материјала и глетовање старих унутрашњих плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m². | m² | 255
5 | Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих зидова, дисперзиним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пит. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m². | m² | 830
6 | Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова у чекаоници, лако перивим мат бојама по избору пројектанта на висино од h= 2 m. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Пребојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити бојом први и други пут. Боја и тон по избору Пројектанта. Обрачун по m². | m² | 50
7 | Набавка материјала и бојење глетованих унутрашњих плафона, дисперзиним бојама, по избору Пројектанта. Све површине брусити, импрегнитрати и китовати мања оштећења. Пребојитин и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m². | m² | 255
8 | Набавка материјала и бојење металних фењера бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком. | ком | 8
VIII | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Пресецање капиларне влаге зида од опеке ,дебљине 30cm, изолитом 5, "Dramin". Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку малтера висине 30 cm и избушити рупе пречника 20-30 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20cm. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40cm, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цеметним малтером. Спољну површину зида три пута премазати Izolit Penetratom YU. Обрачун по m'. | m' | 24
2 | Набавка материјала и израда хидроизолације подова, преко бетонске подлоге,двокомпонетним полимерним материјалом SIKA TOP SEAL 107. Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Наношењем четком: Претходно справљену смешу SikaTop Seal 107 нанети на подлогу ручно, помоћу круте, робусне четке. Први слој се наноси у истом правцу. Други слој SikaTop Seal 107 нанети четком у супротном правцу у односу на први слој и то одмах након што први слој очврсне. У зависности од услова у циљу остваривања захтеваних карактеристика може се очекивати да ће бити потребно поновити поступак и нанети 3 или више слоја. Хидроизолацију је потребно подићи уз зидове 100cm. Обрачун по m². | m² | 295
IX | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
X | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и монтажа нових елемената дрвене кровне конструкције 10% од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m² косој површине крова. | m² | 50
2 | Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим даскама d=24mm оптималне дужине. Обрачун по m² мерено по косини крова са материјалом. | m² | 670
3 | Набавка материјала и постављање водонепропусне и паропропусне фолије. Поставити водонепропусне и паропропусне фолије преко подашчане површине крова. Обрачун по m² мерено по косини крова. | m² | 670
4 | Набавка материјала и летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашчане оплате. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по m² мерено по косини крова. | m² | 670
5 | Набавка материјала и летвисање крова летвама 24/48 мм, за фалцовани цреп. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м² мерено по косини крова. | m² | 670
6 | Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа . Покривање извршити у свему према постојећем.Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по m². | m² | 670
7 | Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног покривача од црепа. Обрачун по m' грбинa и слемена. | m' | 80
8 | Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције. Дрвене елементе крова заштити од исеката, алги, гљивица и труљења са 2-3 премаза хемијским сретсвима. Обрачун по m² косе површине. | m² | 670
9 | Облагање стрехе дрвеном ламперијом. Обрачун по m² | m² | 150
X | УКУПНО ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
XI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Малтерисање обијених површина цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по m² малтерисане површине са материојалом. | m² | 280
2 | Набавка материјала и постављање мрежице на претходно омалтерисану фасдадну површину. Мрежица за армирање се поставља на први слој лепка, а спојеве мрежице радити на лепку са око 10% преклопа. Када се претходни слој осуши, нанети други слој лепка. Цена обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m². | m² | 560
3 | Набавка материјала и бојење фасаде по избору Инвеститора у две нијансе (као постојаће стање). На претходну армирану мрежицом површину и осушену, нанети завршни слој-бавалит у боји Бавлит се наноси у два слоја, док се боја на изједначи. Цена обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m². | m² | 560
XI | УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
XII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (RŠ) 40 cm, дебљине 0,60 mm. Лим уз зид димњака подићи најмање20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опеке. Опшивање димњака извести по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по m' спољне ивице димњака.
a | РШ до 66 cm. | m' | 21
2 | Набавка материјала и покривање кровних равни, поцинкованим ребрастим лимом, завршно пластифицираног у тону по избору Пројектанта, преко дашчане подлоге са кровном тер хартијом (посебно обрачунато). Покривање крова извести са свим фазонским елементима за опшивање, типским елементима за вентилацију крова и опшивањем продора кроз кров и сл. Пластификација у тону по избору Пројектанта. Приликом покривања водити рачуна да не одступа од пластифицираног лима на настрешници и извести као целину. Обрачун по м², мерено по косини крова. | m² | 13
3 | Опшивање увала уз зид, иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40 cm, дебљине 0,60 mm. Лим уз зид подићи најмање20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида. Увалу извести по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по m' увале. | m' | 25
4 | Набавка материјала и уградња висећих хоризонталних олука од пластифицираног и поцинкованог лима, d=0,6mm. У цену улазе и куке за постављање олука као и лукове за приближавање и удаљавање од зида. Обрачун је по m'. | m' | 150
5 | Набавка материјала и уградња вертикалних олука од пластифицираног и поцинкованог лима, d=0,6mm. У цену улазе и шелне за прицвршћивање вертикала као и водоскупљачи. Обрачун је по m'. | m' | 65
6 | Набавка материјала и монтажа снегобрана од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60мм. Обрачун по ком. | ком | 275
7 | Набавка материјала, израда и монтажа ветар лајсни од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60мм. Обрачун по m'. | m¹ | 20
XII | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
XIII | БРАВАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и израда седалних места у просторији чекаонице. Седална места требају бити израђена од ПВЦ-а и металних елемената конструкције. Металне елементе пажљиво анкеровати у под на више места у свему по договору са Надзорним органом и узору на постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 10
XII | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
XIV | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
3 | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 мм заједно са фитингом и материјалом за спајање. Завршену водоводну инсталацију испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање. Обрачун по m' цеви. | m' | 10
4 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са хромираним рукохватом и розетном. Приликом монтаже водити рачуна да розетне вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун паушално. | паушал | 1
5 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјала. Поставити фитингом и материјалом за спајање. Завршену водоводну инсталацију испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање. Обрачун по m' цеви. | m' | 10
6 | Набавка и монтажа ливеног сифона са решетком пречника 100мм. Обрачун по комаду сифона. | ком | 3
XIV | УКУПНО ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ:
XV | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Демонтажа WC шоље, водокотлића и бринекс црева. Демонтирати водокотлића и бринекс црева и одевести на депонију. Обрачун по ком . | ком | 5
2 | Демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник са сифоном и батеријом и одевести на депонију. Обрачун по ком . | ком | 5
3 | Демонтажа туш кабине са сифоном и батеријом. Демонтирати туш кабину са сифоном и батеријом и одевести на депонију. Обрачун по ком . | ком | 1
4 | Демонтажа писоара са сифоном и батеријом. Демонтирати писоар са сифоном и батеријом и одевести на депонију. Обрачун по ком . | ком | 3
5 | Демонтажа неисправних бојлера. Демонтирати бојлер и одвести на депонију. Обрачун по комаду бојлера. | ком | 4
6 | Набавка и монтажа лавабоа комплет од керамике, лавабо типа MINOTTI 7013 мат бели 61x42cm, са отвором за славину или одговарајући, истог или бољег квалитета. Лавабо за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Лавабо повезати са ПВЦ одводом. Лавабо и опрему наручити по избору Пројектанта. Обрачун по комаду комплет лавабоа. | ком | 5
7 | Набавка и монтажа писоара типа VITRA S20 или одговарајући, истог или бољег квалитета, комплет од керамике са батеријом I класе. Писоар за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме писоар повезати са ПВЦ одводом. Писоар наручити по избору Пројектанта. Обрачун по комаду комплет писоара. | ком | 3
8 | Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за лавабо за топлу и хладну воду типа ROSAN S2 HROM, или одговарајући истог или бољег квалитета. Између зида и батерије поставити розетне. Обрачун по комаду батерије. | ком | 5
9 | Набавка и постављање WC шоље и водокотлића типа TURKUAZ - Noura C monoblok, или одговарајућа истог или бољег квалитета. WC шољу причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, преко подметача од гуме. Водокотлић поставити и повезати са вентилом. WC шољу и водокотлић доставит на увид Пројектанту. Обрачун по комаду. | ком | 5
10 | Набавка и постављање даске за WC шољу, типа TURKUAZ - softclose slim duroplast Noura, или одговарајућа истог или бољег квалитета. Даска је у боји по избору Пројектанта. Обрачун по комаду даске за WC шољу. | ком | 5
11 | Набавка и постављање хромиране решетке за сливник типа ISAFLEX 15x15 SLAP 1.2mm, или одговарајућа истог или бољег квалитета. Обрачун по комаду. | ком | 2
12 | Набавка и постављање LED огледала 40x60 cm по избору Пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганим завртњевима.Обрачун по комаду огледала. | ком | 4
13 | Набавка и монтажа једноделне гранитне судопере типа ELLECI са једним коритом - Quadra 105 57x50cm 1V, nero metal 70, или одговарајућа истог или сличног квалитета. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору Пројектанта. Обрачун по комаду судопере. | ком | 1
14 | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду типа ROSAN ZERRO са три цеви nikl-hrom, или одговарајућу истог или сличног квалитета. Између зида и батерије поставити розете. Обрачун по комаду батерије. | ком | 1
15 | Набавка и монтажа проточног бојлера запремине од 15л, типа ELECTROLUX EWH 15Q U EEC, или одговарајући истог или бољег квалитета. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера. | ком | 4
16 | Набавка и монтажа туш кабине са сифоном и батеријом типа Venus Q black 90×90, или одговарајућу истог или сличног квалитета. Обрачун по ком. | ком | 1
17 | Набавка и уградња сушача за руке, типа Dyson airblade 9kJ, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком. | ком | 2
18 | Набавка и уградња диспензера за течни сапун MERIDA STELLA MAXI мат 800 ml, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком. | ком | 5
19 | Набавка и уградња држача за тоалет папир, типа ROSAN S2 2909, или одговарајући истог или сличног квалитета. Обрачун по ком. | ком | 5
XV | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ РАДОВИ:
XVI | РАЗНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјал и уградња тракастих завеса. Обрачун по m² | m² | 88
XVI | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  | 0
XVII | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда пројекта, ископ рова са демонтажом старе подземне и надземне инсталације и израда нове инсталације са радијаторима у просторијама станичне зграде. Потребно је оставити прикључљк за три зграде у станичном подручију. По завршетку пројектовања и изведених радова, потребно је извршити испитивање непропусности и функционалности инсталација, израдити записник о испитивању и доставити пројектно техничку документацију (главни пројекат, шему инсталација, атест и сагласност). Обрачун по m². | m² | 440
XVII | УКУПНО ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ
V | MОНТАЖНИ РАДОВИ
VI | АЛУ РАДОВИ
VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VIII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
X | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
XI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
XII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
XIII | БРАВАРСКИ РАДОВИ
XIV | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
XV | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
XVI | РАЗНИ РАДОВИ
XVII | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО:
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за извођење радова на уређењу партера око железничке станице Панчево Главна
Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА ОКО ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Обијање подних површина терасе обложених керамичким плачицама заједно са цементним малтером, (свих слојева до бетонске конструкције). Бетонску површину очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнетина градску депонију. Обрачун по m² обијене површине. | m² | 65
2 | Обијање површина свих степеника у партеру до бетонске конструкције. Бетонску површину очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнетина градску депонију.Обрачун по m² обијене површине. | m² | 80
3 | Рушење платоа од бетона и асфалта . Рушење платоа извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². | m² | 990
3 | Рушење зидова од опеке дебљинe зида 25cm. Шут прикупити и натоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² зида. | m² | 11
4 | Демонтажа кантe за отпад. Обрачун по ком. | ком | 10
5 | Рушење бетонске спољне чесме. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду чесме. | ком | 1
6 | Уклањање поломљених жардињера са платоа испред станице. Обрачун по комаду. | ком | 4
7 | Демонтажа говорнице. Шут прикупити и натоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по ком. | ком | 1
I | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Ручни ископ земље III категорије у широком ископу терена са насипањем. Ископ извршити према пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Разастрти шљунак до потпине збијености вибро плочом у слојевима од 25cm, затим песак у слоју од 10 cm. Обрачун по m³ | m³ | 360
II | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка и поплочавање терасе сивим "Behaton" плочама, дебљине 8 cm, димензије 16x20 cm. Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а спојнице фуговати по упутству Пројектанта. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 65
2 | Набавка и поплочавање платоа сивим "Behaton" плочама, дебљине 8 cm, димензије 16x20 cm. Плоче поставити на песак у слоју од 10 cm. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 990
3 | Израда глатких армирано бетонских зидова MB 30. Израдити глатку оплату зидова и армирати по пројекту, детаљима и статичким прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачии, арматура. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 4
4 | Набавка и постављање бетонских ригола, димензије 40*40*12 cm у боји по избору пројектанта. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2 Спојнице фуговати и риголе очистити по упутсву пројектанта. Обрачун по m'. | m' | 60
III | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ :
IV | KАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Санација постојећих степенишних газишта од терацо плоча, сечењем оштећених делова, уклањање истих, припремом подлоге и уградњом нових плоча. Обрачун по m². | m² | 80
IV | УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:
V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и бојење металних лампиона на платоу бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком. | ком | 3
2 | Набавка материјала и бојење металне ограде бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Висина ограде H=106cm. Обрачун по m' обојене површине. | m' | 80
V | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
VI | РАЗНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
2 | Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине 8 m. Јарбол са механизмомза подизање заставепо детаљима и упутству Пројектанта. На дну јарбола израдити анкере од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола са израдом бетонског темеља димензије 40x40x70 cm. | kom | 3
3 | Набавка материјала за санацију и бојење бетонсих жардињера на тераси бојом за бетон. Извршити санацију бетона а затим нанети импрегнацију и бојити два пута бојом за бетон. Обрачун по m² обојене површине. | m² | 80
4 | Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом Табла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима Геровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима | ком | 100
5 | Набавка и монтажа застакљене огласне табле у свему према избору Пројектаната. Обрачун по комаду. | ком | 1
6 | Набавка материјала и фарбање трака бојом за бетон на перонима жутом бојом у ширини од 10 cm. Обрачун по м' | m' | 40
7 | Набавка и постављање кантe за отпад. Обрачун по ком. | ком | 10
8 | Набавка и монтажа бетонске спољне чесме. Чесму поставити и причврстити за под и повезати на водоводну мрежу. Обрачун по комаду чесме. | ком | 1
| ТАКТИЛНЕ СТАЗЕ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
Техничко – безбедносне карактеристике тактилних стаза: -Сертификат о антиклизности са испитивањима вршеним на акредитованом институту, по ДИН 51130, ПЦЕН/ТС 16165 метода "Б" на обућу, са добијеним резултатима у вредности Р11. -Сертификат реакције на горење у класификацији Бфл -С1, према (ЕН 13501-1+А1:2010). Испитивања вршена на акредитованом институту за испитивање горења.
9 | Гумене тактилне стазе – ВОДИЉЕ за унутрашње и спољне просторе ГУМЕНЕ ТАБЛЕ ВОДИЉЕ 800x400x5/RAL 7021 Израда, испорука и монтажа тактилних стаза - ВОДИЉА. Рељефна обрада конвексних линија у свему према величини и распореду линијских елемената датих у табелама ИСО 21542 и ИСО 23599 као и Правилника 22/15. Израђене од вулканизиране гуме ТГ-АЦ-702/с, тврдоће 70±5 Сх-а, отпорне на хабање, кидање, прекидне чврстоће 11.0 (Мпа). Испорука у таблама 80x40cm, прописане рељефне висине мин 5mm. Рељефне ивице на стазама оборене под углом од 45°, тако обрађене ивице не ометају кретање пешака, инвалидских колица, дечијих колица и особа са отежаним кретањем. Тактилне стазе се израђују у прописаној ширини мин.40цм (ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИСТУП И КРЕТАЊЕ Л ИЦА СМАЊЕНЕ ПОКРЕТЉИВОСТИ И ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "Сл.Гласник РС" Бр.22/15), у 5 паралених конвексних линија. | m' | 20
10 | Набавка и постављање клупе по узору на постојеће. Обрачун по ком. | ком | 5
11 | Уређивање зелених површина (кошење, окопавање и обнављање постојећих) око објекта. Обрачун по m². | ком | 100
12 | Чишћење и уређење подних површина хемијским средствима за ту намену уз коришћење машина за чишћење под високим притиском. | м2 | 500
VI | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
VII | НАДСТРЕШНИЦА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израде комплетне пројектно-техничке документације за потребе добијања грађевинске дозволе | ком | 1
2 | Радови на демонтажи постојеће надстрешнице, са одношењем демонтираног материјала на депонију. | m² | 150
3 | Набавка материјала и монтажа челичне носеће конструкције надстрешнице. Уграђени челични материјал се штити бојом ''3 у 1''. Обрачун по kg. | kg | 3500
4 | Патошење челичне надстрешнице даском (ламперија) и заштитно фарбање садолином. Обрачун по m². | m² | 250
5 | Постављање преко ламперије водонепропусне-паропропусне фолије. Обрачун по m². | m² | 250
6 | Набавка материјала и уградња кровног покривача од нископрофилисаног TR лима. Обрачун по m². | m² | 250
7 | Уградња хоризонталних, вертикалних олука, уводних лимова. Обрачун по m'. | m' | 210
8 | Израда армиранобетонских стопа за челичне стубове. Обрачун по комаду. | ком | 15
VII | УКУПНО РАДОВИ НАДСТРЕШНИЦА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА ОКО ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
I | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ
IV | KАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VI | РАЗНИ РАДОВИ
VII | НАДСТРЕШНИЦА
УКУПНО:
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за извођење елeктроинсталатерских радова на железничке станице Панчево Главна
В) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
I | УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
Напомена: Предмер и предрачун радова дато из службе ЕТП.Све мере проверити непосредно пре уградње.Испитати уземљење громобранске инсталације
Прикључак објекта станице Панчево Главна изведена према сагласности надлежне ел.дистрибуције кабловски у дужини 244 m PPOO41 4x25mm2 са службене STS 250 kVA R.O.
Испорука и уградња главног разводног ормана Г.Р.О. Од два пута декапираног лима, пластифицираног са вратима, цилиндар бравом и отвором за очитавање ел. бројила. Орман мора бити снабдевен свим потребним ознакама и знацима обавештења као и једнополном шемом, а врата са кућиштем истог морају бити преспојени бакарном плетеницом.
Орман садржи следећу опрему:
3 ком трофазна конзолна ел. бројила
1ком монофазно контролно ел.бројило стан у станичној згради
3ком заштитни уређај диференцијалне струје 65/0.03А 30ком аутоматских осигурача MC 32L-тип
3 ком главни ножасти осигурачи 100А
3 ком главни ножасти осигурачи 50А " Инфраструктура"
3 ком главни ножасти осигурачи 50А " Србија Воз"
3 ком главни ножасти осигурачи 50А " Жел.Србије Карго"
1 ком Тајмер "елмарк ТЕ 15А" Временски реле
1 ком склопка CN 16
Уградња разводних помиоћних табли РТ1 и РТ2 у саобраћајној канцеларији са осигурачима аутоматским типа ,,Elit MINEL,,
6 ком аутоматких осигурача МЦ 32 10А
3 ком аутоматких осигурача МЦ 32 16А
1 ком аутоматких осигурача резерва
RT2 табла аутоматски осигурач MC 32 10A 3kom.
Испорука и полагање кабла напојног за помоћну таблу PPY 5x4mm2 RT1 10m
Испорука и полагање кабла напојног за помоћну таблу PPY 5x4mm2 RT2 15m
Испорука и полагање кабла напојног за помоћну таблу PPY 5x4mm2 RT3 15m Србија Воз
Испорука и полагање кабла напојног за помоћну таблу PPY 5x4mm2 RT4 30m Карго
1 | Саобраћајна канцеларија
| Испорука и полагање кабла PPY 3x1,5mm2 за напајање осветљења | m¹ | 26
| Лед панели 4 комада у два реда ЛЕД ПАНЕЛ 600x600 40W | ком | 8
| Испорука и полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 10
| Монофазна утичница | ком | 3
| Тики бојлер PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 8
| ТА пећ 5x2,5mm2 | m¹ | 15
| Утичница шуко монофазне 5 ком 3x2,5mm2 | m¹ | 20
| Трофазна утичница | ком | 1
| Монофазна утичница | ком | 5
| Серијски прекидач | ком | 1
2 | WC са купатилом и помоћна просторија
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 за напајање осветљења | m¹ | 12
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 за напајање осветљења | m¹ | 6
| Монофазна утичница | ком | 1
| лед панели 600x600 40W | ком | 1
Улазни ходник (20)
| лед панели 600x600 40W | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 за напајање осветљења | m¹ | 10
| Једнополни прекидач | ком | 1
3 | Ходник
| лед панели 600x600 40W | ком | 2
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 12
| Једнополни прекидач | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 3
| Монофазна утичница | ком | 1
4 | Маневриста
| лед панели 600x600 40W | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 10
| Једнополни прекидач | ком | 1
| Монофазна утичница | ком | 5
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 30
5 | Припучни магацин
| Грло е-27 | ком | 1
| лед сијалица | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 8
| Једнополни прекидач | ком | 1
6 | Канцеларија секретаријата
| лед панели 600x600 40W | ком | 2
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 8
| Једнополни прекидач | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 18
| Монофазна утичница | ком | 4
| ТА пећ 5x2,5mm2 | m¹ | 20
| Трофазна утичница | ком | 1
7 | Шеф станице
| Трофазна утичница | ком | 2
| ТА пећ 5x2,5mm2 | m¹ | 28
| лед панели 600x600 40W | ком | 2
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 16
| Једнополни прекидач | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 50
| Монофазна утичница | ком | 5
8 | СРБИЈА ВОЗ -благајна
| лед панели 600x600 40W | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 6
| Једнополни прекидач | ком | 1
| Монофазна утичница | ком | 5
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 15
| Трофазна утичница | ком | 1
| Полагање кабла PPY 5x2,5mm2 | m¹ | 6
| Серијски прекидач | ком | 1
9 | Чекаоница
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 25
| лед панели 600x600 40W | ком | 6
10 | СРрбија Карго- канцеларија "Транзит Карго"
| лед панели 600x600 40W | ком | 8
| Серијски прекидач | ком | 1
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 15
| Полагање кабла PPY 5x4 mm2 напојни | m¹ | 30
| Трофазна утичница | ком | 1
| Полагање кабла PPY 5x2,5mm2 | m¹ | 5
11 | Ходник
| лед панели 600x600 40W | ком | 1
| Једнополни прекидач | ком | 1
12 | Шеф Карга
| лед панели 600x600 40W | ком | 2
| Једнополни прекидач | ком | 2
| Полагање кабла PPY 3x1,5mm2 | m¹ | 10
| Монофазна утичница | ком | 2
| Полагање кабла PPY 3x2,5mm2 | m¹ | 12
13 | Израда (обухвата само рад) електроинсталатерских радова са горе наведеним материјалом. | ком | 1
I | УКУПНО УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда пројекта електроинсталације за спољашње осветљење у оквиру станичног подручија (станична зграда и подходници) у договору са Инвеститором. Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола. | ком | 1
2 | Набавка и уградња натријум сијалице V.P.SON -T 400W E40. Обрачун по комаду. | кoм | 70
3 | Набавка и интегрисање канделабера код станичне зграде за рефлектор од 100W. Обрачун по комаду. | ком | 1
4 | Набавка и уградња лед уличних лампи, улаз Ø60, од 100W, 6400К. Обрачун по комаду. | ком | 16
5 | Набавка и уградња сензорних лед рефлектора од 100W 6400К на згради СС и ТТ централе, као и на објекту ЕТП-а намењеном за гаражна места и на ИЖС објекту. Поменути објекти се налазе са стране станичне зграде. Постављање извршити на местима које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду. | ком | 18
6 | Набавка и уградња разводних кутија 100x100x50 mm, размак IP 65 (метална или халоген free). У обрачун спада сав пратећи материјал за рад и руке. Обрачун по комаду. | ком | 50
7 | Набавка и уградња проводника PP/Y 3x2.5 mm². Обрачун М1. | м1 | 500
8 | Копање рупе за израду темеља и канала за постављање новог канделаберског стуба и кабла за напајање. Обрачун по комаду. | ком | 1
9 | Набавка и уградња проводника PP - 00 5x6 mm². Обрачун М1. | м1 | 1000
II | УКУПНО СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
III | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјал и израда громобранске инсталације са атестом уземљења. Пројекат одрадити по стандардима и прописима, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола. | ком | 1
III | УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
В) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
I | УНУТРАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
Б) ГРАЂЕВИ.-ЗАНАТ. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА ОКО ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
В) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ЖЕЛ. СТАНИЦИ ПАНЧЕВО ГЛАВНА
УКУПНО: