ПРЕДМЕР РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
  
	                                               Врста радова                                                   Јед.     Иницијални   Јединична      Укупно
                                                                                                                         мере           обим               цена               (дин)
                                                                                                                                           радова             (дин)

	1
	Припремни радови

	1.1
	Рекогносцирање и инжењерско-геолошко картирање терена. Анализа постојеће геолошке документације која се односи на истражни простор и израда пројекта истраживања са тех. контролом
	паушално
	1
	
	

	2
	Теренски радови

	2.1
	Истражно бушење за потребе изградње природњачког музеја
13 бушотина дубине 35м
Укупно 455м истражног бушења

	м
	455
	
	

	2.2
	Истражно бушење за потребе изградње Акваријума
3 бушотине по 10м
Укупно 30 м истражног бушења

	м
	30
	
	

	2.3
	Детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра из истражних бушотина, одабирање, узимање узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања и његово документовање путем фотографисања, мерење нивоа подземне воде.
	м
	485
	
	

	2.4
	Извођење опита динамичке пенетрације (SPT-opiti) у истражним бушотина према EC/ASTM
Укупно 91 SPT опита

	ком
	91
	
	

	2.5
	Извођење CPT опита, статичке пенетрације
	ком
	9
	
	

	2.6
	Теренски VDP-опит црпљења у једној истражној бушотини
	ком
	1
	
	

	3
	Лабораторијска испитивања

	3.1
	Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла. Идентификационо - класификациони опити, опит триаксијалне компресије, опити смичуће чврстоће, опити деформабилности.
	паушално
	
	
	

	4
	Кабинетски радови

	4.1
	Израда геолошко-геотехничке документације и Елабората за објекат Природњачког музеја.
	паушално
	
	
	

	4.2
	Израда геолошко-геотехничке документације и Елабората за објекат Акваријума.
	паушално
	
	
	

	5
	Организација радилишта, транспортни трошкови
	
	
	
	

	
	Укупно1+2+3+4+5 без пдв
	
	
	
	

	
	
	
	
	пдв 20%
	

	
	
	
	
	укупно
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