ПРЕДМЕР РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

| Врста радова Јед. Иницијални Јединична Укупно мере обим цена (дин) радова (дин) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Припремни радови |  |  |  |  |
| 1.1 | Рекогносцирање и инжењерско-геолошко картирање терена. Анализа постојеће геолошке документације која се односи на истражни простор и израда пројекта истраживања са тех. контролом | паушално | 1 |  |  |
| 2 | Теренски радови |  |  |  |  |
| 2.1 | Истражно бушење за потребе изградње природњачког музеја 13 бушотина дубине 35м Укупно 455м истражног бушења | м | 455 |  |  |
| 2.2 | Истражно бушење за потребе изградње Акваријума 3 бушотине по 10м Укупно 30 м истражног бушења | м | 30 |  |  |
| 2.3 | Детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра из истражних бушотина, одабирање, узимање узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања и његово документовање путем фотографисања, мерење нивоа подземне воде. | м | 485 |  |  |
| 2.4 | Извођење опита динамичке пенетрације (SPT-opiti) у истражним бушотина према EC/ASTM Укупно 91 SPT опита | ком | 91 |  |  |
| 2.5 | Извођење CPT опита, статичке пенетрације | ком | 9 |  |  |
| 2.6 | Теренски VDP-опит црпљења у једној истражној бушотини | ком | 1 |  |  |
| 3 | Лабораторијска испитивања |  |  |  |  |
| 3.1 | Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла. Идентификационо - класификациони опити, опит триаксијалне компресије, опити смичуће чврстоће, опити деформабилности. | паушално |  |  |  |
| 4 | Кабинетски радови |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда геолошко-геотехничке документације и Елабората за објекат Природњачког музеја. | паушално |  |  |  |
| 4.2 | Израда геолошко-геотехничке документације и Елабората за објекат Акваријума. | паушално |  |  |  |
| 5 | Организација радилишта, транспортни трошкови |  |  |  |  |
|  | Укупно1+2+3+4+5 без пдв |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пдв 20% |  |
|  |  |  |  | укупно |  |