


Машински радови

	 

	6.7.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ

	 

	Поз.
	Назив и ознака опреме 
	 Јед. мере
	Кол.
	Једин. цена
	Укупан
износ

	1
	Складишни резервоар за ЕД и БМБ Р-21, запремине 20 000 м3
Према листи 338-989-110-Р21-00-01.

	1,1
	Резервоар
Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа резервоара са припадајућим прикључцима, антикорозиона заштита, Сва испитивања заварених спојева у складу са СРПС ЕН 14015, обухваћено хидротестирање
	комплет
	1
	 
	 

	1,2
	Алуминијумски кров
Пројектовање, израда и испорука алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров, мора бити у складу са АПИ 650 10тх едитион,
апп.Г. Техничка контрола статичког прорачуна крова према СРПС стандардима. Монтажа алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров
	комплет
	1
	 
	 

	1,3
	Унутрашњи алуминијумски пливајући кров (сендвич панел) за складишни резервоар
Пројектовање, израда и испорука алуминијумске мембране са двоструким заптивним системом отпорним на нафтне деривате.
Пројектни услови, прикључци и додатна опрема која се испоручује уз унутрашњи пливајући кров, треба да буду у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Х. Монтажа алуминијумског ун. крова и додатне опреме која се испоручује уз кров
	комплет
	1
	 
	 

	1,4
	Опрема резервоара за гашење и хлађење
Набавка опреме за ППЗ која припада резервоару како следи: Стабилне млазнице за тешку пену, МС-2,
(12 ком.) Лонац и скретач за пену Л-4 и СК-4, (12 ком.) Спринклер млазнице за хлађење плашта (170 ком.)
Спринклер млазнице за хлађење крова (65 ком.)
	комплет
	1
	 
	 

	 

	2
	Складишни резервоар за ЕД и БМБ Р-22, запремине 20 000 м3
Према листи 338-989-110-Р22-00-01.

	2,1
	Резервоар
Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа резервоара са припадајућим прикључцима, антикорозиона заштита, Сва испитивања заварених спојева у складу са СРПС ЕН 14015, обухваћено хидротестирање
	комплет
	1
	 
	 

	2,2
	Алуминијумски кров
Пројектовање, израда и испорука алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров, мора бити у складу са АПИ 650 10тх едитион,
апп.Г. Техничка контрола статичког прорачуна крова према СРПС стандардима. Монтажа алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров
	комплет
	1
	 
	 

	2,3
	Унутрашњи алуминијумски пливајући кров
(сендвич панел) за складишни резервоар
Пројектовање, израда и испорука алуминијумске
мембране са двоструким заптивним системом
отпорним на нафтне деривате.
Пројектни услови, прикључци и додатна опрема која
се испоручује уз унутрашњи пливајући кров, треба
да буду у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Х.
Монтажа алуминијумског ун. крова и додатне
опреме која се испоручује уз кров
	комплет
	1
	 
	 

	2,4
	Опрема резервоара за гашење и хлађење
Набавка опреме за ППЗ која припада резервоару како следи: 
Стабилне млазнице за тешку пену, МС-2, (12 ком.);
Лонац и скретач за пену Л-4 и СК-4, (12 ком.);
Спринклер млазнице за хлађење плашта (170 ком.);
 Спринклер млазнице за хлађење крова (65 ком.).
	комплет
	1
	 
	 

	

	6.7.3 ОПРЕМА – НАБАВКА, ИСПОРУКА
	УКУПНО:
	 



	6.7.5 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	 

	Поз.
	Назив и ознака опреме 
	 Јед. мере
	Кол.
	Једин. цена
	Укупан
износ

	1
	МОНТАЖА ОПРЕМЕ

	 
	Монтажа опреме која се налази на самом резервоару (гашење и хлађење) у тачки 6.7.3, поз. 1.4. Проценом је обухваћен транспорт до места монтаже уз коришћење транспортних и средстава за манипулацију (дизалице, виљушкари и сл.), постављање, анкерисање, подешавање и центрирање, испитивање пре пуштања у пробни рад.
	укупно
	 
	 
	 

	2
	ОСТАЛИ РАДОВИ

	 
	Припремни и завршни радови – формирање градилишта, допрема опреме, алата и материјала за извођење радова, прављење скеле, враћање алата и опреме са градилишта, довођење градилишта у стање за пријем, (одвоз ђубрета на депонију итд). Ови радови обухватају и набавку ситног потрошног материјала потребног за монтажу: гас, кисеоник, електроде, жице за заваривање, материјал за израду скела итд. Примопредаја изведених радова.
	укупно
	 
	 
	 

	 

	УКУПНО РАДОВИ:
	 



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРЕДМЕР РАДОВА И ОПРЕМЕ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Укупна цена без PDV-a
	Проценат PDV-a
	Укупна цена са PDV-a

	1
	ОПРЕМА
	 
	 
	 

	3
	РАДОВИ 
	 
	 
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
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