













ПРИЛОГ 1
УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ





















Објекти који ће се снабдевати топлотном енергијом током трајања уговорне обавезе наведене су у наставку. 

1. УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ КОТЛАРНИЦА КЉУЧ

	Редни број
	Адреса објекта
	Инсталисана снага грејних уређаја кW
	Тип подстанице

	1.
	Пожаревачка бр. 44-46
	403
	Индиректна

	2.
	Пожаревачка бр. 48-50
	460
	Индиректна

	3.
	Пожаревачка бр. 52-54
	471
	Индиректна

	4.
	Пожаревачка бр. 56
	236
	Индиректна

	5.
	Пожаревачка бр. 58; 60; 62
	865
	Индиректна

	6.
	Пожаревачка бр. 64; 66
	525
	Индиректна

	7.
	Пожаревачка бр. 65
	158
	Индиректна

	8.
	Пожаревачка бр. 68; 70
	396
	Индиректна

	9.
	Пожаревачка бр. 69
	274
	Индиректна

	10.
	Пожаревачка бр. 71
	150
	Индиректна

	11.
	Пожаревачка бр. 73; 75
	276
	Индиректна

	12.
	Пере Радовановића бр. 7
	168
	Индиректна

	13.
	Пере Радовановића бр. 9; 11
	300
	Индиректна

	14.
	Пере Радовановића бр. 13; 15
	412
	Индиректна

	15.
	Пере Радовановића бр. 17; 19
	381
	Индиректна

	16.
	Обданиште Маслачак
	295
	Индиректна

	17.
	О.Ш. Хајдук Вељко
	212
	Индиректна




Све топлотне подстанице, морају садржати елементе наведене у графичком прилогу за примарну страну топлотне подстанице, а обавеза су Јавног партнера. 














2. УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ КОТЛАРНИЦА ПЛАЖА

	Редни број
	Адреса објекта
	Инсталисана снага грејних уређаја кW
	Тип подстанице

	1.
	Пане Ђукића бр. 13
	56
	Индиректна

	2.
	Пане Ђукића бр. 15
	48
	Индиректна

	3.
	Пане Ђукића бр. 12
	385
	Индиректна

	4.
	Пане Ђукића бр. 20/I
	275
	Индиректна

	5.
	Курсулина бр. 3
	38
	Индиректна

	6.
	Курсулина бр. 11
	341
	Индиректна

	7.
	Ђуре Салаја бр.19
	85
	Индиректна

	8.
	Ђуре Салаја бр.22
	210
	Индиректна

	9.
	Војводе Мишића бр. 6
	109
	Индиректна

	10.
	Николе Пашића бр. 68
	206
	Индиректна

	11.
	Николе Пашића бр. 94A
	42
	Индиректна

	12.
	Пане Ђукића бр. 1
	600
	Индиректна

	13.
	Пане Ђукића бр. 2
	32
	Индиректна

	14.
	Николе Пашића бр. 37
	597
	Индиректна

	15.
	Доситејева бр. 1
	357
	Индиректна

	16.
	Доситејева бр. 2
	367
	Индиректна

	17.
	Светозара Марковића бр. 2
	108
	Индиректна

	18.
	Светозара Марковића бр. 5-9
	608
	Индиректна

	19.
	Светозара Марковића бр. 6
	208
	Индиректна

	20.
	Позориште Зоран Радмиловић
	130
	Индиректна

	21.
	Музичка школа Јелена Мајсторовић
	242
	Индиректна

	22.
	Светозара Марковића бр. 36
	313
	Директна 

	23.
	Николе Пашића бр. 83
	359
	Директна

	24.
	Николе Пашића бр. 81
	484
	Директна

	25.
	Николе Пашића бр. 87
	141
	Директна

	26.
	Николе Пашића бр. 163А
	90
	Директна

	27.
	Тимочке буне бр. 2-2А
	208
	Директна

	28.
	Милоша Великог бр. 2
	428
	Директна

	29.
	Карађорђева бр. 2
	408
	Директна

	30.
	Народне Републике бр. 15
	50
	Директна

	31.
	Народне Републике бр. 159А
	66
	Директна

	32.
	Карађорђев Венац бр. 2-4-6
	327
	Директна

	33.
	Историјски архив 
	64
	Директна

	34.
	Народне Републике бр. 15
	548
	Директна

	35.
	Косанчићев венац бр. 10
	150
	Директна

	36.
	Средња школа
	1660
	Индиректна

	37.
	Топличина С1-С2
	300
	Индиректна

	38.
	Топличина С1-С2
	249
	Индиректна

	39.
	7. Септембар бр. 56
	105
	Индиректна

	40.
	7. Септембар бр. 56А
	100
	Индиректна

	41.
	Генерала Гемберте бр. 78-80-82
	82
	Индиректна

	42.
	Курсулина бр. 22
	269
	Индиректна

	43.
	Генерала Гемберте бб.
	226
	Индиректна

	44.
	Махи дисконт
	135
	Индиректна

	45.
	Драгослава Срејовића бр. 4
	317
	Индиректна

	46.
	Драгослава Срејовића бр. 4А
	175
	Индиректна

	47.
	Пошта
	600
	Индиректна

	48.
	Крфска бр. 8-10-12
	450
	Индиректна

	49.
	Трг Ослобођења бб. ПАРИС
	147
	Индиректна

	50.
	Генерала Гемберте бр. 44
	181
	Индиректна

	51.
	Г.У. Зајечар
	470
	Индиректна

	52.
	Хајдук Велјкова бр. 4
	891
	Индиректна

	53.
	Зорана Радмиловића бр. 5
	379
	Индиректна

	54.
	Божина Јовановића бр. 4
	27
	Индиректна

	55.
	Љубе Нешића бр. 48
	216
	Индиректна 

	56.
	Косте Чауша бр. 1-1А-3
	245
	Индиректна

	57.
	Обданиште Здравац
	157
	Директна

	58.
	Генерала Гембете бр. 7
	14
	Индиректна

	59.
	Генерала Гембете бр. 9
	54
	Индиректна

	60.
	Љубе Нешића бр. 69-71
	148
	Индиректна

	61.
	Которска бб.
	60
	Индиректна

	62.
	Которска бр.2
	60
	Директна

	63.
	Милана Миљковића бр. 44-46-48
	566
	Директна

	64.
	Старог Вујадина бр. 65-67
	253
	Директна

	65.
	Старог Вујадина бр. 69-73
	352
	Директна

	66.
	Крфска бр. 13
	104
	Директна

	67.
	Крфска бр. 16, Маркетинг С
	404
	Директна

	68.
	Крфска бр. 18, Маркетинг С
	205
	Директна

	69.
	Крфска бр. 20
	432
	Директна

	70.
	Тетовска бр. 1А
	192
	Индиректна

	71.
	Тетовска бр. 2; 4; 6; 8; 10
	366
	Индиректна

	72.
	Тетовска бр. 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26
	527
	Индиректна

	73.
	О.Ш. Љубица Радосављеић 
	800
	Индиректна




Све топлотне подстанице, морају садржати елементе наведене у графичком прилогу за примарну страну топлотне подстанице, а обавеза су Јавног партнера. Све директне топлотне подстанице неопходно је превести у индиректне. Ово је такође обавеза јавног партнера. 
Објекти, који су се грејали топлотном енергијом из постојеће котларнице Краљевица ће проширењем топловода прећи на грејање са новопројектоване топлотно-предајне станице Краљевица. 
И ОБЈЕКТИ ИЗ ТОПЛОТНО-ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ -КРАЉЕВИЦА

	Редни број
	Адреса објекта
	Инсталисана снага грејних уређаја кW
	Тип подстанице

	1.
	Љубе Нешића бр. 88
	134
	Индиректна

	2.
	Љубе Нешића бр. 92
	536
	Индиректна

	3.
	Љубе Нешића бр. 94
	617
	Индиректна

	4.
	Љубе Нешића бр. 96
	467
	Индиректна

	5.
	Љубе Нешића бр. 98
	676
	Индиректна

	6.
	Љубе Нешића бр. 100
	537
	Индиректна

	7.
	Љубе Нешића бр. 102
	352
	Индиректна

	8.
	Љубе Нешића бр. 104
	369
	Индиректна

	9.
	Љубе Нешића бр. 106
	449
	Индиректна

	10.
	Љубе Нешића бр. 108
	761
	Индиректна

	11.
	Љубе Нешића бр. 110
	497
	Индиректна

	12.
	Љубе Нешића бр. 112
	473
	Индиректна

	13.
	Љубе Нешића бр. 114
	462
	Индиректна

	14.
	Вртић „Ђуићи“ Љубе Нешића бр. 116
	228
	Индиректна

	15.
	Т.Ц. Краљевица Љубе Нешића бб.
	178
	Индиректна

	16.
	Љубе Нешића бр. 92
	643
	Индиректна



Топлотно- предајна станица садржи следеће елементе: 
- хидрауличну скретницу
- комбиновани вентил испред хидрауличне скретнице, гледано од котларнице Пивара
- циркулационе пумпе, које остварују циркулацију иза скретнице према потрошачима из досадашње котларнице Краљевица.

Превођење котларнице у топлотно- предјану станицу, као и повезивање постојећег топловода са топлотно-предајносм станицом Краљевица обавеза је јавног партнера. 

[bookmark: _GoBack]Све топлотне подстанице, морају садржати елементе наведене у графичком прилогу за примарну страну топлотне подстанице, а обавеза су Јавног партнера. 




