## Стајалиште Тошин Бунар
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за извођење радова на стајалишту Тошин бунар
А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА СТАЈАЛИШТУ ТОШИН БУНАР
Ред. број | ВРСТА РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена (динара) | Цена (динара)
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100 цм. Обрачун по комаду табле. | ком | 1
2 | Монтажа и демонтажа металне цевасте покретне скеле, за радове у свему по важећим прописима . Скела мора бити статички стабилна, да поседује одговарајући атест и висине најмање 7 метара. На сваких 2м висине поставити радне платформе од металних елемената. Са спољне стране платформи поставити металне елементе на "кант". | дан | 30
3 | Постављање заштитне ограде око градилишта. Висина ограде је мин 2 m. Ограда је од монтажно демонтажних табли димензије 1.2 м. Обрачун паушално. | m' | 20
I | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
II | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Демонтажа бехатон плоча на улеглом делу перона Бехатон плоче прикупити и одложити на место које одреди инвеститор и складиштити за поновну уградњу. Обрачун по m². | m² | 20
2 | Демонтажа и обијање оштећених бетонских газишта на степеништу. Бетонска газишта прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 20
3 | Делимично обијање фасадне облоге од цементног малтера на деловима потходника, а у свему у договору са Инвеститором. Обити малтер на свим деловима који су трошни и који су склони паду. Шут прикупити, изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² . | m² | 8
4 | Пажљиво обијање дела потпорног зида на коме је челична ограда. Обити трошни материјал бетона до чврстог дела. Шут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију, не даље од 15 км. Обрачун у пауш. | пауш | 1
5 | Пажљива демонтажа челичне ограде у дужини од 6m, изнад улаза у потходник. Челичну ограду одложити на место које одреди инвеститор и складиштити за поновну уградњу. Обрачун у m'. | m' | 6
6 | Демонтажа жичане ограде. Ограду прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију, не даље од 15 км. Обрачун у m'. | m' | 2
7 | Демонтажа валидатора и пропратних елемената од алуминијума на позицијама на којим се налазе. Након демонтаже изоловати каблове, а демонтиране чекере, као и пропратне елементе прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду. | koм | 8
8 | Демонтажа алуминијумске ограде код степеништа. Ограду прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију, не даље од 15 км. Обрачун у m'. | m' | 2
9 | Обијање бетонске подлоге где су се налазили валидатори у дебљини потребној за поставку бехатон плоча. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². | m² | 16
II | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Уградња претходно демонтираних бехатон плоча и санација улегнућа на перону са свим потребним материјалом за уградњу и са свим потребним предрадњама. Обрачун пo m². | m² | 5
2 | Набавка материјала и санација потпорног зида бетона МБ30, где се налазила челична ограда, све у договору са инвеститором. У цену радова урачуната је монтажа и демонтажа оплате. Обрачун м2 | m² | 15
3 | Набавка материјала и санација бетонског оивичења око базе челичних стубова и постоља трафо кутија. Рад обухвата припрему подлоге, уградњу репаративног или цементног малтера око анкер плоче челичног стуба и постоља трафо кутије, као и извођење завршне обраде у складу са постојећим стањем. Обрачун по m² | m² | 4
4 | Набавка материјала и уградња бехатон плоча на перону и на местима где су се налазили валидатори, са свим потребним материјалом за уградњу и са свим потребним предрадњама. Бехатон плоче поставити према узору на постојеће. Обрачун пo m². | m² | 50
5 | Набавка материјала и облагање степеника бетонских газишта, према узору на постојеће, дебљине према пројекту које се полажу у цементном малтеру дебљине д=3 цм. Радити у свему према детаљу. Обрачин по m². | m² | 20
III | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ:
IV | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и бојење свих металних површина ( стубова, носача огласних табли, канте...), заштитити од корозије и обојити основном бојом два пута у тону у ком је. Антикорозивну заштиту урадити у свему према "Правилнику о заштити од корозије". Обрачун по m'. | m' | 20
2 | Набавка материјала и бојење металне постојеће ограде бојом за метал на целом стајалишту. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у Ferromikacio боји. Обрачун по m' обојене површине. | m' | 600
3 | Набавка материјала и глетовање плафона глет масом у два слоја, до потпуно равне површине у потходнику. Изглетоване површине ишмирглати премазати прајмером и припремити за бојење. Позиција обухвата сав материјал за рад и руке. Обрачун по m². | m² | 144
4 | Набавка материјала и бојење плафона потходника дисперзивном акрилном унутрашњом бојом, по узору на постојећe. Претходно изглетовану и ишмирглану подлогу бојити у два слоја до постизања равномерног тона. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m². | m² | 144
5 | Набавка материјала и бојење зидова потходника дисперзивном акрилном унутрашњом бојом, по узору на постојећe. Позиција обухвата сав материјал за рад, прајмер, бојење и руке. Обрачун по m². | m² | 190
IV | УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
V | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала и постављање мрежице на претходно омалтерисану зидну површину у потходнику. Мрежица за армирање се поставља на први слој лепка, а спојеве мрежице радити на лепку са око 10% преклопа. Када се претходни слој осуши, нанети други слој лепка. Оврачун по m². Цена обухвата сав материјал и рад. | m² | 8
Набавка материјала и израда облоге зидова потходника ливеним, штампаним, декоративним бетоном MB 30/3 . Све радове изводити према спецификацији произвођача штампаног бетона. Радити по узору на постојеће стање. Обрачун по m².
2 | Набавка материјала и завршно фарбање свих спољашњих зидова. Пре фарбања површине отпрашити, премазати прајмером, извршити импрегнацију, па бојити фасадном бојом у три слоја, по избору инвеститора. Обрачун по m². | m² | 800
V | УКУПНO ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка материјала, израда и монтажа лимене опшивке изнад лифтова. Обрачун по m². | m² | 25
2 | Набавка материјала и уградња лимених лајсни на дилатациjи, према узору на постојеће. Обрачун по m'. | m' | 3
VI | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
VII | БРАВАРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Набавка и уградња пиктограма око објекта као и на местима где их је потребно заменити, у свему према узору на постојеће. Конструкција од челичних кутија 4цм састављене варом на задату димензију, застићене пластификацијом Табла израђена од Алубонда дебљине 3мм, пресвучена ПВЦ фолијом у боји са пиктограмима Геровање, савијање табле и качење на конструкцију саморесцима | ком | 100
2 | Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине 8 m. Јарбол са механизмом за подизање заставе по детаљима и упутству пројектанта. На дну јарбола израдити анкере од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола са израдом бетонског темеља димензије 40*40*70 cm. Обрачун по ком. | ком | 3
3 | Поновна монтажа челичне ограде у свему по узору на постојећу уградњу, у дужини од 6m. Обрачун по m' . | m' | 6
4 | Набавка и монтажа алуминијумске ограде у свему по узору на постојећу. Димензије узети на лицу места. Обрачун м2 . | m² | 2
5 | Испитивање челичне ограде и рукохвата на степеништу. Рад обухвата: преглед спојева између ограде и зида, рукохвата и зида, испитивање да ли су елементи лабави, евиденцију оштећених тачака, учвршћење отпуштених спојева завртањима, типловањем или заваривањем према потреби, замена дотрајалих или неисправних анкерисани елемената. Рад укључује сав потребан материјал, алат, монтажу, помоћне и заштитне радове. Сви радови се изводе у складу са важећим техничким нормама и беубедносним прописима. Обрачун по m'. | m' | 250 |  |  | .
6 | Припрема и фарбање сигнализације за забрану прелаза преко пруге на челичној стопи са анкеровањем у бетон. Обрачун по ком. | ком | 2
VII | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
VIII | РАЗНИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Чишћење стаклених површина, као и чишћење путоказа, информационих табли, прање комплетне алуминарије, степеништа, потходника, сливних канала, чишћење алуминијумских рукохвата и др. Ручно или машинско прање и чишћење, укључујући употребу одговарајућих средстава за чишћење, алата и опреме. Обрачун паушално. | m² | 500
2 | Набавка материјала и наношење полиуретанског противклизног премаза на бетонском газишту степеништа. Пре наношења премаза потребно је припремити подлогу: очистити степениште, одмашћивање бетонске површине, наношења слоја одговарајућег темељног премаза на бази полиуретана, наношење завршног премаза и све потребне предрадње. Обрачун по m². | m² | 60
3 | Чишћење лексана на надстрешници укључујући употребу одговарајућих неаброзивних средстава која не оштећују површину, као и прибора и опреме за рад. Радови обухватају и уклањање тврдокорних нечистоћа. Обрачун пaуш. | m² | 125
4 | Постављање канти за отпатке према узору на постојеће. Обрачун по ком. | ком | 4
5 | Партерно уређење уклањањем корова између бехатон коцки хемијским средствима за ту намену.Обрачун по м2. | m² | 160
6 | Уређивање зелених површина (кошење, окопавање и обнављање постојећих) око објекта. | m² | 100
VIII | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
III | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
V | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VII | БРАВАРСКИ РАДОВИ
VIII | РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО:
Б) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА СТАЈАЛИШТУ ТОШИН БУНАР
Ред. број | ВРСТА РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена (динара) | Цена (динара)
I | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | јед.мере | количина | јед. цена | укупно
1 | Израда пројекта електроинсталације за радове који су обухваћени предмером електроинсталатерских радова, (у оквиру станичног подручја). Пројекат одрадити по стандардима и прописима за електроинсталатерске радове, тако да за њега може да се добије грађевинска дозвола. | ком | 1
2 | Набавка и уградња проводника N2 XH 3x2.5 mm². Обрачун по m`. | m´ | 500
3 | Набавка и уградњалед рефлектора SOLED од 50W 6400K IP67 (заштита од прашине, воде) у подходнику по средини између постојећих, у договору са Инвеститором. Обрачун по комаду. | кoм | 4
5 | Паметна ЛЕД стубна светиљка са Wide Street Comfort дистрибуцијом светла. Програмабилни ЛЕД драјвер са 24 ЛЕД диоде на 700mA. Електрична класа I, IP66, IK10. Горњи део кућишта и основа светиљке су направљени од ливеног алуминијума са прашкастим премазом отпорним на корозију, погодним за C5 окружења. Боја светилјке антрацит. Кућиште светиљке од УВ стабилизованог поликарбоната. светиљка је опремљена Zhaga конектором за интеграцију контролера који омогућава далјинско управлјанје преко LoRaWAN протокола. Комплетно са 4000K ЛЕД диодом. Претходно ожичена са каблом од 5m. Светиљка је опремљена уређајем за заштиту од пренапона 10kV. Монтажа на стуб Ø60mm. Светиљка снаге 51 W, излазног флукса 7505 lm. димензије светилјке Ø602 x 586 mm | кoм | 10
5б | Хардверски LoRaWan контролер за уграднју на светиљку преко Zhaga конектора. Контролер омогућава даљинско ON/OFF управљање, димовање, очитавање статуса и података са дривера. | кoм | 10
5ц | Gateway LoRaWAN базна станица за комуникацију са контролерима постављеним на свењтиљкама. Gateway преноси податке до централног софтвера преко LAN мреже | кoм | 1
5д | Годишња лиценца за контролер | кoм | 10
5е | Програмирање LoRaWan система и пуштање у рад | кoм | 1
6 | Потребно је превезати уличну расвету од подходничне, како би се независно укључивале једна од друге. Обрачун паушално. | паушал | 1
I | УКУПНО СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉАШЊИХ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА :
I | СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А) ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА :
Б) СПОЉАШЊИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
УКУПНО: